Техническое задание

на оказание услуги технической поддержки и сопровождению региональной системы оповещения населения Республики Хакасия (РСОН)

- Общие требования

  - Настоящее Техническое задание разработано с целью определения состава и содержания услуг по технической поддержке и сопровождению РСОН Республики Хакасия.

  - Перечень услуг по технической поддержке и сопровождению РСОН Республики Хакасия включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности программно-технических комплексов оповещения, выполняемых в период их использования по назначению.

- Требования к оказанию услуг

  - Эксплуатационно-техническое сопровождение систем оповещения населения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. №769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» и Положением, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №579/366.

- Требования к качеству оказываемых услуг

  - Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, международными, государственными стандартами, применяемыми для услуг такого рода.

  - Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе оборудования происшедшие по их вине, из-за неправильных действий при эксплуатации оборудования во время оказания услуг, а также за отказы в работе оборудования из-за низкого качества оказанных услуг.

- Требования к составу услуги:

  - Состав Услуги:

- Услуга по сопровождению программно-технических средств оповещения в Республике Хакасия.

- Требования к услуге по сопровождению программно-технических средств оповещения в Республике Хакасия

Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому и сервисному сопровождению программно-технических комплексов оповещения, находящихся в ведении Государственного заказчика, на основании перечня программно-технических комплексов оповещения, передаваемых на сервисное сопровождение (Приложение № 2 к Техническому заданию).

5.1. Перед началом работ, в случае необходимости, Исполнитель должен самостоятельно получить всю необходимую документацию и согласование на проведение работ.

5.2. Исполнитель принимает на себя выполнение следующих обязательств:

- обеспечивать постоянную техническую готовность и работоспособность программно-технических средств оповещения, принятых на техническое и сервисное сопровождение;

- проводить удаленное техническое сопровождение, включающее мониторинг состояния оборудования и отработки сигналов оповещения, анализ работоспособности программных и технических средств оповещения;

- проводить диагностику вышедшего из строя оборудования и замену его элементов;

- проводить сервисное сопровождение программно-технических комплексов оповещения.

5.3	Обеспечение постоянной готовности включает в себя следующий комплекс мероприятий:

- обеспечить техническую готовность системы оповещения в каждом направлении оповещения с Кг не менее 0,99 в месяц;

- еженедельный удаленный запрос технического состояния 	установленного оборудования (в рабочие дни) с 09:00 до 09:30;

- регистрация и обработка аварийных сообщений от оконечного оборудования, их проверка и информирование Заказчика о неисправностях;

- контроль исправности основных и резервных каналов связи, принятие мер по восстановлению их работоспособности путем передачи информации операторам связи;

- проверка конфигурационных параметров оборудования и их настройка в соответствии с документацией;

- контроль целостности каталога сигналов оповещения, предварительно записанных в память оборудования;

- восстановление конфигурации оборудования оповещения, возникшее вследствие ошибок эксплуатирующего персонала;

- участие в технических проверках системы оповещения, анализ работы программных и технических средств оповещения по журналам и результатов фактической отработки по информации ДДС.

5.4	Техническое поддержка и сопровождение предусматривают выполнение следующих видов работ:

- проверку комплектности технических средств оповещения;

- проведение диагностики технических средств оповещения;

- замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств оповещения;

Замена вышедшего из строя оборудования и его составных частей (за исключением оконечных оповещательных устройств) производится с использованием комплекта запасного имущества и принадлежностей, предоставляемого Государственным заказчиком, и выполняется по мере необходимости.

Сервисное сопровождение программно-технических комплексов оповещения осуществляется специалистами Исполнителя и предусматривает выполнение следующих видов работ:

Сбор статистической информации, ее предварительный анализ, оценку эффективности функционирования, прогнозирование и планирование критичных или аварийных событий, разработка предложений в рамках УТО;

- установка обновлений текущих версий общесистемного программного обеспечения, установленного у Государственного заказчика;

- произведение диагностики и восстановления работоспособности программно-технических комплексов оповещения, в случае сбоев оборудования или программного обеспечения;

Установка и обновление общесистемного и специального программного обеспечения должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области авторских прав.

5.5	Не позднее 07.08.2026 Исполнитель обязан:

- выяснить состояние оборудования и программного обеспечения комплексов системы оповещения;

- разработать и утвердить у Заказчика План-график технического и сервисного сопровождения средств оповещения.

5.6. Исполнитель, осуществляющий оказание услуг по технической поддержке, должен иметь необходимые для проведения работ по техническому сопровождению измерительные приборы и инструменты.

5.7. Специалисты Исполнителя обязаны соблюдать требования внутренних регламентов Заказчика и организаций, на территории которых установлено обслуживаемое оборудование.

- Порядок оказания услуг по технической поддержке и сопровождению.

  - Техническое и сервисное сопровождение программно-технических комплексов оповещения проводится на местах их установки силами Исполнителя.

  - Техническое и сервисное сопровождение проводится в сроки, указанные в План-графике технического и сервисного сопровождения средств оповещения.

  - Ремонтно-восстановительные работы выполняются Исполнителем по заявке Заказчика/Государственного заказчика.

  - Исполнитель обязан приступить к началу ремонтно-восстановительных работ в течение 1 часа с момента получения заявки от Заказчика/Государственного заказчика.

  - Обращение Заказчика/Государственного заказчика к Исполнителю может осуществляться с помощью:

- электронной почты;

- по телефону;

- системы регистрации обращений.

| № | Способ обращения | Контактные данные Исполнителя * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электронная почта |  |
| 2. | Телефон |  |
| 3. | Система регистрации обращений | CRM система |

*заполняются после заключения Договора

Исполнителем может быть запрошена дополнительная информация, необходимая для решения заявок (обращений).

Ответ на заявку (обращение) передается Заказчику по электронной почте, в системе обработки обращений (при наличии у Исполнителя), а по требованию Заказчика дублируется факсимильным сообщением или на бумажном носителе.

6.6. Срок ремонтно-восстановительных работ:

- программные сбои – в течение 24 часов;

- технические неисправности: – в течение 5-ти рабочих дней (при наличии ЗИП).

6.7. Исполнитель обязан проинформировать Заказчика о характере неисправности, принятых мерах и предположительных сроках восстановления работоспособности.

6.8. Если после диагностики в сервисном центре будет выявлена необходимость проведения ремонтных работ, связанных с дополнительными финансовыми расходами, Заказчик/Государственный заказчик принимает решение о целесообразности данного ремонта, о чем письменно уведомляет Исполнителя.

- Место оказания услуг:

Оказание услуг осуществляется по адресам:

Таблица 1.

Перечень мест размещения пунктов управления региональной системы оповещения населения Республики Хакасия

| № п/п | Муниципальное образование | Административный центр муниципального образования | Адрес пункта управления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | городской округ город Абаза | г. Абаза | ул. Больничная, 9а, помещение ЕДДС |
| 2 | городской округ город Абакан | г. Абакан | ул. Кравченко, 11-з |
| 3 | городской округ город Абакан | г. Абакан | ул. Крылова, 133 |
| 4 | городской округ город Абакан | г. Абакан | ул. Щетинкина, 8, помещение ЕДДС |
| 5 | городской округ город Саяногорск | г. Саяногорск | мкр. Ленинский, 25, помещение ЕДДС |
| 6 | городской округ город Сорск | г. Сорск | ул. Кирова, 3, помещение ЕДДС |
| 7 | городской округ город Черногорск | г. Черногорск | ул. Советская, 68, помещение ЕДДС |
| 8 | Алтайский район | с. Белый Яр | ул. Ленина, 74, помещение ЕДДС |
| 9 | Аскизский район | с. Аскыз | ул. Суворова, 2, помещение ЕДДС |
| 10 | Бейский район | с. Бея | ул. Площадь Советов, 20, помещение ЕДДС |
| 11 | Боградский район | с. Богард | ул. Новая, 10, помещение ЕДДС |
| 12 | Орджоникидзевский район | п. Копьёво | ул. Кирова, 16, помещение ЕДДС |
| 13 | Таштыпский район | c. Таштып | ул. Ленина, 35, помещение ЕДДС |
| 14 | Усть-Абаканский район | пгт. Усть-Абакан | ул. Гидролизная, 9, помещение ЕДДС |
| 15 | Ширинский район | с. Шира | ул. Октябрьская, 79, помещение ЕДДС |

Таблица 2.

Перечень мест размещения пунктов оповещения региональной системы оповещения населения Республики Хакасия

| № п/п | Населенный пункт | Адрес установки | Наименование Объекта | Оконечное устройство РСОН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Абакан | ул. Вяткина, 10 | Филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «РТПЦ Республики Хакасия» | перехвата цифрового наземного эфирного телевизионного вещания |
| 2 | с. Аскиз | ул. Горького 10 | МБОШИ Аскизский лицей-интернат им.Чебодаева | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 3 | с. Аскиз | ул. Зелёная 32 А | МБОУ Калининская СОШ | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 4 | с. Аскиз | ул. Красноармейская 2 | ПАО Ростелеком | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 5 | с. Аскиз | ул. Суворова 2 | Администрация района | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 6 | п. Усть-Абакан | ул. Кирова, 20 Б | ПАО Ростелеком | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 7 | п. Усть-Абакан | ул. Мира, 44 А | МОУ Усть-Абаканская СОШ №2 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 8 | п. Усть-Абакан | ул. Добровольского, 14 | ГБОУ РХ Хакасский политехнический колледж | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 9 | п. Усть-Абакан | ул. Октябрьская, 17 Б | МБУ РДК Дружба | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 10 | п. Усть-Абакан | ул.30 лет Победы, 6 А | МБУ Дом культуры им.Гагарина | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 11 | п. Усть-Абакан | Подгорный Квартал, 2 | НО МЖФ г.Абакан | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 12 | п. Усть-Абакан | ул. Заречная, 1 | МКУ Сельский дом культуры Подхоз | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 13 | c. Белый Яр | ул. Ленина, 41 | ПАО Ростелеком | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 14 | c. Белый Яр | ул. Октябрьская, 11 | ПАО Россети | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 15 | c. Белый Яр | ул. Кирова, 165 | ЗАО Алтайское | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 16 | c. Бея | ул. Восточная, 24 | Сельский дом культуры | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 17 | c. Бея | ул. Площадь Советов, 12А | ПАО Ростелеком | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 18 | c. Бея | ул. Гагарина, 41 |  | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 19 | c. Таштып | ул. Луначарского, 16 | МБОУ Таштыпская СОШ-интернат №1 им.Третьяковой | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 20 | c. Таштып | ул. К. Маркса, 47 | МБОУ Таштыпская СОШ №2 | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 21 | c. Таштып | ул. Мечникова, 1 А | ГБУЗ РХ Таштыпская районная больница | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 22 | c. Таштып | ул. Ленина, 35 | Администрация МО | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 23 | г. Сорск | ул. Кирова, 17б | Сорская городская больница | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 24 | г. Сорск | ул. Пионерская, 18а | ДК Металлург | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 25 | г. Сорск | ул. Кирова, 32а | Сорская СОШ №3 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 26 | г. Сорск | ул. Кирова, 10а | Сорская спортивная школа | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 27 | г. Сорск | ул. Геологов, 2 | Котельная | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 28 | г. Абаза | ул. Ленина, 2а | Административное здание | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 29 | г. Абаза | ул. Осипенко, 17 | Абазинская городская больница | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 30 | г. Абаза | ул. Макаренко, 2 | ДК Юбилейный | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 31 | г. Абаза | ул. Набережная, 24 | Абазинский краеведческий музей | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 32 | г. Абаза | ул. Парковая, 3 | ПАО Ростелеком | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 33 | г. Абаза | ул. ТЭЦ, 2а | ООО Абаза-Энерго | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 34 | г. Абаза | ул. Геологическая, 1а | Магазин 1000 мелочей | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 35 | п. Копьёво | ул. Партизанская, 16 | Копьевская СОШ | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 36 | п. Копьёво | ул. Партизанская, 6А | Аграрный техникум | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 37 | п. Копьёво | ул. Зелёная, 50 | ГБУЗ РХ Копьевская районная больница | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 38 | п. Копьёво | ул. Кирова, 16 | Администрация МО | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 39 | с. Боград | ул. Новая, 18 | МБУК Боградский районный центр культуры | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 40 | с. Боград | ул. Горная, 1 А | Отряд противопожарной службы №11 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 41 | с. Боград | ул. Центральная, 5 | МБУК Боградский краеведческий музей | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 42 | с. Боград | ул. Партизанская, 16 | Ветлечебница гараж | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 43 | п. Шира | ул. Октябрьская, 80 | МБУ Ширинский районный дом культуры | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 44 | п. Шира | ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 | ПАО Ростелеком | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 45 | п. Шира | ул. Октябрьская, 117 | МБОУ Ширинская ОШ №17 | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 46 | п. Шира | ул. Вокзальная, 90а | Инспекция Гостехнадзора по Ширинскому району | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 47 | п. Шира | ул. Щетинкина, 151н | Администрация Ширинского сельсовета | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 48 | п. Шира | ул. Нефтебазинская, 1 | ООО ХакасТерминал (нефтебаза) | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 49 | п. Шира | ул. Элеваторная, 1 | ГУП РХ Ширинское ДРСУ | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 50 | п. Шира | ул. Школьная, 2 | МБОУ Ширинская ОШ №18 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 51 | г. Саяногорск | мкр Центральный, 8 А | Детский сад №28 Жемчужинка | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 52 | г. Саяногорск | мкр Енисейский, 38 | ПАО Ростелеком | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 53 | г. Саяногорск | мкр Ленинградский, 51 А | Средняя общеобразовательная школа №6 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 54 | г. Саяногорск | мкр Советский, 11 | Средняя общеобразовательная школа №5 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 55 | г. Саяногорск | мкр Заводской, 34 | Школа №3 им.Сергея Медведева | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 56 | г. Саяногорск | ул. Индустриальная, 3 | Пожарная часть МЧС России по РХ | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 57 | г. Саяногорск | мкр Центральный, 19А | Детский сад №29 У лукоморья | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 58 | г. Саяногорск | мкр Заводской, 6А | ДК Визит | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 59 | г. Саяногорск п.Майна | ул. Гагарина, 85 | ГБУЗ РХ Саяногорская МБ рп Майна | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 60 | г. Саяногорск п.Майна | ул. Победы, 5 | ГБУЗ РХ Саяногорская МБ рп Майна | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 61 | г. Саяногорск п.Майна | ул. Ленина, 1А | ЖЭО | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 62 | г. Саяногорск | ул. Металлургов, 4 | Саяногорское АТП | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 63 | г. Саяногорск | ул. Транспортная, 18 | МКУ Комбинат благоустройства и озеленения | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 64 | г. Черногорск | ул. Советская, 66 | Администрация МО | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 65 | г. Черногорск | ул. Красноярская, 92 | ОМВД России по Черногорску | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 66 | г. Черногорск | ул. Мира, 1 А | Средняя общеобразовательная школа №16 им.Карбышева | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 67 | г. Черногорск | ул. Космонавтов, 4 Д | Средняя общеобразовательная школа №19 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 68 | г. Черногорск | ул. Юбилейная, 11 | Административное здание | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 69 | г. Черногорск | ул. Космонавтов, 34 | ПАО Ростелеком | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 70 | г. Черногорск | ул. 30 лет Победы, 93 | Средняя общеобразовательная школа №5 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 71 | г. Черногорск | ул. Дзержинского, 12 | Черногорский техникум отраслевых решений | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 72 | г. Черногорск | ул. Мира, 008 | 4 Пожарно-спасательная часть ФПС ГУ МЧС по РХ | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 73 | г. Черногорск | ул. Дзержинского, 13А | ТЦ АЛПИ | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 74 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, 68 | АО Почта России ОПС №1 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 75 | г. Черногорск | ул. Угольная, 26 | ГБУЗ РХ Черногорская межрайонная больница | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 76 | г. Черногорск | ул. Комсомольская, 107 | МБУ Черногорское городское хозяйство | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 77 | г. Черногорск | ул. Орлова, 15 А | Административное здание | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 78 | г. Черногорск | ул. Красных Партизан, 30 | ГБПОУ Черногорский горно-строительный техникум | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 79 | г. Черногорск | ул. Горная, 96 | Средняя общеобразовательная школа №1 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 80 | г. Черногорск | ул. Фрунзе, 17 | Основная средняя общеобразовательная школа №6 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 81 | г. Черногорск | ул. Бограда, 3 | Административное здание | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 82 | г. Черногорск | ул. Юбилейная, 28 А | АО Почта России ОПС №13 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 83 | г. Черногорск Пригорск | ул. Центральная, 1 А | Средняя общеобразовательная школа №1 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 84 | г. Черногорск Пригорск | Администрация | Здание администрации | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 85 | г. Черногорск | ул. Дзержинского, 18 А | Черногорская межрайонная детская больница | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 86 | г. Черногорск | ул. Космонавтов, 32 | Детская музыкальная школа №1 | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 87 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, 42 | Детская школа искусств г.Черногорска | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 88 | г. Черногорск | ул. Бограда, 53 | Стадион Шахтер | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 89 | г. Черногорск | ул. Советская, 68 | ЕДДС г.Черногорск | УЗС2-0А11Н + Громкоговорящая установка |
| 90 | г. Абакан | ул. Ленина, 67 | Правительство РХ | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 91 | г. Абакан | ул. Советская, 150 | МУП Абаканское троллейбусное управление | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 92 | г. Абакан | ул. Игарская, 3 | Административное здание | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 93 | г. Абакан | ул. Пирятинская, 20 | ДК Железнодорожников | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 94 | г. Абакан | ул. Торговая, 13 | ПАО Ростелеком | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 95 | г. Абакан | ул. Зоотехническая, 6 | МОУ СОШ №23 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 96 | г. Абакан | ул. Белоярская, 68 | ГАУ РХ Абаканский пансионат ветеранов | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 97 | г. Абакан | ул. Зеленая, 1 | Спецавтобаза ЖКХ | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 98 | г. Абакан | ул. Дружбы Народов, 61А | Аэропорт | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 99 | г. Абакан | ул. Павших Коммунаров, 131Б | ОАО Абаканский опытно-механический завод | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 100 | г. Абакан | ул. Жукова, 70 | Жилой дом | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 101 | г. Абакан | ул. Ленина, 23 | Республиканская больница | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 102 | г. Абакан | ул. Лермонтова, 12 | СОШ №14 | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |
| 103 | г. Абакан | Абаканвагонмаш | Абаканвагонмаш | УЗС1-0А02Н + Сирена С-40 |

- Сроки оказания услуг.

С даты заключения договора по 30.11.2026 года.

Приложение № 1

к Техническому заданию

| № п/п | Населенный пункт | Адрес установки | Наименование объекта | Оконечное устройство РСОН | VPN основной канал ( пропускная способность) | Интернет мобильный резервный канал SIM 5 гб ( передача данных) | SIM передача голосом (1000 мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Абакан | ул. Вяткина, 10 | Филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «РТПЦ Республики Хакасия» | перехвата цифрового наземного эфирного телевизионного вещания | 2048 | 1 | 1 |
| 2 | г. Абакан | ул. Кравченко, 11з | РЦОВ ГКУ РХ "РИЦ" Серверная |  | 10248 |  |  |
| 3 | г. Абакан | ул. Крылова, 133 | ГУ МЧС Росссии по РХ |  | 2048 | 1 | 12 |
| 4 | г. Абакан | ул. Щетинкина, 8, помещение ЕДДС | ЕДДС город Абакан |  | 2048 | 1 |  |
| 5 | г. Абакан | ул. Ленина, 67 | Правительство РХ | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 6 | г. Абакан | ул. Советская, 150 | МУП Абаканское троллейбусное управление | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 7 | г. Абакан | ул. Игарская, 3 | Административное здание | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 8 | г. Абакан | ул. Пирятинская, 20 | ДК Железнодорожников | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 9 | г. Абакан | ул. Торговая, 13 | ПАО Ростелеком | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 10 | г. Абакан | ул. Зоотехническая, 6 | МОУ СОШ №23 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 11 | г. Абакан | ул. Белоярская, 68 | ГАУ РХ Абаканский пансионат ветеранов | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 12 | г. Абакан | ул. Зеленая, 1 | Спецавтобаза ЖКХ | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 13 | г. Абакан | ул. Дружбы Народов, 61А | Аэропорт | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 14 | г. Абакан | ул. Павших Коммунаров, 131Б | ОАО Абаканский опытно-механический завод | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 15 | г. Абакан | ул. Жукова, 70 | Жилой дом | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 16 | г. Абакан | ул. Ленина, 23 | Республиканская больница | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 17 | г. Абакан | ул. Лермонтова, 12 | СОШ №14 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 18 | г. Абакан | Абаканвагонмаш | Отложенный монтаж | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 19 | г. Абаза | ул. Больничная, 9а, помещение ЕДДС | ЕДДС город Абаза |  | 2048 | 1 |  |
| 20 | г. Абаза | ул. Ленина, 2а | Административное здание | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 21 | г. Абаза | ул. Осипенко, 17 | Абазинская городская больница | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 22 | г. Абаза | ул. Макаренко, 2 | ДК Юбилейный | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 23 | г. Абаза | ул. Набережная, 24 | Абазинский краеведческий музей | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 24 | г. Абаза | ул. Парковая, 3 | ПАО Ростелеком | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 25 | г. Абаза | ул. ТЭЦ, 2а | ООО Абаза-Энерго | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 26 | г. Абаза | ул. Геологическая, 1а | Магазин 1000 мелочей | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 27 | г. Саяногорск | мкр. Ленинский, 25, помещение ЕДДС | ЕДДС город Саяногорск |  | 2048 | 1 |  |
| 28 | г. Саяногорск | мкр Центральный, 8 А | Детский сад №28 Жемчужинка | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 29 | г. Саяногорск | мкр Енисейский, 38 | ПАО Ростелеком | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 30 | г. Саяногорск | мкр Ленинградский, 51 А | Средняя общеобразовательная школа №6 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 31 | г. Саяногорск | мкр Советский, 11 | Средняя общеобразовательная школа №5 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 32 | г. Саяногорск | мкр Заводской, 34 | Школа №3 им.Сергея Медведева | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 33 | г. Саяногорск | ул. Индустриальная, 3 | Пожарная часть МЧС России по РХ | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 34 | г. Саяногорск | мкр Центральный, 19А | Детский сад №29 У лукоморья | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 35 | г. Саяногорск | мкр Заводской, 6А | ДК Визит | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 36 | г. Саяногорск п.Майна | ул. Гагарина, 85 | ГБУЗ РХ Саяногорская МБ рп Майна | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 37 | г. Саяногорск п.Майна | ул. Победы, 5 | ГБУЗ РХ Саяногорская МБ рп Майна | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 38 | г. Саяногорск п.Майна | ул. Ленина, 1А | Отложенный монтаж ЖЭО | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 39 | г. Саяногорск | ул. Металлургов, 4 | Саяногорское АТП | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 40 | г. Саяногорск | ул. Транспортная, 18 | МКУ Комбинат благоустройства и озеленения | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 41 | г. Сорск | ул. Кирова, 3, помещение ЕДДС | ЕДДС город Сорск |  | 2048 | 1 |  |
| 42 | г. Сорск | ул. Кирова, 17б | Сорская городская больница | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 43 | г. Сорск | ул. Пионерская, 18а | ДК Металлург | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 44 | г. Сорск | ул. Кирова, 32а | Сорская СОШ №3 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 45 | г. Сорск | ул. Кирова, 10а | Сорская спортивная школа | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 46 | г. Сорск | ул. Геологов, 2 | Отложенный монтаж Котельная | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 47 | г. Черногорск | ул. Советская, 68, помещение ЕДДС | ЕДДС город Черногорск | Громкоговорящая установка | 2048 | 1 | 1 |
| 48 | г. Черногорск | ул. Советская, 66 | Администрация МО | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 49 | г. Черногорск | ул. Красноярская, 92 | ОМВД России по Черногорску | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 50 | г. Черногорск | ул. Мира, 1 А | Средняя общеобразовательная школа №16 им.Карбышева | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 51 | г. Черногорск | ул. Космонавтов, 4 Д | Средняя общеобразовательная школа №19 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 52 | г. Черногорск | ул. Юбилейная, 11 | Административное здание | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 53 | г. Черногорск | ул. Космонавтов, 34 | ПАО Ростелеком | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 54 | г. Черногорск | ул. 30 лет Победы, 93 | Средняя общеобразовательная школа №5 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 55 | г. Черногорск | ул. Дзержинского, 12 | Черногорский техникум отраслевых решений | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 56 | г. Черногорск | ул. Мира, 008 | 4 Пожарно-спасательная часть ФПС ГУ МЧС по РХ | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 57 | г. Черногорск | ул. Дзержинского, 13А | ТЦ АЛПИ | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 58 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, 68 | АО Почта России ОПС №1 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 59 | г. Черногорск | ул. Угольная, 26 | ГБУЗ РХ Черногорская межрайонная больница | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 60 | г. Черногорск | ул. Комсомольская, 107 | МБУ Черногорское городское хозяйство | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 61 | г. Черногорск | ул. Орлова, 15 А | Административное здание | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 62 | г. Черногорск | ул. Красных Партизан, 30 | ГБПОУ Черногорский горно-строительный техникум | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 63 | г. Черногорск | ул. Горная, 96 | Средняя общеобразовательная школа №1 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 64 | г. Черногорск | ул. Фрунзе, 17 | Основая средняя общеобразовательная школа №6 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 65 | г. Черногорск | ул. Бограда, 3 | Административное здание | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 66 | г. Черногорск | ул. Юбилейная, 28 А | АО Почта России ОПС №13 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 67 | г. Черногорск Пригорск | ул. Центральная, 1 А | Средняя общеобразовательная школа №1 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 68 | г. Черногорск Пригорск | Администрация | Здание администрации | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 69 | г. Черногорск | ул. Дзержинского, 18 А | Черногорская межрайонная детская больница | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 70 | г. Черногорск | ул. Космонавтов, 32 | Детская музыкальная школа №1 | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 71 | г. Черногорск | ул. Октябрьская, 42 | Детская школа искусств г.Черногорска | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 72 | г. Черногорск | ул. Бограда, 53 | Стадион Шахтер | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 73 | с. Аскиз | ул. Суворова, 2, помещение ЕДДС | ЕДДС Аскизский район | Электросирена С-40 | 2048 | 1 | 1 |
| 74 | с. Аскиз | ул. Горького 10 | МБОШИ Аскизский лицей-интернат им.Чебодаева | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 75 | с. Аскиз | ул. Зелёная 32 А | МБОУ Калининская СОШ | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 76 | с. Аскиз | ул. Красноармейская 2 | ПАО Ростелеком | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 78 | с. Бея | ул. Площадь Советов, 20, помещение ЕДДС | ЕДДС Бейский район |  | 2048 |  |  |
| 79 | c. Бея | ул. Восточная, 24 | Сельский дом культуры | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 80 | c. Бея | ул. Площадь Советов, 12А | ПАО Ростелеком | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 81 | c. Бея | ул. Гагарина, 41 | Отложенный монтаж | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 82 | с. Белый Яр | ул. Ленина, 74, помещение ЕДДС | ЕДДС Алтайский район |  | 2048 |  |  |
| 83 | c. Белый Яр | ул. Ленина, 41 | ПАО Ростелеком | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 84 | c. Белый Яр | ул. Октябрьская, 11 | ПАО Россети | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 85 | c. Белый Яр | ул. Кирова, 165 | ЗАО Алтайское | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 86 | с. Богард | ул. Новая, 10, помещение ЕДДС | ЕДДС Боградский район |  | 2048 | 1 |  |
| 87 | с. Боград | ул. Новая, 18 | МБУК Боградский районный центр культуры | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 88 | с. Боград | ул. Горная, 1 А | Отряд противопожарной службы №11 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 89 | с. Боград | ул. Центральная, 5 | МБУК Боградский краеведческий музей | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 90 | с. Боград | ул. Партизанская, 16 | Ветлечебница гараж | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 91 | п. Копьёво | ул. Кирова, 16, помещение ЕДДС | ЕДДС Орджоникидзевский район | Электросирена С-40 | 2048 | 1 | 1 |
| 92 | п. Копьёво | ул. Партизанская, 16 | Копьевская СОШ | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 93 | п. Копьёво | ул. Партизанская, 6А | Аграрный техникум | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 94 | п. Копьёво | ул. Зелёная, 50 | ГБУЗ РХ Копьевская районная больница | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 96 | c. Таштып | ул. Ленина, 35, помещение ЕДДС | ЕДДС Таштыпский район | Электросирена С-40 | 2048 | 1 | 1 |
| 97 | c. Таштып | ул. Луначарского, 16 | МБОУ Таштыпская СОШ-интернат №1 им.Третьяковой | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 98 | c. Таштып | ул. К. Маркса, 47 | МБОУ Таштыпская СОШ №2 | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 99 | c. Таштып | ул. Мечникова, 1 А | ГБУЗ РХ Таштыпская районная больница | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 100 | п. Усть-Абакан | ул. Гидролизная, 9, помещение ЕДДС | ЕДДС Усть-Абаканский район |  | 2048 | 1 |  |
| 101 | п. Усть-Абакан | ул. Кирова, 20 Б | ПАО Ростелеком | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 102 | п. Усть-Абакан | ул. Мира, 44 А | МОУ Усть-Абаканская СОШ №2 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 103 | п. Усть-Абакан | ул. Добровольского, 14 | ГБОУ РХ Хакасский политехнический колледж | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 104 | п. Усть-Абакан | ул. Октябрьская, 17 Б | МБУ РДК Дружба | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 105 | п. Усть-Абакан | ул.30 лет Победы, 6 А | МБУ Дом культуры им.Гагарина | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 106 | п. Усть-Абакан | Подгорный Квартал, 2 | НО МЖФ г.Абакан | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 107 | п. Усть-Абакан | ул. Заречная, 1 | МКУ Сельский дом культуры Подхоз | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 108 | с. Шира | ул. Октябрьская, 79, помещение ЕДДС | ЕДДС Ширинский район |  | 2048 | 1 |  |
| 109 | п. Шира | ул. Октябрьская, 80 | МБУ Ширинский районный дом культуры | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 110 | п. Шира | ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 | ПАО Ростелеком | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 111 | п. Шира | ул. Октябрьская, 117 | МБОУ Ширинская ОШ №17 | Громкоговорящая установка | 512 |  | 1 |
| 112 | п. Шира | ул. Вокзальная, 90а | Инспекция Гостехнадзора по Ширинскому району | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 113 | п. Шира | ул. Щетинкина, 151н | Администрация Ширинского сельсовета | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 114 | п. Шира | ул. Нефтебазинская, 1 | ООО ХакасТерминал (нефтебаза) | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 115 | п. Шира | ул. Элеваторная, 1 | ГУП РХ Ширинское ДРСУ | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |
| 116 | п. Шира | ул. Школьная, 2 | Отложенный монтаж МБОУ Ширинская ОШ №18 | Электросирена С-40 | 512 |  | 1 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень технических средств оповещения,

передаваемых на эксплуатационно-техническое сопровождение

Оконечное устройство РСОН в комплектации:

1.	УЗС1-0А02Н. Блок оконечный запуска сирены, С40, каналы упр. Eth+GSM, корпус уличный настенный-настолбовой IP65, размер 500х255х180мм(ВхШхГ, с учетом креплений и замка), -60..60 град.С ;

2.	УЗС2-0А11Н.Устройство УЗС-ЗУБ (звукоусилительный блок) со встроенным устройством управления (ETH+GSM, 450 Вт, Uвых=120 В, полоса частот вых. 100-6300 Гц (50-10000 под заказ), бесперебойное питание от АКБ, заряд АКБ от 230В, настенный шкаф IP-66, 250х600х600 (300х600х700 с кронштейнами и замком, ДхШхВ);

3.	УУЗС12-12Т0Р-З(GSM). Блок управления устройствами УЗС, 12 модулей: GSM в голосовом тракте – 12 каналов,  Промышленный корпус 19”, размер 4U, питание 230В. Канал управления от ПЭВМ - Ethernet

4. 	Устройство управления РСОН Регионального уровня - рабочее место оперативного дежурного в ЦУКС РХ в комплектации: АРМ ПКО АС ОСОДУ, шлюз безопасности VipNet HW100;

5.	Устройство управления РСОН Муниципального уровня - рабочее место оперативного дежурного в ЕДДС Муниципального образования в комплектации: АРМ ПКО АС ОСОДУ , шлюз безопасности VipNet HW100, многофункциональный роутер iRZ RL21;

6.	серверная группировка в комплектации: Сервер ПКО АС ОСОДУ  сервер безопасности, шлюз безопасности HW1000.