ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

Наименование продукции: Комплекты модернизации выключателя МКП-110-31,5 (6 камер, 6 шунтов) для трех выключателей МКП 110-20-1000 ПС 110 кВ Загородная.
1. Общие сведения
  1. Обозначения и сокращения
ТТ	Технические требования
ПС	Подстанция

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции
## 2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1.1 Приложение №1
№ п/п	Требование Заказчика
	Наименование, марка [1]	Ед. / измер.	Кол-во.
1	Комплекты модернизации выключателя МКП-110-31,5 (6 камер, 6 шунтов) для трех выключателей МКП 110-20-1000 ПС 110 кВ Загородная*	комплект	3
[1] * Марка (тип) продукции изменению не подлежит так как продукция используется для ремонта уже существующего оборудования.

2.1. 1 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки
№ / п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
	Комплекты модернизации выключателя МКП-110-31,5 (6 камер, 6 шунтов) для трех выключателей МКП 110-20-1000 ПС 110 кВ Загородная*	С даты заключения договора	Уточняется при мониторинге цен

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 ): Комплекты модернизации выключателя МКП-110-31,5 (6 камер, 6 шунтов) для трех выключателей МКП 110-20-1000 ПС 110 кВ Загородная согласно техническим характеристикам .
№ / п/п	Наименование параметра	Требование Заказчика	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям		Предложение Участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/Указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
1.1	Требования к сроку изготовления закупаемого оборудования.	Год изготовления (выпуска) закупаемого оборудования 2025-2026гг.	Указать год выпуска
1.2		Оборудование должно быть новым, серийного производства, ранее не используемым	Согласие с требованием
1.3	Комплекты модернизации выключателя МКП-110-31,5 (6 камер, 6 шунтов) для трех выключателей МКП 110-20-1000 ПС 110 кВ Загородная в соответствии с приложением № 1 настоящим Техническим требованиям		Согласие с требованием	Предо ставить заполненное приложение № 1
2.	Требования к безопасности
2.1	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании », По становлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" / Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (высоковольтные выключатели ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006).		Согласие с требованием	Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или предоставить копии деклараций о соответствии на кабель и арматуру
2.2	Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ ( требование п.6 ст.24 ФЗ-184		Согласие с требованием	Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или предоставить копии деклараций о соответствии на кабель и арматуру
3	Требования к гарантии
3.1	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).	Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД	Указать срок
3.2	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений.	Не менее 120 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД.	Указать срок
4.	Требования к комплектации и документам продукции (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика)
4.1	Типы и марки		Согласие с требованием	Предоставить спецификацию и заводскую документацию
4. 6.	Комплектность предлагаемого к поставке оборудования (включая комплектующие) согласно Приложению 1.		Согласие с требованием	Предоставить заполненное приложение
5	Требования к доставке
5.1	Место и способ поставки.	- при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306, / - при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 692524, г. Уссурийск, ул. Резервная 22 А.	Указать способ поставки

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
# 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
# 3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 Спецификация