УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер филиала

ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»

______________ М.В. Варейкис

«___» ___________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

«ОКПД2 22.29.21.000 Поставка стендов в рамках эксплуатационных расходов Центральных электрических сетей»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения										            3

1.1. Обозначения и сокращения								            3

1.2. Наименования закупаемой продукции					                       	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции 					          	3

2. Требования к продукции									3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки							3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции							3

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции						3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг    	3

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 					3

2.2. Требования к качеству продукции							            4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	                        7

Таблица 4.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой

позиции № 1-4 перечня продукции ………………………………………………………….8

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

ЦЭС - Центральные электрические сети

РФ - Российская Федерация

ГОСТ - Государственный стандарт

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 22.29.21.000 Поставка стендов в рамках эксплуатационных расходов Центральных электрических сетей

  - Цель использования закупаемой продукции

«Для информирования, агитации и обучения персонала в рамках охраны труда, пожарной безопасности и эксплуатации средств защиты в электроустановках»

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стенд информационный 1050х850мм ПВХ/пластик карман А4 - 7шт (4 вертикальных, 3 горизонтальных) | шт. | 1 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
| 3 | Стенд информационный Охрана труда 1200х1000мм ПВХ (перекидная система, карманы) | шт. | 1 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
| 4 | Стенд информационный Охрана труда 1250х960мм пластик с 6 карманами А4 и демосистемой на 10 карманов 2342-1 | шт. | 1 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции №1- 3 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Поставка стендов в рамках эксплуатационных расходов Центральных электрических сетей

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |  | - | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт. Михаила Николаева, д. 26 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4 | Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 3 квартала 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставка стендов позиции №1-3 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  |  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

3. Требование к документации по ценообразованию на этапе закупки

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора.

Цена на продукцию должна включать в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и выражена в рублях Российской Федерации.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 4.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции № 1-3 перечня продукции

Наименование продукции: Стенды

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требование заказчика* | Предложения участника** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Позиция 1 | Стенд информационный 1050х850мм ПВХ/пластик карман А4 - 7шт (4 вертикальных, 3 горизонтальных) | Высота = 850 мм; Ширина = 1050 мм; Материал: пластик; Стенд - ПВХ размером 1050*850 мм. Фон стенда - сине-голубой. Название стенда "Информационный уголок ". Верхний ряд стенда - 3 горизонтальных плоских кармана А4. Рамки кармана на пластиковой основе. Нижний ряд стенда — 4 вертикальных плоских кармана формата А4. Под нижними карманами вставка на всю длину стенда из вспененного ПВХ шириной 30 мм, толщиной 10 мм для использования канцелярских кнопок-гвоздиков. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 2 | Позиция 3 | Стенд информационный Охрана труда 1200х1000мм ПВХ (перекидная система, карманы) | Высота = 1000 мм; Ширина = 1200 мм; Материал: пластик; Карманы: 6 вертикальных карманов формата А4; Перекидная система: на 6 рамок формата А4. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
| 3 | Позиция 3 | Стенд информационный Охрана труда 1250х960мм пластик с 6 карманами А4 и демосистемой на 10 карманов | Высота = 960 мм; Ширина = 1250 мм; Материал: пластик; с 6 карманами А4 и демосистемой на 10 карманов | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |