- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ТТ ОКПД2 25.99 Поставка металлоизделий для Новосибирской ГЭС

(Лот № )

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 25.99 Поставка металлоизделий для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Исполнение доходного договора:

- № 4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Болт М16х47, крепление уплотнения лопасти РК, марка стали 08Х13 (Черт.№ГТ.ПУ.092) | шт | 200 |
| - 2 | Шайба прямоугольная ЭО НПУ 021 | шт | 1320 |
| - 3 | Шайба прямоугольная ЭО НПУ 022 | шт | 600 |
| - 4 | Шайба прямоугольная ЭО ПУ 029 | шт | 400 |
| - 5 | Шайба прямоугольная ЭО ПУ 037 | шт | 40 |
| - 6 | Шайба прямоугольная ЭО ПУ 039 | шт | 120 |
| - 7 | Шайба прямоугольная ЭО ПУ 046/2 | шт | 40 |
| - 8 | Шайба прямоугольная ЭО.НПУ.034/2 | шт | 82 |
| - 9 | Шайба стопорная ГТ.ПУ.093 | шт | 32 |
| - 10 | Шайба стопорная ЭО ПУ 043/2 | шт | 15 |
| - 11 | Шайба стопорная ЭО ПУ 044/2 | шт | 15 |
| - 12 | Шайба стопорная ЭО ПУ 045/2 | шт | 15 |

### 2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - ОКПД2 25.99 Поставка металлоизделий для Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 40 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1-12 Таблицы 1.1): ОКПД2 25.94.1 Поставка винтов облицовки цилиндра рабочего колеса для Новосибирской ГЭС. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| - 1 | Болт М16х47 |  | Соответствие чертежу | черт. ГТ.ПУ.092 |
|  |  |  | Назначение | крепление уплотнения лопасти РК |
|  |  |  | Марка стали | 08Х13 |
| - 2 | Шайба прямоугольная |  | Соответствие чертежу | ЭО НПУ 021 |
| - 3 | Шайба прямоугольная |  | Соответствие чертежу | ЭО НПУ 022 |
| - 4 | Шайба прямоугольная |  | Соответствие чертежу | ЭО ПУ 029 |
| - 5 | Шайба прямоугольная |  | Соответствие чертежу | ЭО ПУ 037 |
| - 6 | Шайба прямоугольная |  | Соответствие чертежу | ЭО ПУ 039 |
| - 7 | Шайба прямоугольная |  | Соответствие чертежу | ЭО ПУ 046/2 |
| - 8 | Шайба прямоугольная |  | Соответствие чертежу | ЭО.НПУ.034/2 |
| - 9 | Шайба стопорная |  | Соответствие чертежу | ГТ.ПУ.093 |
| - 10 | Шайба стопорная |  | Соответствие чертежу | ЭО ПУ 043/2 |
| - 11 | Шайба стопорная |  | Соответствие чертежу | ЭО ПУ 044/2 |
| - 12 | Шайба стопорная |  | Соответствие чертежу | ЭО ПУ 045/2 |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1. |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | - равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. • Сертификат качества в 1 экз.; • Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; • Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) 1 экз.; • Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.; • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; • Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) с обязательным указанием номера и даты Заявки-Спецификации. |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

Приложение:

- чертежи