| «ПОДГОТОВИЛ» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Технический куратор договора |  | Инициатор договора |
| Ведущий специалист отдела комплексного обслуживания |  | Начальник управления обслуживания объектов |
| ______________/Стрелец В.А. |  | ______________/ Решетникова А.А. |
| « » июль 2026 года |  | « » июль 2026 года |

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 43.39.19.190: Оказание услуг по нанесению архитектурной пленки на внутренние стеклянные перегородки и замене элементов визуальной навигации  в административно-офисном здании»

Лот №

# Общие сведения

# Обозначения и сокращения

| Заказчик | Акционерное общество «Сервисная компания РусГидро» |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| Объект | Административно-офисное здание ПАО «РусГидро» |
| Продукция | Изготавливаемая продукция |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.39.19.190: Оказание услуг по нанесению архитектурной пленки на внутренние стеклянные перегородки и замене элементов визуальной навигации  в административно-офисном здании

#### Цель выполнения работ

#### С целью создания комфортных условий размещения сотрудников, а так же арендаторов на Объекте необходимо нанесение архитектурной пленки на имеющиеся стеклянные перегородки и замена визуальной навигации кабинетов руководителей и общих зон.

#### Существующее положение

#### Виды работ и технические характеристики Продукции приведены в Таблице 2 настоящих ТТ.

#### Услуги  по нанесению архитектурной пленки, замене элементов визуальной навигациии оказываются по Заявкам Заказчика по форме Приложения № 1 к ТТ, направляемым Исполнителю в электронном виде.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | - Административно - офисное здание | - В соответствии с п. 1.4 Проекта договора | - Офисные помещения здания | #### Объекты Заказчика являются зданиями с ограниченным допуском. Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации. |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора

#### Работы выполняются по заявкам Заказчика, срок выполнения работ не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанной заявки.

#### Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку отходов по окончании оказания услуг.

#### Иные требования и сведения общего характера

#### Проведение монтажа/демонтажа Продукции осуществляется преимущественно после 18.00 час., а также в выходные дни, по предварительному согласованию с Заказчиком

#### При выполнении монтажных работ Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества Заказчика и Арендаторов на Объектах, а также чистоту в помещениях и на прилегающих территориях.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ* | Характеристика изготавливаемой продукции | Единица измерения | Количество** | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выполнение работ по нанесению архитектурной пленки | Архитектурная пленка Orajet/HOHOFILM Градиентная пленка Цвет матовый/ светопрозрачный (сплошная/ с прорезкой/градиент) | кв.м | 4 000 | По Заявкам Заказчика |
| - 2. | Табличка-наклейка на стекло 400х100 мм | Основа-матовая полупрозрачная пленка. Изображение — отдельно стоящие буквы и символы, полноцветное изображение. Крепление — клеевое за счет собственного клеевого слоя. Наклеивание с обратной стороны стекла | шт | 150 | По заявкам Заказчика |
| - 3. | Табличка информационная на шпон 400х150 мм | Материал — акриловое стекло толщиной 8 мм. Подложка — шлифованный алюминий толщиной 1 мм, с полноцветной УФ печатью. Крепление — металлические дистанционные держатели. | шт | 150 | По заявкам Заказчика |
| - 4. | Табличка П-образной 2 мм | Материал — оргстекло молочное гнутое толщиной 2 мм, цифробуквенное нанесение индивидуальное на каждой табличке с каждой стороны. | шт | 800 | По заявкам Заказчика |
| - 5. | Работы по нанесению архитектурной пленки | Архитектурная пленка. Цвет: Silver (зеркальный с улицы), светопрозрачность по согласованию с Заказчиком | кв.м | 704 | По заявкам Заказчика |

* Заказчик вправе, по согласованию с Исполнителем, заказать в рамках предельной цены договора изготовление Продукции, не вошедшей в Спецификацию.

** Информация о количестве имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма услуг. Указание количества не налагает на Заказчика обязательств по приобретению услуг в полном объёме, указанном в настоящих Технических требованиях.

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | ОКПД2 43.39.19.190: Оказание услуг по нанесению архитектурной пленки на внутренние стеклянные перегородки и замене элементов визуальной навигации в административно-офисном здании | 01.07.2027 | 31.12.2028 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

  - Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 43.39.19.190: Оказание услуг по нанесению архитектурной пленки на внутренние стеклянные перегородки и замене элементов визуальной навигации  в административно-офисном здании

| - № п/п | - Наименование параметра | - Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
|  | - Требования к выполнению работ |  |
|  | - Общие требования к выполнению работ |  |
|  | - Изготовление Продукции | - Нанесение архитектурной пленки на стеклянные перегородки, изготовление и замена элементов навигации в соответствии с п. 2.1.1 настоящих ТТ |
|  | - Стиль Продукции | - Вся Продукция должна быть изготовлена в дизайнерском стиле, соответствующем фирменному стилю Заказчика (Арендаторов). |
|  | - Требования к организации работ |  |
|  | - Верстка информации | - Верстка рисунка архитектурной пленки и информации элементов навигации в соответствии с предоставленными Заказчиком визуальными и информационными материалами. |
|  | - Макеты Продукции | - Макеты необходимой к изготовлению Продукции предоставляются Исполнителем Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующей Заявки, направленной в электронном виде. В случае внесения Заказчиком изменений в дизайн, а также при наличии у Заказчика каких-либо замечаний к макету, Исполнитель должен внести соответствующие корректировки или устранить замечания в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения. |
|  | - Доставка Продукции | - Доставка, погрузка и разгрузка Продукции производится на Объекте по адресу, указанному в Заявке Заказчика |
|  | - Демонтаж и утилизация | - Осуществление демонтажа и утилизации подлежащих замене архитектурной пленки силами Исполнителя |
|  | - Монтаж Продукции | - Монтаж изготовленной по заявке Заказчика Продукции осуществляется с учетом способов крепления, указанных в ТТ. - По окончании Работ Исполнитель должен произвести очистку и уборку от строительного мусора и загрязнений помещений и прилегающих территорий Объектов. |
|  | - Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | - Качество используемых материалов | - Материалы должны соответствовать ГОСТ 32563-2013. Межгосударственный стандарт. Стекло с полимерными пленками Технические условия |
|  | - Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | - Сертификация материалов | - В случае обязательной сертификации используемые при выполнении Работ материалы должны иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия. |
|  | - Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | - Персональный менеджер | - В ходе выполнения Работ по Договору Исполнитель должен предоставить персонального менеджера, который будет являться уполномоченным ответственным лицом за организацию всего цикла Работ, включая изготовление и согласование с Заказчиком макетов Продукции, предоставление готовой к монтажу Продукции для контроля качества. |
|  | - Общие требования к результатам работ |  |
|  | - Функции контроля | - Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Исполнителем и / или привлеченными им третьими лицами Работ, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Исполнителя ответственности за ненадлежащее выполнение Работ. |
|  | - Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | - Сдача-приемка результата Работ | - Работы считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ/УПД, Накладной ТОРГ-12 по соответствующей Заявке. |
|  | - Расчетный период | - Оплата за фактически выполненные Работы по соответствующей Заявке Заказчика осуществляется на основании подписанных сторонами Акта сдачи-приемки работ/УПД, Накладной ТОРГ-12 по соответствующей Заявке, после получения Заказчиком счета, выставленного Исполнителем. |

3.     Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).

3.2. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем, заявка которого соответствовала требованиям ТТ и содержала наиболее низкую цену.