## Вологда .Северная - ЛСР по Мето
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства строительства Вологодской области от 11.03.2025 № 440 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Министерства строительства Вологодской области от 11.03.2025 № 440 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Министерства строительства Вологодской области от 11.03.2025 № 440
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 35. Вологодская область | [10 empty] | 35. Вологодская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 35. Вологодская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Вологодская область | [10 empty] | Вологодская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Вологодская область
(наименование стройки)
ОПС 160029 по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 6 | [29 empty] | ОПС 160029 по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 6
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Сети слаботочные СКС | [30 empty] | Сети слаботочные СКС
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость | [30 empty] | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [30 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 346.49 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2.64 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 65.1 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 268.53 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.31 | тыс.руб.
| оборудования |  | 7.27 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 137.11 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.41 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [33 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм10-03-001-01 | Шкаф телекоммуникационный | [32 empty] | Шкаф телекоммуникационный | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.2; 12: 3518.21 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.2; 7: 8.2; 10: 429.05; 12: 3518.21 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 553.33 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.33; 12: 183.23 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.час | 1.33 |  | 1.33 | 6.62 | 1.5 | 9.93 |  | 13.21 | [22 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.33; 7: 0.33; 10: 1636.72; 12: 540.12 | [22 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 0.33; 10: 555.25; 12: 183.23 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 1050.92 | [21 empty] | М
| 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая |  |  |  | м2 | 0.45 |  | 0.45 | 71.62 | 1.55 | 111.01 |  | 49.95 | [22 empty] | Мешковина джутовая
| 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм |  |  |  | м3 | 0.008 |  | 0.008 | 175456.94 | 0.71 | 124574.43 |  | 996.6 | [22 empty] | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм
| 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой |  |  |  | кг | 0.025 |  | 0.025 | 105.25 | 1.66 | 174.72 |  | 4.37 | [22 empty] | Клей столярный сухой
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5305.69 | [24 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 70.36 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3701.44 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3331.3 | [26 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1702.66 | [26 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
2 | Коньюктурный анализ | Шкаф телекоммуникационный напольный 42 U |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 34845.19 |  | 34845.19 | [20 empty] | Шкаф телекоммуникационный напольный 42 U
|  | Цена=42316/1,2/1,012 | [39 empty] | Цена=42316/1,2/1,012
3 | ГЭСНм11-04-008-01 | Монтаж организатора пластикового с крышкой, 19', 1U' в коммутационный шкаф |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Монтаж организатора пластикового с крышкой, 19', 1U' в коммутационный шкаф
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.09; 12: 1342.48 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 3.09; 10: 434.46; 12: 1342.48 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 19.64 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.03; 12: 14.49 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.03; 10: 654.74; 12: 19.64 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.03; 10: 483.14; 12: 14.49 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1376.61 | [24 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 26.85 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1356.97 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1221.27 | [26 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 624.21 | [26 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
4 | Коньюктурный анализ | Кабельный организатор пластиковый с крышкой, 19', 1U' (модель Hyperline CM-1U-PL-COV) |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 543.33 |  | 1629.99 | [20 empty] | Кабельный организатор пластиковый с крышкой, 19', 1U' (модель Hyperline CM-1U-PL-COV)
|  | Цена=652/1,2 | [39 empty] | Цена=652/1,2
5 | ГЭСНм11-04-008-01 | Монтаж комплекта щеточного ввода в коммутационный шкаф | [32 empty] | Монтаж комплекта щеточного ввода в коммутационный шкаф | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 447.49 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 434.46; 12: 447.49 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6.55 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 4.83 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 654.74; 12: 6.55 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 483.14; 12: 4.83 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 458.87 | [24 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.95 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 452.32 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 407.09 | [26 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 208.07 | [26 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
6 | Коньюктурный анализ | Комплект щеточного ввода ЦМО в шкаф, универсальный ( модель ЦМО КВ-Щ-55.420) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2688.33 |  | 2688.33 | [20 empty] | Комплект щеточного ввода ЦМО в шкаф, универсальный ( модель ЦМО КВ-Щ-55.420)
|  | Цена=3226/1.2 | [39 empty] | Цена=3226/1.2
7 | ГЭСНм11-04-008-01 | Монтаж вентиляторного модуля (2 вентилятора с терморегулятором) в коммутационный шкаф | [32 empty] | Монтаж вентиляторного модуля (2 вентилятора с терморегулятором) в коммутационный шкаф | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 447.49 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 434.46; 12: 447.49 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6.55 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 4.83 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 654.74; 12: 6.55 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 483.14; 12: 4.83 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 458.87 | [24 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.95 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 452.32 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 407.09 | [26 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 208.07 | [26 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
8 | Коньюктурный анализ | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5666.67 |  | 5666.67 | [20 empty] | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором
|  | Цена=6800/1.2 | [39 empty] | Цена=6800/1.2
9 | ГЭСНм11-04-008-01 | Монтаж патч-панели 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e Dual IDC ROHS черный в коммутационный шкаф |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Монтаж патч-панели 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e Dual IDC ROHS черный в коммутационный шкаф
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 894.99 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06; 10: 434.46; 12: 894.99 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 13.09 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.02; 12: 9.66 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 654.74; 12: 13.09 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 483.14; 12: 9.66 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 917.74 | [24 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 17.9 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 904.65 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 814.19 | [26 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 416.14 | [26 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
10 О | ФСБЦ-61.3.05.03-0013 | Патч-панель RJ-45 110, категория 5е, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19" |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2885.83 | 1.26 | 3636.15 |  | 7272.3 | [20 empty] | Патч-панель RJ-45 110, категория 5е, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19"
11 | ГЭСНм10-01-051-33 | Заделка UTP-кабеля в патч-панель инструментом для кроссов типа 110 |  |  |  | 4: 10 концов кабеля; 5: 2.6; 6: 1; 7: 2.6 | [20 empty] | Заделка UTP-кабеля в патч-панель инструментом для кроссов типа 110
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.26; 12: 6406.44 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.1; 7: 13.26; 10: 483.14; 12: 6406.44 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6406.44 | [24 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 128.13 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6406.44 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 5765.8 | [26 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2946.96 | [26 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
12 | ГЭСНм08-02-152-07 | Полка кабельная перфорированная |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Полка кабельная перфорированная
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.033; 12: 15.59 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.65; 7: 0.033; 10: 472.32; 12: 15.59 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.46 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0004; 12: 0.23 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.0002; 10: 1656.36; 12: 0.33 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0002; 10: 648.99; 12: 0.13 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.0002; 10: 654.74; 12: 0.13 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0002; 10: 483.14; 12: 0.1 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.35 | [21 empty] | М
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00016 |  | 3.2e-06 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  | 0.35 | [22 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16.63 | [24 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 0.31 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15.82 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 15.35 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 8.07 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
13 | Коньюктурный анализ | Полка 19" перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими ЦМО ТСВ-45 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2875 |  | 5750 | [20 empty] | Полка 19" перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими ЦМО ТСВ-45
|  | Цена=3450/1.2 | [39 empty] | Цена=3450/1.2
15 | ГЭСНм08-05-045-04 | Заземление оборудования: местное (Монтаж панели заземления горизонтальной/вертикальной в коммутационный шкаф) | [32 empty] | Заземление оборудования: местное (Монтаж панели заземления горизонтальной/вертикальной в коммутационный шкаф) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.33; 12: 2021.72 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 7: 4.33; 10: 466.91; 12: 2021.72 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 446.41 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.46; 12: 222.24 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.09.02-009 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3 |  |  |  | маш.час | 0.41 |  | 0.41 | 16.03 | 1.23 | 19.72 |  | 8.09 | [22 empty] | Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.46; 7: 0.46; 10: 943.86; 12: 434.18 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 0.46; 10: 483.14; 12: 222.24 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.1; 7: 0.1; 10: 41.38; 12: 4.14 | [22 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 104.15 | [21 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0208; 10: 8.87; 12: 0.18 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.022 |  | 0.022 | 155.63 | 0.83 | 129.17 |  | 2.84 | [22 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм |  |  |  | т | 0.00075 |  | 0.00075 | 67306.5 | 0.78 | 52499.07 |  | 39.37 | [22 empty] | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
| 14.4.02.04-0223 | Краска масляная МА-22, белила цинковые |  |  |  | т | 0.00059 |  | 0.00059 | 69041.75 | 1.49 | 102872.21 |  | 60.69 | [22 empty] | Краска масляная МА-22, белила цинковые
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 1e-05 | 80020.98 | 1.34 | 107228.11 |  | 1.07 | [22 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2794.52 | [24 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 40.43 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2243.96 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.2-1 | НР Электротехнические установки на горнорудных объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2176.64 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на горнорудных объектах
| Пр/774-049.2 | СП Электротехнические установки на горнорудных объектах |  |  |  | 4: %; 5: 56; 7: 56; 12: 1256.62 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на горнорудных объектах
16 | Коньюктурный анализ | Панель заземления ЦМО ПЗ-19-500.200А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1625 |  | 1625 | [20 empty] | Панель заземления ЦМО ПЗ-19-500.200А
|  | Цена=1950/1.2 | [39 empty] | Цена=1950/1.2
18 | ГЭСНм10-01-051-33 | Подключение портов RJ45 "патч-панель — коммутатор" с применением патч-кордов категория 5е UTP 0.5м LSZH серый (в шкафу) |  |  |  | 4: 10 концов кабеля; 5: 2.6; 6: 1; 7: 2.6 | [20 empty] | Подключение портов RJ45 "патч-панель — коммутатор" с применением патч-кордов категория 5е UTP 0.5м LSZH серый (в шкафу)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.26; 12: 6406.44 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.1; 7: 13.26; 10: 483.14; 12: 6406.44 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6406.44 | [24 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 128.13 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6406.44 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 5765.8 | [26 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2946.96 | [26 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
19 | Коньюктурный анализ | Патч-корд 0.5 м |  |  |  | шт | 26 | 1 | 26 |  |  | 42.5 |  | 1105 | [20 empty] | Патч-корд 0.5 м
|  | Цена=51/1.2 | [39 empty] | Цена=51/1.2
20 | ГЭСНм10-01-051-33 | Подключение портов RJ45 "патч-панель — коммутатор" с применением патч-кордов категория 5е UTP2 м LSZH серый (в шкафу) |  |  |  | 4: 10 концов кабеля; 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3 | [20 empty] | Подключение портов RJ45 "патч-панель — коммутатор" с применением патч-кордов категория 5е UTP2 м LSZH серый (в шкафу)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.63; 12: 3203.22 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.1; 7: 6.63; 10: 483.14; 12: 3203.22 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3203.22 | [24 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 64.06 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3203.22 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2882.9 | [26 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1473.48 | [26 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
21 | Коньюктурный анализ | Патч-корд 2 м |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 71.67 |  | 931.71 | [20 empty] | Патч-корд 2 м
|  | Цена=86/1.2 | [39 empty] | Цена=86/1.2
32 | ГЭСНм08-03-591-12 | Монтаж блока розеток (8 розеток, немецкий стандарт) с LED выключателем 1U вход С14 без шторок |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Монтаж блока розеток (8 розеток, немецкий стандарт) с LED выключателем 1U вход С14 без шторок
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.5553; 12: 276.3 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.53; 7: 0.5553; 10: 497.56; 12: 276.3 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.16 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.001; 12: 0.56 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.05; 7: 0.0005; 10: 1656.36; 12: 0.83 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0005; 10: 648.99; 12: 0.32 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.05; 7: 0.0005; 10: 654.74; 12: 0.33 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0005; 10: 483.14; 12: 0.24 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 9.97 | [21 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 35 |  | 0.35 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 1.83 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 1.5 |  | 0.015 | 174.93 | 1.08 | 188.92 |  | 2.83 | [22 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.00315 |  | 3.15e-05 | 4338.27 | 1.5 | 6507.41 |  | 0.2 | [22 empty] | Гипс строительный Г-3
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.102 |  | 0.00102 | 3658.94 | 1.37 | 5012.75 |  | 5.11 | [22 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 287.99 | [24 empty] | Итого прямые затраты
32.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 5.53 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 276.86 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 268.55 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 141.2 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
33 | Коньюктурный анализ | Блок розеток ITK 8 розеток немецкий стандарт с LED выключателем 1 юнит вход С14 без шторок (модель iTK PH12-8D3) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2875.83 |  | 2875.83 | [20 empty] | Блок розеток ITK 8 розеток немецкий стандарт с LED выключателем 1 юнит вход С14 без шторок (модель iTK PH12-8D3)
|  | Цена=3451/1.2 | [39 empty] | Цена=3451/1.2
34 | ГЭСНм08-02-146-01 | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м R-10-Cord-C13-C14-1.8 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [20 empty] | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м R-10-Cord-C13-C14-1.8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.21168; 12: 99.98 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.76; 7: 0.21168; 10: 472.32; 12: 99.98 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 153.65 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.07398; 12: 47.42 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.0036; 10: 1656.36; 12: 5.96 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.0036; 10: 648.99; 12: 2.34 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 2.78 |  | 0.05004 | 1.75 | 1.58 | 2.77 |  | 0.14 | [22 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.час | 2.78 |  | 0.05004 | 8.84 | 1.5 | 13.26 |  | 0.66 | [22 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.час | 3.71 |  | 0.06678 | 1472.34 | 1.47 | 2164.34 |  | 144.53 | [22 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.71; 7: 0.06678; 10: 648.99; 12: 43.34 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.0036; 10: 654.74; 12: 2.36 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.0036; 10: 483.14; 12: 1.74 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 19.49 | [21 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.00441 | 37.71 | 1.59 | 59.96 |  | 0.26 | [22 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.009 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 13.49 | [22 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00288 |  | 5.18e-05 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  | 5.74 | [22 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 320.54 | [24 empty] | Итого прямые затраты
34.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 2 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 147.4 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 142.98 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 75.17 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
35 | ГЭСНм08-03-591-08 | Монтаж BRAVA рамка-суппорт PDA-BN80 2 модуля |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [20 empty] | Монтаж BRAVA рамка-суппорт PDA-BN80 2 модуля
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.4928; 12: 2235.44 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.56; 7: 4.4928; 10: 497.56; 12: 2235.44 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 8.16 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0065; 12: 3.79 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.03; 7: 0.0039; 10: 1656.36; 12: 6.46 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0039; 10: 648.99; 12: 2.53 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.02; 7: 0.0026; 10: 654.74; 12: 1.7 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0026; 10: 483.14; 12: 1.26 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 25.2 | [21 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.132; 7: 0.27716; 10: 8.87; 12: 2.46 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 9.17 |  | 1.1921 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 6.22 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.1326 | 41.71 | 1.27 | 52.97 |  | 7.02 | [22 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  | т | 0.00016 |  | 2.08e-05 | 173752.96 | 1.27 | 220666.26 |  | 4.59 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0003 |  | 3.9e-05 | 99190.96 | 1.27 | 125972.52 |  | 4.91 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2272.59 | [24 empty] | Итого прямые затраты
35.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 44.71 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2239.23 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2172.05 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1142.01 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
36 | Коньюктурный анализ | BRAVA рамка-суппорт PDA-BN80 2 модуля |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 125 |  | 1625 | [20 empty] | BRAVA рамка-суппорт PDA-BN80 2 модуля
|  | Цена=150/1.2 | [39 empty] | Цена=150/1.2
39 | Коньюктурный анализ | Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C) категория 5e 110 IDC заделка с помощью NE-TOOL белая, HYPERLINE 110 IDC |  |  |  | шт | 26 | 1 | 26 |  |  | 142.8 |  | 3712.8 | [20 empty] | Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C) категория 5e 110 IDC заделка с помощью NE-TOOL белая, HYPERLINE 110 IDC
|  | Цена=168/1.2*1.02 | [39 empty] | Цена=168/1.2*1.02
40 | ГЭСНм08-03-591-08 | Монтаж и расшивка BRAVA Розетка компьютерная RJ45 одномодульная категория 5е белая |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [20 empty] | Монтаж и расшивка BRAVA Розетка компьютерная RJ45 одномодульная категория 5е белая
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.9856; 12: 4470.88 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.56; 7: 8.9856; 10: 497.56; 12: 4470.88 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 16.32 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.013; 12: 7.57 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.03; 7: 0.0078; 10: 1656.36; 12: 12.92 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0078; 10: 648.99; 12: 5.06 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.02; 7: 0.0052; 10: 654.74; 12: 3.4 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0052; 10: 483.14; 12: 2.51 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 50.43 | [21 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.132; 7: 0.55432; 10: 8.87; 12: 4.92 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 9.17 |  | 2.3842 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 12.45 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.2652 | 41.71 | 1.27 | 52.97 |  | 14.05 | [22 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  | т | 0.00016 |  | 4.16e-05 | 173752.96 | 1.27 | 220666.26 |  | 9.18 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0003 |  | 7.8e-05 | 99190.96 | 1.27 | 125972.52 |  | 9.83 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4545.2 | [24 empty] | Итого прямые затраты
40.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 89.42 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4478.45 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4344.1 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2284.01 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
41 | ФСБЦ-20.4.03.03-1046 | Розетка компьютерная RJ-45 5 одномодульная категория 5е белая |  |  |  | шт | 26 | 1 | 26 | 410.65 | 0.91 | 373.69 |  | 9715.94 | [20 empty] | Розетка компьютерная RJ-45 5 одномодульная категория 5е белая
42 | ГЭСНм08-03-591-08 | Монтаж адаптера (прим ) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [20 empty] | Монтаж адаптера (прим )
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.9856; 12: 4470.88 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.56; 7: 8.9856; 10: 497.56; 12: 4470.88 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 16.32 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.013; 12: 7.57 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.03; 7: 0.0078; 10: 1656.36; 12: 12.92 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0078; 10: 648.99; 12: 5.06 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.02; 7: 0.0052; 10: 654.74; 12: 3.4 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0052; 10: 483.14; 12: 2.51 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 50.43 | [21 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.132; 7: 0.55432; 10: 8.87; 12: 4.92 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 9.17 |  | 2.3842 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 12.45 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.2652 | 41.71 | 1.27 | 52.97 |  | 14.05 | [22 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  | т | 0.00016 |  | 4.16e-05 | 173752.96 | 1.27 | 220666.26 |  | 9.18 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0003 |  | 7.8e-05 | 99190.96 | 1.27 | 125972.52 |  | 9.83 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4545.2 | [24 empty] | Итого прямые затраты
42.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 89.42 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4478.45 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4344.1 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2284.01 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 112213.16 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 36257.55 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1241.64 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 506.42 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 74207.55 | [29 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 163990.01 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 36257.55 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1241.64 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 506.42 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 74207.55 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 34059.21 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 17717.64 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 7272.3 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 7272.3 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 36763.97 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 34059.21 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 17717.64 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 171262.31 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 62455.52 | [29 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 76,15398 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,96788 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. КАбельная продукция | [33 empty] | Раздел 2. КАбельная продукция
43 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.13; 6: 1; 7: 2.13 | [20 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 40.5552; 12: 19155.03 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.04; 7: 40.5552; 10: 472.32; 12: 19155.03 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 633.41 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3834; 12: 217.03 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.09; 7: 0.1917; 10: 1656.36; 12: 317.52 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.1917; 10: 648.99; 12: 124.41 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.09; 7: 0.1917; 10: 654.74; 12: 125.51 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.1917; 10: 483.14; 12: 92.62 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.час; 5: 2.16; 7: 4.6008; 10: 41.38; 12: 190.38 | [22 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 381.52 | [21 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.6192; 7: 1.3189; 10: 8.87; 12: 11.7 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.96 |  | 2.0448 | 155.63 | 0.83 | 129.17 |  | 264.13 | [22 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.426 | 160.07 | 1.55 | 248.11 |  | 105.69 | [22 empty] | Клей, марка БМК-5к
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20386.99 | [24 empty] | Итого прямые затраты
43.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 383.1 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19372.06 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 18790.9 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9879.75 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
44 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 213 | 1 | 213 | 12.11 | 1.15 | 13.93 |  | 2967.09 | [20 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
45 | ФСБЦ-12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) |  |  |  | 100 шт | 0.8 | 1 | 0.8 | 237.35 | 1.38 | 327.54 |  | 262.03 | [20 empty] | Клипсы (зажимы)
46 | ГЭСНм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и Монтаж кабеля UTP в гофрированной трубе в штробе UTP кат.5e (в пучках) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 4.26; 6: 1; 7: 4.26 | [20 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и Монтаж кабеля UTP в гофрированной трубе в штробе UTP кат.5e (в пучках)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.7958; 12: 3682.11 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.83; 7: 7.7958; 10: 472.32; 12: 3682.11 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 98.45 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0852; 12: 48.23 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.0426; 10: 1656.36; 12: 70.56 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0426; 10: 648.99; 12: 27.65 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.0426; 10: 654.74; 12: 27.89 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0426; 10: 483.14; 12: 20.58 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 593.29 | [21 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 56.7858 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 296.42 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.002556 | 43821.53 | 1.38 | 60473.71 |  | 154.57 | [22 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0852 | 79.88 | 1.49 | 119.02 |  | 10.14 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.051972 | 1897.67 | 1.34 | 2542.88 |  | 132.16 | [22 empty] | Втулки, диаметр 22 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4422.08 | [24 empty] | Итого прямые затраты
46.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 73.64 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3730.34 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3618.43 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1902.47 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
47 | ФСБЦ-21.1.04.01-0003 | Кабель витая пара UTP категория 5e |  |  |  | 1000 м | 0.426 | 1 | 0.426 | 16593.49 | 1.31 | 21737.47 |  | 9260.16 | [20 empty] | Кабель витая пара UTP категория 5e
48 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [20 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.3188; 12: 3496.41 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.33; 7: 7.3188; 10: 477.73; 12: 3496.41 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.21 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0036; 12: 1.54 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.01 |  | 0.0036 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.21 | [22 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0036; 10: 429.05; 12: 1.54 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 137.55 | [21 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.2404; 7: 2.9665; 10: 8.87; 12: 26.31 | [22 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.4 |  | 0.144 | 261.09 | 1.27 | 331.58 |  | 47.75 | [22 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0014 |  | 0.000504 | 99190.96 | 1.27 | 125972.52 |  | 63.49 | [22 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3635.71 | [24 empty] | Итого прямые затраты
48.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 69.93 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3497.95 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3393.01 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1783.95 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
49 | ФСБЦ-20.2.05.06-1064 | Соединитель на стык кабель-канала, размеры 80х40 мм |  |  |  | 100 шт | 0.18 | 1 | 0.18 | 5767.65 | 1.34 | 7728.65 |  | 1391.16 | [20 empty] | Соединитель на стык кабель-канала, размеры 80х40 мм
50 | ФСБЦ-20.2.05.03-1004 | Заглушки для кабель-канала, размеры 80х40 мм |  |  |  | 100 шт | 0.16 | 1 | 0.16 | 14798.58 | 1.34 | 19830.1 |  | 3172.82 | [20 empty] | Заглушки для кабель-канала, размеры 80х40 мм
51 | ФСБЦ-20.2.05.04-0082 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 80х40 мм |  |  |  | 100 м | 0.36 | 1 | 0.36 | 24283.56 | 1.34 | 32539.97 |  | 11714.39 | [20 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 80х40 мм
52 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода (Прокладка в кабель-канале и монтаж кабеля UTP кат.5e в пучках) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.97; 6: 1; 7: 0.97 | [20 empty] | Затягивание провода (Прокладка в кабель-канале и монтаж кабеля UTP кат.5e в пучках)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.3553; 12: 2057.1 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 4.3553; 10: 472.32; 12: 2057.1 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 22.42 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0194; 12: 10.99 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.0097; 10: 1656.36; 12: 16.07 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0097; 10: 648.99; 12: 6.3 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.0097; 10: 654.74; 12: 6.35 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0097; 10: 483.14; 12: 4.69 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 130.37 | [21 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 12.9301 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 67.5 | [22 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00043 |  | 0.0004171 | 43821.53 | 1.38 | 60473.71 |  | 25.22 | [22 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0194 | 79.88 | 1.49 | 119.02 |  | 2.31 | [22 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.0485 | 383.56 | 1.24 | 475.61 |  | 23.07 | [22 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
| 20.2.02.01-0011 | Втулки, диаметр 17 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.011834 | 773.93 | 1.34 | 1037.07 |  | 12.27 | [22 empty] | Втулки, диаметр 17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2220.88 | [24 empty] | Итого прямые затраты
52.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 41.14 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2068.09 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2006.05 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1054.73 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
53 | ФСБЦ-21.1.04.01-0003 | Кабель витая пара UTP категория 5e |  |  |  | 1000 м | 0.097 | 1 | 0.097 | 16593.49 | 1.31 | 21737.47 |  | 2108.53 | [20 empty] | Кабель витая пара UTP категория 5e
|  | Итоги по разделу 2 КАбельная продукция : | [40 empty] | Итоги по разделу 2 КАбельная продукция :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 62109.65 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 28390.65 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 754.49 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 277.79 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 32686.72 | [29 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 104538.94 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 28390.65 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 754.49 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 277.79 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 32686.72 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 27808.39 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 14620.9 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 28668.44 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 27808.39 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 14620.9 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 КАбельная продукция |  |  |  | 12: 104538.94 | [30 empty] | Всего по разделу 2 КАбельная продукция
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 60,0251 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,4916 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Строительные работы | [33 empty] | Раздел 3. Строительные работы
54 | ГЭСН46-03-002-01 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (стен) |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (стен)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.932; 12: 450.29 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.3; 7: 0.932; 10: 483.14; 12: 450.29 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 84.39 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.952; 12: 523.41 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 1.8; 7: 0.072; 10: 654.74; 12: 47.14 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 0.072; 10: 483.14; 12: 34.79 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  |  | маш.час | 22 |  | 0.88 | 33.86 | 1.25 | 42.33 |  | 37.25 | [22 empty] | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22; 7: 0.88; 10: 555.25; 12: 488.62 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.96 | [21 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.594 |  | 0.02376 | 35.71 | 1.13 | 40.35 |  | 0.96 | [22 empty] | Вода
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1059.05 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 973.7 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1002.91 | [26 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 574.48 | [26 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Итоги по разделу 3 Строительные работы : | [40 empty] | Итоги по разделу 3 Строительные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1059.05 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 450.29 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 84.39 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 523.41 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 0.96 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2636.44 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 450.29 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 84.39 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 523.41 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 0.96 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1002.91 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 574.48 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 973.7 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1002.91 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 574.48 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Строительные работы |  |  |  | 12: 2636.44 | [30 empty] | Всего по разделу 3 Строительные работы
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 0,932 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,952 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 175381.86 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 65098.49 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2080.52 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1307.62 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 106895.23 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2636.44 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 450.29 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 84.39 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 523.41 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 0.96 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1002.91 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 574.48 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 268528.95 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 64648.2 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1996.13 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 784.21 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 106894.27 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 61867.6 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 32338.54 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 7272.3 | [33 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 7272.3 | [33 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 278437.69 | [34 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 66406.11 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 62870.51 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 32913.02 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  | 12: 5568.75 | [33 empty] | Непредвиденные расходы 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 284006.44 | [34 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 62481.42 | [33 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 346487.86 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 62455.52 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 137,11108 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2,41148 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]