«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора УФПС Вологодской области – АО «Почта России»

__________О.И. Кравец «______»____________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка аптечек для оказания первой помощи работникам и аптечек для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильных) для нужд УФПС Вологодской области

г. Вологда, 2026

Техническое задание на поставку товаров

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным Договором |
| 3 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 4 | Филиал Покупателя | Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц, которое является Грузополучателем и направляет заявки на поставку Товара, осуществляет его приемку и оплату. |
| 5 | Товар | Аптечки для оказания первой помощи работникам и аптечек для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильных) в соответствии с Спецификацией поставляемого товара (п. 3.2. настоящего Технического задания) |
| 6 | Срок поставки Товара | Период Поставщик обязуется поставить Товар |
| 7 | Приказ Минздрава РФ от 24 мая 2024 года № 262н | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024 года № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий |
| 8 | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.05.2024 № 260н | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.05.2024 № 260н "Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)" |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка аптечек для оказания первой помощи работникам и аптечек для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильных) для нужд УФПС Вологодской области.

Цель проведения закупки: обеспечение структурных подразделений и автопарка УФПС Вологодской области аптечками для оказания первой помощи работникам.

Исполнение требований Трудового кодекса РФ и Коллективного договора АО «Почта России»

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являющимся выставочным образцом, свободным от любых прав третьих лиц, не состоящим в споре и/или под арестом, не являющимся предметом залога и соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе, в части сертификации средств индивидуальной защиты.

В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям Товара Покупатель имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного Товара в согласованные сроки за счет Поставщика.

Подтверждением качества поставляемого Товара со стороны Поставщика являются документы установленного образца (декларации о соответствии, действующие сертификаты соответствия и т.п.).

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного на Товар, при условии соблюдения Покупателем условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Состав и комплектация аптечек для оказания первой помощи работникам) должен соответствовать требованиям:

- Приказа Минздрава РФ от 24.05.2024 года № 262н

- Приказ Минздрава РФ от 24.05.2024 № 260н

3.2. Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аптечка для оказания первой помощи работникам | Условная единица | 1 |
| 2 | Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) | Условная единица | 1 |

  - Основные характеристики товара

    - Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________ Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее - номенклатурная классификация медицинских изделий). |  |  |  |  |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 шт. |
|  | 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |  |  |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 | 4 шт. |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный | см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования | размером не менее 2 м x 10 см |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 | 4 шт. |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный | см или бинт фиксирующий эластичный |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования | нестерильный размером не менее 2 м x 14 см |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские | 2 упак. |
|  | 302910 | Салфетка нетканая | стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 |  |
| 8. | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный | 1 шт. |
|  | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | размером не менее 2 x 500 см |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x210 см | 2 шт. |
| 12. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |

2. Аптечка комплектуется следующими изделиями:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 4. | Футляр или сумка | 1 шт. |

При комплектации аптечки для оказания первой помощи работникам медицинскими изделиями допускается комплектация:

- одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12,

- комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1-3, 5-7

- одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункт 2.

В новой редакции ТК, вступившей в силу с 1 марта 2022 года, содержится определение термина «микротравма». Согласно 226 ТК, микротравмы:

- это ссадины,

- кровоподтеки,

- ушибы мягких тканей,

- поверхностные раны

- и другие повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя.

Последствия микротравмы не представляют угрозу здоровья работника и ему не потребуется оформлять больничный лист.

    - Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильных)  (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| - № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее - номенклатурная классификация медицинских изделий). |  |  |  |  |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 шт. |
|  | 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |  |  |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 | 3 шт. |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный | см или бинт фиксирующий эластичный |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования | нестерильный размером не менее 2 м x 10 см |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 | 3 шт. |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный | см или бинт фиксирующий эластичный |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования | нестерильный размером не менее 2 м x 14 см |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские | 2 упак. |
|  | 302910 | Салфетка нетканая | стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 |  |
| 8. | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный | 1 шт. |
|  | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | размером не менее 2 x 500 см |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
| 9. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 1 шт. |
| 10. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |

2. Аптечка комплектуется следующими изделиями:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 4. | Футляр или сумка | 1 шт. |

3. При комплектации аптечки допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 10 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1-3 и 5-7 пункта 1 настоящих требований.

Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Нормативные документы указаны в п. 3.1 для каждого наименования поставляемого Товара.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Срок годности аптечки для оказания первой помощи работникам должен составлять не менее пяти лет с даты изготовления.

Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен составлять не менее 95% с даты изготовления.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна быть читаема, нанесена на потребительскую упаковку четкими буквами. Маркировка должны быть стойкой к воздействию при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть упакован в упаковочную тару, обеспечивающую сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку.

Тара должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

Для упаковывания Товара должна применяться потребительская тара (индивидуальная и групповая), бумага, транспортная тара (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки Товара без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон.

При упаковывании Товара в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Поставка в одном заказе одного Товара в разной транспортной таре недопустима. Коробки должны быть одинакового размера.

Поставщик не вправе требовать возврата многооборотной тары (поддонов, коробок и т.д.).

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

6.1.1. Срок поставки Товара - в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты gлучения заявки от заказчика.

6.1.2. Поставка товара осуществляется по адресу:

| №п/п |  | Наименование Заказчика | Адрес местонахождения склада Заказчика | Контактные данные для направления Уведомления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | УФПС Вологодской области | 160009, г. Вологда, пл. Бабушкина, д. 1 | Кокорева Анна Сергеевна Anna.Kokoreva@russianpost.ru 8-921-828-99-38 СКЛАД Оглоблина Галина Алфеевна Galina.Ogloblina@russianpost.ru |

          - Условия поставки

Транспорт для перевозки Товара должен соответствовать требованиям, предъявляемым для перевозки данного вида Товара, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик доставляет Товар на склад Покупателю по адресу, указанному в п. 6.1.2. настоящего Технического задания. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязуется известить Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента доставки Товара.

Поставщик в письменном виде посредством направления телеграммы, факса, сообщения по электронной почте, указанной в Договоре, извещает Покупателя об ожидаемой дате поставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться в будние дни с 9.00 до 16.00 (в пятницу с 9.00 до 15.00) (по московскому времени).

Покупатель должен в письменном виде посредством направления телеграммы, факса, электронной почты, указанной в Договоре, подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.

Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, товарной накладной по форме ТОРГ-12 (универсального передаточного документа), в том числе транспортной накладной (Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200) (если поставка осуществляется автомобильным транспортом), либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанным со стороны Поставщика, а также сертификатов или деклараций соответствия таможенного союза, обязательных для данного вида Товара, а также следующих документов: копий сертификатов соответствия и иных документов на весь ассортимент поставляемого Товара, подлежащего обязательной сертификации. Копии документов должны быть заверены Поставщиком (держателем документов).

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки.

Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя. Не позднее чем за 3 (три) календарных дня Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в Договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке Товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2. настоящего Технического задания.

Порядок сдачи и приемки Товара установлен Договором.

- Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров.

Поставщик передает Покупателю Товар с надлежащим образом оформленными следующими сопроводительными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (универсальным передаточным документом), подписанной со стороны Поставщика;

- транспортной накладной (Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200) (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Подрядчика;

- счет-фактурой (предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС);

- счетом;

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

Доставка Товара, включая его погрузку, разгрузку, производится силами Поставщика с использованием механизмов и инструментов Поставщика. Стоимость доставки, разгрузки и погрузки Товара должна быть включена в стоимость Товара.

В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны быть определены производителем.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования к обслуживанию должны быть определены производителем.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Способы утилизации Товара и упаковки не должны наносить вреда окружающей среде и должны быть определены производителем.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).

Средства индивидуальной защиты должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию они обеспечивали:

- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов;

- отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;

- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении средств индивидуальной защиты.

В эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты должны указываться комплектность, срок хранения или годности, гарантийный срок (для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации), правила безопасного хранения, использования (эксплуатации и ухода), транспортировки и утилизации, а также при необходимости климатическое исполнение средств индивидуальной защиты и правила их дегазации, дезактивации, дезинфекции, а также способы подтверждения их защитных свойств.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Стороны обязуются соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

Руководитель отдела охраны труда и экологии                                                       А.С. Кокорева