## TDSheet
Потенциальным участникам
ОКПД2 28.25.12.130 Поставка кондиционеров для нужд Якутской ГРЭС
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции (представлены в таблице 1).
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
№ п/п | Наименование продукции | Техническое описание | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Якутская ГРЭС |  |  | 7
1 | Кондиционер Daicond DN-07NW | Кондиционер Daicond DN-07NW | шт | 3 | 28.25.12.130 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
2 | Кондиционер Daicond DN-09NW | Кондиционер Daicond DN-09NW | шт | 3 | 28.25.12.130 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
3 | Редуктор для заправки кондиционера Torin TRHS-C1051A | Редуктор для заправки кондиционеров TRHS-C1051A TORIN используется при установке систем кондиционирования воздуха при прокладке фреоновых магистралей. Станция применяется при вакуумировании фреонового контура. Манометр высокого давления предназначен для выявления нагнетательного давления хладагента, а манометр низкого давления используется для замера его давления при всасывании. Данный набор позволяет производить диагностику в системах кондиционирования и их дозаправку. | шт | 1 | 26.51.52.130 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции
|  |  | Итого: | 7
Исп.: Главный специалист ГМТС |  | Доставка в течение 60 календарных дней с даты подписания договора до г. Якутска
И.Ю. Львова, тел. 49-34-78
Email: lvovaiyu@rushydro.ru