## 1
Поставка электротехнической продукции
№ п/п | Наименование закупаемой продукции | Единица измерения | Закупаемое количество | Цена единицы закупаемой продукции, руб. без НДС | Стоимость по позиции продукции, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Агрегат 1К100-80-160а с дв. 15,0 Подача 90 м3/час Напор 28 метр Тип привода электрический Мощность 15кВт Об/мин 3000. Напряжение ( В ) 380. Тип подключения трехфазный. Степень защиты IP54. Вход 100мм. Выход 80мм. | шт | 1 |  | 0
2 | Амперметр Э8030-М1 (~2,5 ┴, 400 А, 50 Гц) | шт | 3 |  | 0
3 | Батарейка алкалиновая АА GP Super Alkaline G-Tech, набор 8 шт. GP 15A-CR8 | шт | 9 |  | 0
4 | Батарейка ProMega АА 20 штук в упаковке 1420748 | шт | 10 |  | 0
5 | Батарейка ААA Super Alkaline 24А GP 24A-2CR4 (4 шт. в блистере) | шт | 3 |  | 0
6 | Батарейка АА аккумуляторная, аккумуляторы, 2100 мАч, 12 шт | шт | 1 |  | 0
7 | Батарейка ААА аккумуляторная, аккумуляторы, 1000 мАч 12 шт | шт | 1 |  | 0
8 | Бирка маркировочная без информации 50×80, нержавеющая сталь (T02-1307MS) | шт | 1050 |  | 0
9 | Бирка кабельная маркировочная У-135 круг белая комплект 100шт | шт | 1 |  | 0
10 | Бирка кабельная маркировочная У-134 Б квадрат белая комплект 100шт | шт | 2 |  | 0
11 | Блок питания для светодиодного освещения, корпус D-1.ИПС100-700Т IP67 1300, AC/DC LED, 85-140В,0.7А,103В | шт | 5 |  | 0
12 | Бокс для автоматов с дверцей на 4 модуля (щиток электрический с крышкой) - корпус модульный пластиковый | шт | 3 |  | 0
13 | Вилка TDM прямая, с заземлением, белая, 16А, 250В, серии "Народная" SQ1806-0403 | шт | 30 |  | 0
14 | Вилка переносная EKF 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 PROxima ps-025-32-380 | шт | 3 |  | 0
15 | Вилка переносная влагозащищенная REXANT 3Р+РЕ, 32 А, IP44, каучук 111-006 | шт | 2 |  | 0
16 | Вилка электрическая Jilion (без заземления), 10А, белый 9533820 | шт | 4 |  | 0
17 | Вилка электрическая пряма/каучуковая/с заземлением (16А, 250В)Черная | шт | 10 |  | 0
18 | Вилка электрическая ударопрочная с заземлением, 16А / 220В, черная СИБИН 55115-B | шт | 15 |  | 0
19 | Вольтметр Э8030-М1 (~2,5 ┴, 500 В, 50 Гц) | шт | 1 |  | 0
20 | Вставка плавкая ПН2-100-100А-У3 | шт | 13 |  | 0
21 | Вставка плавкая ПН2-100-С-63А-У3- 120112 КЭАЗ | шт | 10 |  | 0
22 | Вставка плавкая ППН-33 100/16А габарит 00С PROxima EKF fus-33/100/16 | шт | 2 |  | 0
23 | Вставка плавкая ППН-33 160/32А габарит 00 PROxima EKF fus-33/160/32 | шт | 3 |  | 0
24 | Выключатель автоматический EKF 3P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 PROxima mcb4763-3-25C-pro | шт | 1 |  | 0
25 | Выключатель автоматический ETP 3Р 80А тип C 10 кА 11559 | шт | 2 |  | 0
26 | Выключатель автоматический 3P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт | 3 |  | 0
27 | Выключатель автоматический 3-полюсный , 16А, С ВА47-29 4.5кА IEK MVA20-3-016-C | шт | 1 |  | 0
28 | Выключатель автоматический EKF 1P 16А (С) ВА 47-63 4.5kА PROxima mcb4763-1-16C-pro | шт | 16 |  | 0
29 | Выключатель автоматический EKF 1P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 PROxima mcb4763-1-25C-pro | шт | 16 |  | 0
30 | Выключатель автоматический EKF 3P 32А (С) ВА 47-63 4.5кА PROxima mcb4763-3-32C-pro | шт | 6 |  | 0
31 | Выключатель автоматический EKF 3P 40А (С) ВА 47-63 4.5кА PROxima mcb4763-3-40C-pro | шт | 3 |  | 0
32 | Выключатель автоматический S201 B16 | шт | 5 |  | 0
33 | Выключатель автоматический S201 B25 | шт | 5 |  | 0
34 | Выключатель автоматический S203 B16 | шт | 5 |  | 0
35 | Выключатель автоматический АЕ2046М 100 25А 12Iн 400AC У3 КЭАЗ 104621 | шт | 1 |  | 0
36 | Выключатель автоматический АЕ2046М 100 63А 12Iн 400AC У3 КЭАЗ 104629 | шт | 1 |  | 0
37 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-3-10C-pro EKF | шт | 3 |  | 0
38 | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-3-16C-pro EKF | шт | 8 |  | 0
39 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-3-25C-pro EKF | шт | 8 |  | 0
40 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА mcb4729-3-63C EKF. Серия ВА 47-29. Количество силовых полюсов 3. Номинальный ток, А 63 Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 | шт | 1 |  | 0
41 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C ВА47-100 10кА MVA40-3-080-C IEK 0(0) | шт | 3 |  | 0
42 | Выключатель автоматический трехполюсный EKF 63А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-3-63C-pro | шт | 3 |  | 0
43 | Выключатель поплавковый Unipump 5м. Степень защиты: IP68; температура рабочей жидкости: 0-60 ºС, рабочий ток не менее 10А. Длина кабеля 5 м (не менее). | шт | 2 |  | 0
44 | Гайковерт аккумуляторный, 1/2", 21В, 1200 Нм с двумя 4A акк. и зар. уст-вом 1,8A, в кейсе NORDBERG | шт | 1 |  | 0
45 | Гайковерт пневматический ударный KRAFT KT 707007 | шт | 2 |  | 0
46 | Гайковерт сетевой ударный MESSER IW-501 модель 2025 года 600Вт, 1900об/мин, 550Нм, 1 головка 05-41-501 | шт | 1 |  | 0
47 | Датчик-реле давления Д210-11-1 0,5-2,0MPa | шт | 4 |  | 0
48 | Датчик-реле избыточного давления ДР-Д520 | шт | 4 |  | 0
49 | Датчик-реле уровня РОС 301 | шт | 4 |  | 0
50 | Драйвер светодиодный ИПС50-350Т 1.2.1.0.1-106, 50 Вт источник питания для светодиодных светильников | шт | 10 |  | 0
51 | Дрель аккумуляторная Elitech ДА 20СЛ2 (E2201.044.01) 205670 | шт | 2 |  | 0
52 | Дрель ЗУБР Профессионал ЗДУ-1100 ЭРММ2 ударная | шт | 1 |  | 0
53 | Дрель ударная Зубр МАСТЕР ДУ-810 ЭРМ2 | шт | 2 |  | 0
54 | Дрель Фиолент МСУ10-13-РЭ | шт | 1 |  | 0
55 | Дрель-шуруповерт ,бесщеточная ЗУБР Профессионал DB-201-22 | шт | 1 |  | 0
56 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная ИНТЕРСКОЛ ДА-13/36В 70 814.2.2.70 | шт | 1 |  | 0
57 | Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-LI аккум. Патрон: быстрозажимной | шт | 1 |  | 0
58 | Дюбель-хомут FORTISFLEX нейлон ДХ 5-10 (б) 100шт. 56866 | шт | 2 |  | 0
59 | Изолента самоспекающаяся 3м КВТ СИЛ-20 59319 | шт | 5 |  | 0
60 | Изолятор ИП-10/1600-7,5 УХЛ2 | шт | 2 |  | 0
61 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1(квадрат. Фланец) | шт | 5 |  | 0
62 | Изолятор полимерный ЛК 70/20-И-3 СП 00000000394 МЗВА. Вес 1,25 кг. Напряжение 20 кВ. Минимальная разрушающая сила, кН 70. | шт | 3 |  | 0
63 | Индикатор часового типа, 0-10мм, точность 0,01мм | шт | 1 |  | 0
64 | Кабель сварочный КГ 1х16 | м | 60 |  | 0
65 | Кабель силовой алюминиевый ААШв 3х50-10кВ | м | 50 |  | 0
66 | Кабель с клеммой заземления Ресанта 25 кв.мм, 1,5м [71/6/42] | шт | 1 |  | 0
67 | Кабель с электрододержателем Ресанта 25 кв.мм, 2 м [71/6/43] | шт | 1 |  | 0
68 | Клемма соединительная 2-контактная 222-412, сечение 0,08-4,0 мм2, 32А/400В | шт | 50 |  | 0
69 | Комплект сварочных проводов для инвертора КГ10 3м АТЛАНТ TDH_ATL_C10_3MK | шт | 1 |  | 0
70 | Конвектор Eurolux OK-EU-2000C 67/4/30 | шт | 8 |  | 0
71 | Конвектор NOBO Viking NFK 4S, 1500Вт, с терморегулятором, белый | шт | 17 |  | 0
72 | Конвектор электрический Рэмо 2000 Вт Солнечный бриз Сбр2000 701079 | шт | 1 |  | 0
73 | Контактор IEK КМИ-22511, 25А, 400В/АС3, 1НЗ KKM21-025-400-01 | шт | 3 |  | 0
74 | Контактор КМИ 11811 18А 230В А | шт | 2 |  | 0
75 | Контактор КМИ малогабаритный 12А катушка управления 230В АС 1НЗ KKM11-012-230-01 IEK | шт | 2 |  | 0
76 | Контактор КМИ-11211 12А 230В/АС3 1НЗ KKME11-012-230-01 IEK | шт | 4 |  | 0
77 | Контактор КМИп-10910 09А 220В/АС3 1НО IEK | шт | 12 |  | 0
78 | Коробка распаечная УРАЛ ПАК открытой проводки 100х100х50мм с гермовводами, 8 входов, индивидуальный штрих-код, IP54 КО-53017100-060-i | шт | 5 |  | 0
79 | Коробка распределительная Промрукав 40-0200-9005 для о/п безгалогенная HF черная 70х70х40 1 шт 40-0200-9005 | шт | 10 |  | 0
80 | Котел настенный электрически. Тип котла -электрический. Электропитание 400В, 50Гц. Мощность 12 кВт. Количество контуров 1. Максимальное давление не более 3 атм. КПД 99,5%. | шт | 1 |  | 0
81 | Краскопульт электрический ЭКП-400 72/17/2 Вихрь | шт | 1 |  | 0
82 | Лампа светодиодная IN HOME LED-A60-VC 12Вт 230В Е27 6500К 1140Лм 4690612020259 | шт | 30 |  | 0
83 | Лампа светодиодная IN HOME LED-T8-М-PRO 10Вт 230В G13 4000К 1000Лм 600мм матовая неповоротная 4690612030890 | шт | 30 |  | 0
84 | Лампа светодиодная 10Вт 230В G13 4000К 1000Лм 600мм матовая неповоротная | шт | 10 |  | 0
85 | Лампа светодиодная 12-48В AC/DC, 12Вт, 4000K E27 | шт | 30 |  | 0
86 | Лампа светодиодная 20Вт 230В G13 4000К 2000Лм 1200мм матовая | шт | 10 |  | 0
87 | Лампа светодиодная A60 11Вт 160-260В, Е27 | шт | 20 |  | 0
88 | Лампа светодиодная A65, E27, 20 Вт, 6500К | шт | 10 |  | 0
89 | Лампа светодиодная A65, E27, 25 Вт, 6500К | шт | 20 |  | 0
90 | Лампа светодиодная IN HOME LED-T8-М-PRO 20Вт 230В G13 4000К 2000Лм 1200мм матовая 4690612030975 | шт | 30 |  | 0
91 | Лампа светодиодная LED 40Вт E27/E40 3600Лм 6500К | шт | 4 |  | 0
92 | Лампа светодиодная LED A60 Е27 12W 12-48вольт 6500К 85637133 BELLIGHT | шт | 10 |  | 0
93 | Лампа светодиодная SAFFIT. Серия SBT6010. Мощность 10 Вт. Цоколь G13. Цветовая температура 6400 К. Световой поток 750 лм. Длина 605 мм. Тип колбы T8. Напряжение 230 В/50 Гц. | шт | 12 |  | 0
94 | Лампа низковольтная светодиодная Е27 11Вт 12-24-36 вольт, нейтральный белый свет 4000K матовая FOTON LIGHTING | шт | 20 |  | 0
95 | Лобзик электрический ИНТЕРСКОЛ МП- 65/550 Э 101.1.1.00 | шт | 3 |  | 0
96 | Мачта освещения ЯРКИЙ ЛУЧ YLP GIRAFFE 1.0 | шт | 3 |  | 0
97 | Машина шлифовальная угловая аккумуляторная ЗУБР УШМ-18-125-41 | шт | 1 |  | 0
98 | Машина шлифовальная угловая Болгарка (УШМ) ИНТЕРСКОЛ УШМ- 125/1400ЭЛ 302.1.0.00 | шт | 1 |  | 0
99 | Машина шлифовальная угловая УШМ-2322ЭМ 747.1.1.70 Интерскол | шт | 1 |  | 0
100 | Машина шлифовальная аккумуляторная угловая УШМ-125/36В | шт | 2 |  | 0
101 | Машина шлифовальная угловая Elitech AG 1512E(E2213.052.01) HD 205378 | шт | 2 |  | 0
102 | Мультиметр цифровой КВТ KT 830L PROLINE 79127 постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В. переменное напряжение: 200 В – 600 В. постоянный ток: 20 мА – 10 А. сопротивление: 200 Ом – 20 МОм Батарейка: 1.5 В ААА, 2 шт.. | шт | 2 |  | 0
103 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10-35/50 | шт | 1 |  | 0
104 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10 70/120 | шт | 2 |  | 0
105 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10 150/240 | шт | 2 |  | 0
106 | Муфта соединительная виниловый кабель 3 фазы +1 нулевая жила до 1000В 4СТп-1-35/50(Б) Б- срывные болты в комплекте | шт | 6 |  | 0
107 | Набор быстросъемных зажимов для направляющей Makita 199826-6 | шт | 4 |  | 0
108 | Набор втулочных наконечников НШВИ №4 (КВТ) | шт | 2 |  | 0
109 | Набор наконечников КВТ НШВИ №5 79493 | шт | 1 |  | 0
110 | Набор термоусадочных трубок 328 штук (8 размеров) | шт | 1 |  | 0
111 | Набор термоусадочных трубок ТУТ NST-4-12-10-34-M 34 шт | шт | 3 |  | 0
112 | Наконечник ТМЛ 6-6-4. Тип: наконечник кольцевой прямой. Тип монтажа: опрессовка/обжим. Сечение кабеля (Cu): 6мм². Крепление винта: М6. Материал: медь луженая. | шт | 100 |  | 0
113 | Наконечник кабельный ТМЛс 16-10 92334 КВТ | шт | 30 |  | 0
114 | Наконечник кольцевой медный изолированный тип О | шт | 180 |  | 0
115 | Наконечник ТМЛ 25-10-7 медный луженый | шт | 30 |  | 0
116 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-10 557710 ОЦМ | шт | 30 |  | 0
117 | Органайзер КВТ К-06 81443 | шт | 2 |  | 0
118 | Паста контактная проводящая КВТ 55362 | шт | 3 |  | 0
119 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 | шт | 1 |  | 0
120 | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | шт | 1 |  | 0
121 | Патрон электрический,подвесной, карболит Е27 | шт | 20 |  | 0
122 | Пост кнопочный ПКЕ 222-3-У2-IP54-КЭАЗ (красный гриб) | шт | 2 |  | 0
123 | Привод электрический четвертьоборотный ГЗ-ОФ-300/28М F07/F10 квадрат 380В IP65 ГЗ Электропривод | шт | 1 |  | 0
124 | Привод электрический ASO-R16.FS Напряжение электропитания 230В AC | шт | 2 |  | 0
125 | Пробка Hoppecke AquaGen 12 V ( аналогов нет) | шт | 10 |  | 0
126 | Провод ВВГ 2х2,5 | м | 170 |  | 0
127 | Провод ОРЕОЛ ПуГВ нг А LS 1х2,5 желто-зеленый 50м 00-00003430 | шт | 2 |  | 0
128 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 270 |  | 0
129 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 270 |  | 0
130 | Провод ПВС 3х2,5+1х1,5 | м | 150 |  | 0
131 | Провод ПВС 4х4 | м | 150 |  | 0
132 | Провод ПВС 5х6 | м | 100 |  | 0
133 | Провод ПВС АЛЬФАКАБЕЛЬ 4х2,5 мм ГОСТ 20 м 05069 | шт | 2 |  | 0
134 | Провод ПЩ 4 мм² (⌀ 3,12 мм) | м | 25 |  | 0
135 | Провод ПЩ 6 мм² (⌀ 3,94 мм) | м | 25 |  | 0
136 | Провод ПЩ 10 мм² (⌀ 4,74 мм) | м | 75 |  | 0
137 | Пускатель магнитный ПМА 3100 40А Uкат 220В (2нр+2нз) Россия, Кашинский завод электроаппаратуры te00120926 | шт | 6 |  | 0
138 | Пускатель магнитный Электротехник ПМЛ-1100 УХЛ4 Б, 220В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, IP00 ET509632 | шт | 3 |  | 0
139 | Пускатель магнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 25А, | шт | 4 |  | 0
140 | Пушка тепловая электрическая ТЭПК-5000K - 50 м2/ 5 кВт/ 380 В Ресанта | шт | 2 |  | 0
141 | Пушка электрическая тепловая Ресанта ТЭП-3000К 67/1/8 | шт | 1 |  | 0
142 | Пылесос строительный с системой очистки DAEWOO DAVC 2500SD Мощность 1400Вт. Объем бака 25л. Расход воздуха 50л/с. Разрежение 210 мбар. | шт | 1 |  | 0
143 | Разъем герметичный SZC28 9P-F-M кабельная вилка + розетка 9pin, 10А. Номинальное напряжение- 250В. Номинальный ток- 10А . Импульсное напряжение до 1500В. Сопротивление контактов 0,002Ом. Сопротивление изоляции, не менее 2000МОм . Диаметр входящего кабеля 15мм (PG19). Рабочая температура -25°C – +85°C Класс огнестойкости UL94-V0 | шт | 1 |  | 0
144 | Реле тепловое РТИ-1312 5.5-8А DRT10-D055-0008 IEK | шт | 2 |  | 0
145 | Реле тепловое РТИ-1321 12-18А IEK DRT10-0012-0018. | шт | 1 |  | 0
146 | Розетка 1-местная СП с заземлением 16А белая с защ. штор. EKF Basic | шт | 5 |  | 0
147 | Розетка UNIVersal Аллегро с/з, з/ш, с крышкой IP54, серая 1282 | шт | 1 |  | 0
148 | Розетка встраиваемая Systeme Electric BLNRS000021 Blanca, 16 А, белый | шт | 5 |  | 0
149 | Розетка двойная IN HOME с заземлением BOLLETO белая накладная 7128 4680005959839 | шт | 10 |  | 0
150 | Розетка накладная двухместная,с/з, 250В, 16А, IP20, пластик АВS | шт | 5 |  | 0
151 | Розетка накладная с заземлением с/з, з/ш, с крышкой IP54, РА16-297(03) | шт | 10 |  | 0
152 | Розетка переносная REXANT влагозащищенная с крышкой, 3Р+РЕ, 32 А, IP44 каучук 111-012 | шт | 1 |  | 0
153 | Розетка РА16-254 1-ая з/к белая о/у "Пралеска" Светоприбор | шт | 10 |  | 0
154 | Светильник Айсберг ДДО-8 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный | шт | 10 |  | 0
155 | Светильник светодиодн. встраив. Армстронг 40W 6500K белый ЭПРА в комплекте | шт | 46 |  | 0
156 | Светильник светодиодный ДВО 36Вт 595x595 4000К 3100Лм призма IP20 | шт | 10 |  | 0
157 | Светильник светодиодный ДВО-36w 1200х180х19 4000K 3400Лм призма | шт | 26 |  | 0
158 | Светильник светодиодный промышленный ДСП-100Вт 10000Лм 5000К IP65 60°/120° 198-253 В Jazzway 5044364 JazzWay | шт | 2 |  | 0
159 | Светильник светодиодный с драйвером Армстронг 36Вт 330Лм 6500К | шт | 5 |  | 0
160 | Светильник Экоэл ОМЕГА v2-150.5К.Д.IP67-370.ПКП.MW.Vi7 Мощность светильника 150Вт. Цветовая температура 5000К | шт | 2 |  | 0
161 | Стойка для индикатора с магнитным основанием 200 мм, штатив | шт | 1 |  | 0
162 | Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая 3,6х300мм черная | шт | 50 |  | 0
163 | Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая, крепеж 2,5х150мм | шт | 50 |  | 0
164 | Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая, крепеж 2,5х200мм | шт | 54 |  | 0
165 | Стяжка нейлоновая 3,6x250 мм, 100 шт., белая | шт | 57 |  | 0
166 | Стяжка нейлоновая 3,6x300 мм, 100 шт., черная | шт | 7 |  | 0
167 | Стяжка нейлоновая 3х150 черный 100 штук | шт | 1 |  | 0
168 | Стяжка нейлоновая 4х250 мм черный 100 штук | шт | 3 |  | 0
169 | Стяжка нейлоновая 5х300 черный 100 штук | шт | 1 |  | 0
170 | Стяжка-хомут- ленточная Gigant 4,8*500 черный, 100 шт. G/1/10 | шт | 2 |  | 0
171 | Стяжка-хомут нейлоновая Gigant 2,5х100 черный, 100 шт G/1/0 | шт | 3 |  | 0
172 | Термоусадка для проводов клеевая термоусадочная трубка, 2,4-12,7 мм, степень усадки 3:1 (Термоусадка клеевая для проводов и кабелей набор 130 шт в боксе) | шт | 2 |  | 0
173 | Термоусадка клеевая 18.0 / 6.0мм (3:1) 1м черная | шт | 6 |  | 0
174 | Термоусадка клеевая 9.0 / 3.0мм (3:1) 1м | шт | 6 |  | 0
175 | Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А 5ВА 0,5 IEK | шт | 6 |  | 0
176 | Труба гофированная ПНД Plast с зондом d25мм (50м.) черная PROxima tpnd-25-50m EKF | шт | 1 |  | 0
177 | Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-50/25 черн с коэффициентом усадки 2:1 | м | 8 |  | 0
178 | Угломер электронный с линейкой SKATA 300, металл | шт | 1 |  | 0
179 | Угломер электронный с магнитным основанием IP 54, строительный уровень | шт | 3 |  | 0
180 | Удлинитель Gigant ПВС 3x1,5 50м на катушке 80073 | шт | 1 |  | 0
181 | Удлинитель силовой на катушке 3x2,5 30м 4 разъема 16А 220В | шт | 5 |  | 0
182 | Удлинитель силовой ТМ Союз на катушке 4 гнезда 4000 Вт 30м 481S-3803 UNIVersal | шт | 2 |  | 0
183 | Указатель напряжения Электро Трейд до 1000В ПИН-90Э ET-UNN101 | шт | 3 |  | 0
184 | Фонарь автомобильный аккумуляторный светодиодный с магнитом ФОТОН AU-500 22953 | шт | 2 |  | 0
185 | Фонарь аккумуляторный ручной ФАZА AccuF1-L15WZ-bk | шт | 1 |  | 0
186 | Фонарь налобный аккумуляторный Focusray 1058 XML T6 | шт | 6 |  | 0
187 | Фонарь налобный Gauss светодиодный 3 LED 5Вт аккумуляторный Li-Ion 500мАч пластик 5 режимов (GF406) | шт | 2 |  | 0
188 | Фонарь ручной Camelion светодиодный 1 LED на батарейках AA алюминий 3 режима (LED5135) | шт | 2 |  | 0
189 | Фонарь-прожектор, Спецификация: Рабочая лампа, электрический фонарик. Яркость: 140 лм. Разность мощности светодиода: 3Вт. Тип светодиода: чип/белый «Для Bosch BAT411 (LED-140-BAT411)» можно использовать литий-ионный аккумулятор Bosch 10,8 В 12 В: BAT411 и т. | шт | 4 |  | 0
190 | Фонарь прожекторный ЭРА Рабочие Практик PA-802 аккумулятор 15Вт, COB, 6 режимов | шт | 4 |  | 0
191 | Фонарь светодиодный налобный КОСМОС 3 Вт XPE, 5Вт COB, 1200Mah LI-On, зарядка Micro USB KOCH5WLi-On | шт | 2 |  | 0
192 | Фонарь ЭРА SDA30M NEW 5хLED, аккумулятор NiMH, блистер Б0020022 | шт | 4 |  | 0
193 | Хомут пластиковый 8 х 400 черный [УТ-00010904] упак 100шт | шт | 2 |  | 0
194 | Щит распределительный навесной (1х12м) ЩРН-12-265х310х120 (ЩРН-12) IP54 герметичный EKF PROxima | шт | 2 |  | 0
195 | Электродвигатель 5АИ 80 В2 2.2/3000 IM 3081 | шт | 2 |  | 0
НМЦ: |  |  | Итого без НДС: |  | 0
|  |  | Кроме того, НДС: | 22% | 0
|  |  | Итого с НДС: |  | 0
Срок поставки: до 20.11.2026 года
Место поставки: СК, г.Невинномысск, ул. Водопроводная 349а.

## Справочники (hidden)
Национальный режим предоставляется
Национальный режим не предоставляется – запрет
Национальный режим не предоставляется – ограничение
Национальный режим не предоставляется – преимущество
Национальный режим не предоставляется – минимальная обязательная доля