Часть III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских аптечек для оказания первой помощи работникам для нужд УФПС Владимирской области

Владимир, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), в лице УФПС Владимирской области |
| 2 | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее работы по изготовлению медицинских аптечек первой помощи в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Товар | Аптечка медицинская для оказания первой помощи |
| 4 | ТЗ | Техническое задание |
| 5 | Приказ МЗРФ № 262н | Приказ Минздрава России от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий» |
| 6 | УПД | Универсальный передаточный документ (счет-фактуры). |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Предмет закупки: Поставка медицинских аптечек для оказания первой помощи работникам для нужд УФПС Владимирской области.

Цель поставки Товара: обеспечение работников медицинскими аптечками для оказания первой помощи пострадавшим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Приказом Минздрава России от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий».

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц, не являться выставочным образцом.

  - Спецификация поставляемого товара

Спецификация поставляемого Товара приведена в приложении № 1
к ТЗ.

  - Основные характеристики товара

Аптечка для оказания первой помощи работникам на производстве должна соответствовать требованиям Приказа МЗРФ №262н.

  - Комплектность товара

Каждая единица Товара, состоящая из нескольких предметов, поставляется единым комплектом. Комплектация аптечки для оказания первой помощи работникам приведена в приложении № 2 к ТЗ.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

3.5.1. ГОСТ ISO 10993-4-2020. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2020 г. N 866-ст.

3.5.2.  ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия», введен в действие Постановлением Госстандарта России от 02.06.1994 № 160.

3.5.3.  ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) «Инструменты хирургические. Ножницы», введен в действие Постановлением Госстандарта России от 02.06.1994 № 160.

3.5.4. ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020). Национальный стандарт Российской Федерации. Перчатки медицинские диагностические однократного применения. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора.

3.5.5. ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытания, утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 20.03.1991 № 295.

3.5.6. ГОСТ 1172-93. Межгосударственный стандарт. Бинты марлевые медицинские. Технические условия"

3.5.7. ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия», Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160.

3.5.8. ГОСТ Р 51268-99 «Ножницы. Общие технические условия», принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 20.04.1999 № 131.

3.5.9. ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) «Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением № 1)», утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 09.03.2004 № 103-ст.

3.5.10. ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020). Национальный стандарт Российской Федерации. Перчатки медицинские диагностические однократного применения. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора".

3.5.11. ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые. Технические условия (с Изменениями № 1, 2)» утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 г. № 2688.

3.5.12.  Приказ Минздрава России от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий».

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

3.6.1.	Гарантийный срок на Товар, составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с даты подписания Покупателем накладной по форме ТОРГ №12/УПД.

Срок годности товара определяется с даты производства и должен составлять не менее 48 (сорока восьми) месяцев.

3.6.2.	При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества новым, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара по электронной почте, факсимильным сообщением или иным способом.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

4.1.  Поставщик несет ответственность за все потери или повреждения, вызванные неправильной маркировкой.

4.2. Маркировка должна соответствовать требованиям Единого санитарно-эпидемиологического и гигиенического требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 года 
№ 299, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем, утвержденного и введённого в действие Приказом Росстандарта от 14.07.2023 г. № 537-ст.

4.3. Маркировка должна быть хорошо видна, разборчива, не стираема и быть нанесена на самом изделии либо в инструкции по применению. Если это возможно, то маркировка должна наноситься на торговую упаковку.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Поставщик обязуется поставить Товар в таре и/или упаковке, соответствующей ГОСТам и обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

    - Поставка товара осуществляется Поставщиком в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

6.1.2.	Адрес поставки Товара: 600026, г. Владимир, ул. Гастелло, д. 23Б.

          - Условия поставки

6.2.1. Поставка в адрес Поставщика осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан уведомить Покупателя о времени и дате поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня его поставки.

6.2.2. Поставка Товара должна осуществляться на склад Покупателя на поддонах по «ГОСТ 33757-2016. Межгосударственный стандарт. Поддоны плоские деревянные. Технические условия», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.10.2016 г. № 1386-ст.

Покупатель должен в письменном виде посредством направления телеграммы, факса, электронной почты подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время.  Без наличия подтверждения Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.

6.2.3. Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, товарной накладной по форме ТОРГ-12, (в том числе товарно-транспортным накладным по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожным накладным (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанным со стороны Поставщика.

6.2.4. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 16: 00 часов, в пятницу с 9:00 до 14:00 часов.

6.2.5.	Поставщик обязуется поставить Товар соответственно количеству и ассортименту Товара.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Условия сдачи и приемки товара

7.1.1.	 Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя.

Не позднее чем за 3 (три) календарных дней Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара
и документов, указанных в п.7.2 ТЗ.

- Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

7.2.1. Поставщик представляет на поставляемый Товар:

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 (или УПД);

- товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанную со стороны Поставщика;

- счет-фактуру;

- сертификат соответствия при наличии.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

8.1.	 Транспортирование Товара должно осуществляться всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов для каждого вида транспорта. В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

8.2. Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

9.1. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его целостность и сохранность при перевозке и хранении.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлены

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | 8 |
| 2 | Комплектация аптечки первой помощи | 9 |

Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аптечка для оказания первой помощи работникам | 21.20.24.170 | штука | 499 |

Приложение №2 к ТЗ

Таблица 1

Комплектация  аптечки первой помощи

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 шт. |
|  | 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |  |  |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см | 4 шт. |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |  |  |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см | 4 шт. |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |  |  |
| 7. | 302910 | Салфетка нетканая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см N 10 | 2 уп. |
|  | 223580 | Салфетка марлевая тканая |  |  |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
|  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |  |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 12. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
|  | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |  |  |

При комплектации аптечки допускается комплектация:

- одного медицинского изделия из числа кодов вида номенклатурной классификации медицинских изделий, включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 Таблицы 1 настоящего приложения;

- комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа кодов вида номенклатурной классификации медицинских изделий, включенных соответственно в подпункты 1 - 3 и 5 - 7 Таблицы 1 настоящего приложения

Таблица 2

В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

| N п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт |
| 3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт |
| 4. | Футляр или сумка | 1 шт. |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.