## Лист1
Приложение 2 к запросу о предоставлении ценовой информации
Форма предоставления ценовой информации
| Дата, исходящий номер | [6 empty] | Генеральному директору ООО "Почтовые финансы" С.В. Бабину
Уважаемый Сергей Вячеславович!
На Ваш запрос о предоставлении ценовой информации направляем коммерческое предложение на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации котельной и газопровода на объекте"Логистический почтовый центр в городе Пермь" в соответствии с Техническим заданием.
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ***
| Наименование данных |  |  |  | Данные Исполнителя
Наименование Исполнителя
Адрес, ИНН, КПП, ОГРН
Контактная информация (телефон, E-mail):
Параметры оказания услуг
| Место оказания услуг |  |  |  | На территории Заказчика
| Срок оказания услуг |  |  |  | В соответствии с проектом договора.
| Условия оплаты |  |  |  | Постоплата
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  |  | не установлено
| Данное предложение действительно |  |  |  | не менее 180 календарных дней
| № пп | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Периодичность | Стоимость за 1 ед. с учетом НДС, руб. | Количество ед. за период действия договора | Стоимость за период действия договора с НДС, руб..
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Обход и осмотр трассы наружного подземного газопровода природного газа высокого давления (0,025 км) | усл. ед. | 2 раза в месяц |  | 24
| 2 | Обход и осмотр трассы наружного подземного газопровода природного газа высокого давления (0,0013 км) | усл. ед. | 2 раза в месяц |  | 24
| 3 | Обход и осмотр трассы наружного подземного газопровода природного газа среднего давления (0,044 км) | усл. ед. | 2 раза в месяц |  | 24
| 4 | Обход и осмотр трассы наружного надземного газопровода природного газа среднего давления (0,079 км) | усл. ед. | 1 раз в квартал |  | 4
| 5 | Технический осмотр ПГБ при двух нитках газопровода (1 шт) | усл. ед. | ежемесячно |  | 12
| 6 | Техническое обслуживание ПГБ при двух нитках газопровода (1 шт) | усл. ед. | 2 раза в год |  | 2
| 7 | Текущий ремонт оборудования ПГБ при двух нитках газопровода (1 шт) | усл. ед. | 1 раз в год |  | 1
| 8 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК, КПЗ (4 ПЗК) | усл. ед. | 1 раз в квартал |  | 4
| 9 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК, КПЗ (4 ПСК) | усл. ед. | 1 раз в квартал |  | 4
| 10 | Очистка охранных зон газопроводов от посторонних предметов и древесно-кустарниковой растительности (0,00149 км) | усл. ед. | 2 раза в год (каждые полгода с момента заключения договора) |  | 2
| 11 | Проверка на загазованность контрольной трубки, пробоотборников (7 ед.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 12
| 12 | Проверка состояния Запорной арматуры Ду-50 мм с ручным приводом на газопроводе высокого давления (2 крана) | усл. ед. | ежемесячно |  | 12
| 13 | Проверка состояния Запорной арматуры Ду- 219 мм с ручным приводом на газопроводе среднего давления (3 крана) | усл. ед. | ежемесячно |  | 12
| 14 | Техническое обслуживание газопровода (1 комплекс) | усл. ед. | ежемесячно |  | 12
| 15 | Ведение эксплуатационной документации, журнала по техническому обслуживанию газопровода и документации, взаимодействие с Ростехнадзором (при необходимости) (1 объект) | усл. ед. | ежемесячно |  | 12
| 16 | Передача Заказчику отчётности и сведений, предусмотренных договором (1 комплект) | усл. ед. | В сроки, предусмотренные договором |  | 1
| 17 | Идентификация газопровода и подача в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (ее территориальные органы) заявления на регистрацию газопровода в государственном реестре опасных производственных объектов с приложением сведений характеризующих Объект (1 объект) | усл. ед. | не позднее 20 рабочих дней со дня начала эксплуатации газопровода |  | 1
| 18 | Заключение договора страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде на случай аварии на газопроводе (1 комплект) | усл. ед. | не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации ОПО/ не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия предыдущего договора |  | 1
| 19 | Заключение с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоров на обслуживание, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 -ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, создание собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников Исполнителя (1 комплект) | усл. ед. | не позднее 30 календарных дней со дня регистрации ОПО /не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия предыдущего договора (в случае заключения договора на обслуживание) |  | 1
| 20 | Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III классов опасности» и Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 (1 комплект) | усл. ед. | не позднее 45 календарных дней со дня регистрации ОПО/не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий |  | 1
Котельная мощностью 9,0 МВт.
| № п/п | Наименование работ/услуг | Периодичность, обслуживания | Примечание | Единица измерения | Стоимость за 1 ед. с учетом НДС, руб. | Количество ед. за период действия договора | Стоимость за период действия договора с НДС, руб..
| 21 | Проверка работоспособности элементов безопасности котла (3 шт) | 2 раза в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2
| 22 | Проверка работоспособности элементов безопасности горелки (3 шт) | 3 раза в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 3
| 23 | Проверка (настройка) параметров горения (3 шт) | 1 раз в квартал | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 4
| 24 | Очистка внутренних поверхностей котла, дымогарных труб, камеры сгорания от сажи, сборника конденсата, проверка теплоизоляционных элементов котла (3 шт) | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 1
| 25 | Очистка электродов, жаровых и форсуночных труб, вентиляторов горелки (3 шт) | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 1
| 26 | Ревизия щита автоматики и сигнализации, вторичных электросетей и пожарной сигнализации (5 шт) | ежемесячно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 12
| 27 | Проверка прохождения сигналов безопасности и работы диспетчерской связи (1 шт) | ежемесячно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 12
| 28 | Профосмотр котла и горелки, проверка настроек котловой и общекотельной автоматики, корректировка работы (3 шт) | ежемесячно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 12
| 29 | Ревизия расширительного бака (2 шт) | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 1
| 30 | Проверка работоспособности насосов и электрического подключения, диагностика регуляторов (4 шт) | ежемесячно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 12
| 31 | Удаленный мониторинг параметров котловых систем и систем автоматики котельной, регулировка при необходимости (1 шт) | круглосуточно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 12
| 32 | Поверка средств измерения (манометры, термометры, СТГ и т.д.) (39 шт) | 1 раз в год, если иные сроки не установлены в документации на данные измерительные устройства | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 1
| 33 | Контроль работы ХВС, химводоподготовки концентрации растворенных элементов в теплоносителе контура котельной в соответствии с РД 24.031.120-91 (1 шт) | 3 раза в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 3
Руководитель (либо уполномоченное лицо) организации ______________ Ф.И.О. (подпись) Печать (при наличии)
Инструкция по заполнению:
* В цену оказания услуг должны быть включены все расходы Исполнителя связанные с исполнением договора, налоги и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации;
** Если НДС не облагается указать ссылку на норму НК РФ
*** Не допускается изменение формы ТКП. Документ заполняется строго в соответствии с предоставленным шаблоном: структура, разделы и поля должны оставаться неизменными. ТКП предоставляется исключительно на запрашиваемые услуги.