## Спецификация №1
Спецификация №1
№ п/п | Производитель | Парт-номер | Наименование оборудования | Ед. изм | Кол-во | НДС, % | Цена за ед., без НДС, в руб. | Сумма без НДС, в руб. | Сумма НДС, в руб. | Сумма, с НДС, в руб. | Сумма, с НДС, в руб.
Доставка по адресу: Филиал ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС». Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 329
1 |  |  | Шкафы
1.1 |  | ШСО ЦОД №1 (ЦОД №2) | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 |  | ШПТК ЦОД №1 (ЦОД №2) | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | Система гарантированного питания ЦОД №1 (ЦОД №2) | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 |  | ШС 1А (2А, 3А, 4А) | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 |  | ШС 1В (2В, 3В, 4В) | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 |  | ШС 5А | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 |  | ШС 5В | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 |  | ШС 6А/6В | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 |  | ШС 7А | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 |  | ШС 7В | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Модернизация существующих шкафов
2.1 |  |  | ГАУ ГА 1-23. Шкаф ШкАЩУ-1-23 (существующий) | комп | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Eltex | MES3500I-08P | Промышленный L2 коммутатор | шт | 2
2.1.4 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Ц24Н | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | шт | 2
2.1.5 | ТДМ | SQ0738-0107 | Плавкая вставка ВПТ6-7, 1А 250В, 5х20, | шт | 4
2.1.6 | КЭАЗ | 260611 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | шт | 1
2.1.7 | КЭАЗ | 249189 | Модуль свободных контактов (1 переключающий контакт), OptiDin BM63-МСК1, | шт | 2
2.1.8 | КЭАЗ | 261245 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | шт | 1
2.1.9 | КВ Система | КАН-Д120Ц24Н | Модуль питания на DIN-рейку КАН-Д120Ц24Н | шт | 2
2.1.10 | Degson | 11020000120 | Клемма с индикациeй для предохранителя DC4-HE-LD24-01P-13-00Z(H) | шт | 4
2.1.11 | Degson | 11060000231 | Торцевая крышка D-DC4-HE-01P-13-00A(H) | шт | 2
2.1.12 | Degson | 92118900579 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 8мм, полоса по 10 полей, ZB8-10P-19-01A(H), | шт | 2
2.1.13 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2-01P-17-00Z(H), | шт | 2
2.1.14 | Degson | 11060000073 | Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H), | шт | 10
2.1.15 | NTSS | NTSS-PC-PM-FTP28-RJ45-6A-1.0-LSZH-GY | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP 28 AWG CAT6A LSZH 1 метр, серый | шт | 2
2.1.16 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 красный | Провод установочный, | м | 35
2.1.17 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 синий | Провод установочный, | м | 25
2.1.18 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 15
2.1.19 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 15
2.1.20 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | м | 15
2.1.21 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | м | 15
2.1.22 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 20
2.1.23 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 20
2.1.24 |  | НШвИ 1,0-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.1.25 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 200
2.1.26 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 150
2.2 |  |  | Шкаф ЦС Блока 1-4 (существующий) | комп | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Eltex | MES3500I-08P | Промышленный L2 коммутатор | шт | 1
2.2.4 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Ц24Н | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | шт | 2
2.2.5 | ТДМ | SQ0738-0107 | Плавкая вставка ВПТ6-7, 1А 250В, 5х20, | шт | 2
2.2.6 | КЭАЗ | 260611 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | шт | 1
2.2.7 | КЭАЗ | 249189 | Модуль свободных контактов (1 переключающий контакт), OptiDin BM63-МСК1, | шт | 2
2.2.8 | КЭАЗ | 261245 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | шт | 1
2.2.9 | КВ Система | КАН-Д120Ц24Н | Модуль питания на DIN-рейку КАН-Д120Ц24Н | шт | 2
2.2.10 | Degson | 11020000120 | Клемма с индикациeй для предохранителя DC4-HE-LD24-01P-13-00Z(H) | шт | 2
2.2.11 | Degson | 11060000231 | Торцевая крышка D-DC4-HE-01P-13-00A(H) | шт | 2
2.2.12 | Degson | 92118900579 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 8мм, полоса по 10 полей, ZB8-10P-19-01A(H), | полосы | 2
2.2.13 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2-01P-17-00Z(H), | шт | 2
2.2.14 | Degson | 11060000073 | Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H), | шт | 10
2.2.15 | NTSS | NTSS-PC-PM-FTP28-RJ45-6A-1.0-LSZH-GY | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP 28 AWG CAT6A LSZH 1 метр, серый | шт | 1
2.2.16 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 красный | Провод установочный, | м | 35
2.2.17 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 синий | Провод установочный, | м | 25
2.2.18 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 15
2.2.19 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 15
2.2.20 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | м | 15
2.2.21 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | м | 15
2.2.22 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 20
2.2.23 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 20
2.2.24 |  | НШвИ 1,0-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.2.25 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 200
2.2.26 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 150
2.3 |  |  | Шкаф САУ МНУ 1-8 (существующий) | комп | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Eltex | MES3500I-08P | Промышленный L2 коммутатор | шт | 2
2.3.4 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Ц24Н | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | шт | 2
2.3.5 | ТДМ | SQ0738-0107 | Плавкая вставка ВПТ6-7, 1А 250В, 5х20, | шт | 2
2.3.6 | КЭАЗ | 260611 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | шт | 1
2.3.7 | КЭАЗ | 249189 | Модуль свободных контактов (1 переключающий контакт), OptiDin BM63-МСК1, | шт | 2
2.3.8 | КЭАЗ | 261245 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | шт | 1
2.3.9 | КВ Система | КАН-Д120Ц24Н | Модуль питания на DIN-рейку КАН-Д120Ц24Н | шт | 2
2.3.10 | Degson | 11020000120 | Клемма с индикациeй для предохранителя DC4-HE-LD24-01P-13-00Z(H) | шт | 2
2.3.11 | Degson | 11060000231 | Торцевая крышка D-DC4-HE-01P-13-00A(H) | шт | 2
2.3.12 | Degson | 92118900579 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 8мм, полоса по 10 полей, ZB8-10P-19-01A(H), | полосы | 2
2.3.13 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2-01P-17-00Z(H), | шт | 2
2.3.14 | Degson | 11060000073 | Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H), | шт | 10
2.3.15 | NTSS | NTSS-PC-PM-FTP28-RJ45-6A-1.0-LSZH-GY | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP 28 AWG CAT6A LSZH 1 метр, серый | шт | 1
2.3.16 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 красный | Провод установочный, | м | 35
2.3.17 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 синий | Провод установочный, | м | 25
2.3.18 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 15
2.3.19 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 15
2.3.20 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | м | 15
2.3.21 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | м | 15
2.3.22 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 20
2.3.23 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 20
2.3.24 |  | НШвИ 1,0-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.3.25 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 200
2.3.26 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 150
2.4 |  |  | Шкаф МИП Блока 1 (существующий) | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 9
2.4.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-4E8(24)/4P-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 6
2.4.3 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 2
2.4.4 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 17
2.4.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 17
2.4.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 5
2.4.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 5
2.4.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 17
2.4.9 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 60
2.4.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 60
2.4.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | м | 50
2.4.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | м | 50
2.4.13 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.4.14 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.4.15 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.4.16 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 250
2.5 |  |  | Шкаф МИП Блока 2 (существующий) | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 9
2.5.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-4E8(24)/4P-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 6
2.5.3 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 2
2.5.4 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 17
2.5.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 17
2.5.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 5
2.5.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 5
2.5.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 17
2.5.9 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 60
2.5.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 60
2.5.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | м | 50
2.5.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | м | 50
2.5.13 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.5.14 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.5.15 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.5.16 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 250
2.6 |  |  | Шкаф МИП Блока 3 (существующий) | крмп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 8
2.6.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-4E8(24)/4P-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 6
2.6.3 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 2
2.6.4 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 16
2.6.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 16
2.6.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 5
2.6.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 5
2.6.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 16
2.6.9 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 60
2.6.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 60
2.6.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | м | 50
2.6.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | м | 50
2.6.13 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.6.14 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.6.15 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.6.16 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 250
2.7 |  |  | Шкаф МИП Блока 4 (существующий) | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 7
2.7.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-4E8(24)/4P-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 5
2.7.3 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 2
2.7.4 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 14
2.7.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 14
2.7.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 5
2.7.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 5
2.7.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 14
2.7.9 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 60
2.7.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 60
2.7.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | м | 50
2.7.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | м | 50
2.7.13 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.7.14 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.7.15 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.7.16 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 250
2.8 |  |  | Шкаф МИП ГЩУ НВП (существующий) | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 2
2.8.2 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 2
2.8.3 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 2
2.8.4 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 1
2.8.5 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 1
2.8.6 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 2
2.8.7 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 40
2.8.8 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 40
2.8.9 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 50
2.8.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 50
2.8.11 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.8.12 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 250
2.9 |  |  | Шкаф МИП КРУ 10 кВ п/б (существующий) | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 14
2.9.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 14
2.9.3 | NTSS | NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-20-A | Армированный шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 20м LSZH (патч-корд) | шт | 30
2.9.4 | NTSS | NTSS-WFOB-PM-48-2LC/U-9-SP1.5G4A | Кросс настенный NTSS PREMIUM, предсобранный, 48 портов LC/UPC duplex, 9/125 мкм | шт | 2
2.9.5 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 28
2.9.6 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 28
2.9.7 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 5
2.9.8 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 5
2.9.9 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 28
2.9.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 60
2.9.11 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 60
2.9.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | м | 50
2.9.13 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | м | 50
2.9.14 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.9.15 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.9.16 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.9.17 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 250
2.10 |  |  | Шкаф МИП КРУ 10 кВ л/б (существующий) | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.10.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 14
2.10.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 14
2.10.3 | NTSS | NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-20-A | Армированный шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 20м LSZH (патч-корд) | шт | 30
2.10.4 | NTSS | NTSS-WFOB-PM-48-2LC/U-9-SP1.5G4A | Кросс настенный NTSS PREMIUM, предсобранный, 48 портов LC/UPC duplex, 9/125 мкм | шт | 2
2.10.5 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 28
2.10.6 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 28
2.10.7 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 5
2.10.8 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 5
2.10.9 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 28
2.10.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 60
2.10.11 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 60
2.10.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | м | 50
2.10.13 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | м | 50
2.10.14 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.10.15 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.10.16 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.10.17 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 250
2.11 |  |  | Шкаф МИП МПУ ОРУ 110 (существующий) | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 11
2.11.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-8E8(24)/0-220-A2E4x2 M0 | Модуль ввода-вывода | шт | 1
2.11.3 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | шт | 11
2.11.4 | Энергосервис | CCRJ05 | патч-корд UTP, RJ45-RJ45, 0,5 м | шт | 11
2.11.5 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 12
2.11.6 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 12
2.11.7 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 5
2.11.8 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 5
2.11.9 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 12
2.11.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 40
2.11.11 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 40
2.11.12 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 50
2.11.13 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 50
2.11.14 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.11.15 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 250
2.12 |  |  | Шкаф МИП МПУ ОРУ 220 (существующий) | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 10
2.12.2 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | шт | 10
2.12.3 | Энергосервис | CCRJ05 | патч-корд UTP, RJ45-RJ45, 0,5 м | шт | 10
2.12.4 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 10
2.12.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 10
2.12.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 5
2.12.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 5
2.12.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 10
2.12.9 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 40
2.12.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 40
2.12.11 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 50
2.12.12 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 50
2.12.13 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.12.14 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 250
2.13 |  |  | Шкаф МИП МПУ ОРУ 10 (существующий) | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 12
2.13.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 12
2.13.3 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | шт | 12
2.13.4 | Энергосервис | CCRJ05 | патч-корд UTP, RJ45-RJ45, 0,5 м | шт | 12
2.13.5 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 13
2.13.6 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 13
2.13.7 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 6
2.13.8 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 6
2.13.9 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 12
2.13.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 50
2.13.11 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 50
2.13.12 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.13.13 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 70
2.13.14 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.13.15 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 250
2.14 |  |  | Шкаф Цепей напряжения 110 сш (существующий) | комп | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.14.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 1
2.14.2 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | шт | 1
2.14.3 | Энергосервис | CCRJ05 | патч-корд UTP, RJ45-RJ45, 0,5 м | шт | 1
2.14.4 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 2
2.14.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 2
2.14.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 2
2.14.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 2
2.14.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 2
2.14.9 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 10
2.14.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 10
2.14.11 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 15
2.14.12 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 15
2.14.13 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 200
2.14.14 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 150
2.15 |  |  | Шкаф Цепей напряжения 220 (существующий) | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.15.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 2
2.15.2 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | шт | 2
2.15.3 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 2
2.15.4 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 2
2.15.5 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 2
2.15.6 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 2
2.15.7 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 2
2.15.8 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 10
2.15.9 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 10
2.15.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 15
2.15.11 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 15
2.15.12 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 200
2.15.13 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 150
2.15.14 | Энергосервис | CCRJ05 | патч-корд UTP, RJ45-RJ45, 0,5 м | шт | 2
2.16 |  |  | Шкаф МИП Туннель ГЭС ОРУ п/б (существующий) | комп | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.16.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 1
2.16.2 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | шт | 1
2.16.3 | Энергосервис | CCRJ05 | патч-корд UTP, RJ45-RJ45, 0,5 м | шт | 1
2.16.4 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 1
2.16.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 1
2.16.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 1
2.16.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 1
2.16.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 2
2.16.9 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 10
2.16.10 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 10
2.16.11 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 15
2.16.12 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 15
2.16.13 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 200
2.16.14 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 150
2.16.15 |  | NTSS-WFOB-PM-16-2LC/U-9-SP1.5G1A | Кросс настенный NTSS PREMIUM, предсобранный, 16 портов LC/UPC duplex, 9/125 мкм | шт | 1
2.17 |  |  | Шкаф СУМТО 3Т, 4Т | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17.1 | YARUS NETWORKS | YN-SI1530A-2FE-4D | Промышленный конвертер последовательных интерфейсов YN-SI1530A (2 × 10/100BASE-T RJ-45, 4 × RS-232/485/422 DB9), питание 12 – 48В DC, -40…+85°C, Габариты (Ш×В×Г), 55 × 145 × 113 мм | шт | 1
2.17.2 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Ц24Н | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | шт | 2
2.17.3 | ТДМ | SQ0738-0108 | Плавкая вставка ВПТ6-8, 1,25А 250В, 5×20мм, | шт | 2
2.17.4 | КВ Система | КАН-МД40 | Модуль диодной развязки, КАН-МД40, | шт | 1
2.17.5 | КЭАЗ | 260597 | Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-2C10-УХЛ3 | шт | 2
2.17.6 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | шт | 2
2.17.7 | Degson | 11060000391 | Перемычка DFB10-6.2-16-00A(H) для клемм DS, 10П, 4мм2, красный | шт | 1
2.17.8 | Degson | 11040000165 | Торцевая крышка D-DS4-HE-01P-13-00Z(H) | шт | 1
2.17.9 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | полосы | 2
2.17.10 | Degson | 11040000035 | Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм2, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), | шт | 2
2.17.11 | Degson | 11060000371 | Перемычка DFB2-5.2-16-00A(H) для клемм DS, 2П, 2.5 мм2, красный, | шт | 1
2.17.12 | Degson | 11060000157 | Торцевая крышка D-DS2.5-TW-01P-11-00A(H), | шт | 1
2.17.13 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | полосы | 2
2.17.14 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | шт | 2
2.17.15 | Degson | 11060000073 | Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H), | шт | 10
2.17.16 | DKC | 02140R | Дин-рейка перфорированная 35х7мм, L=2000мм, | шт | 1
2.17.17 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 красный | Провод установочный, | м | 35
2.17.18 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 синий | Провод установочный, | м | 25
2.17.19 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | м | 15
2.17.20 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | м | 15
2.17.21 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 20
2.17.22 | Снабкаб | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | м | 20
2.17.23 |  | НШвИ 1,0-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 300
2.17.24 |  | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 200
2.17.25 |  | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | шт | 150
3 |  |  | АРМЫ ВУ АСУТП
3.1 |  |  | АРМ, в составе: | комп | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  |  | Персональный компьютер | шт | 1
3.1.1.1 | ООО Новый Ай Ти Проект | Д51И | ПК ГРАВИТОН Д51И i5-10400/16GB/SSD512GB/FP_2xUSB2.0/4хRj45/450W/K+M/WR3), 23.8" AOC X24P1 | шт | 1
3.1.1.2 |  |  | Core i5-10400 OEM (Comet Lake, 14nm, C6/T12, Base 2,90GHz, Turbo 4,30GHz, UHD 630, L3 12Mb, TDP 65W, S1200) | шт | 1
3.1.1.3 |  |  | M90B (Гравитон) Height 135mm, S115x, 1200, AM4, TDP 180W, 4x6mm heat pipe, FAN 90mm, 800~2400rpm, 28dBA, w/o LOGO, w/o LED | шт | 1
3.1.1.4 |  |  | ЕЦРТ.469555.018, DMB-H510-MCA01 Гравитон надписи, H510, 2 x DDR4, micro ATX, LGA 1200, 1 х PCIe x16 Gen.4, 2 х PCIex1, 1 х PCI, 1 x M.2, 1 x DP, 1 x HDMI, 1 х VGA, 1 х DVI-D, 2 х USB 3.2 Gen1x1, 4 х USB 2.0, 1 х RJ-45, 1 x COM | шт | 1
3.1.1.5 |  |  | Гравитон SDR-BDDR4-8GB-288P01 8GB DIMM Non-ECC | шт | 2
3.1.1.6 |  |  | 2.5" 512GB AMD Radeon R5 Client SSD R5SL512G SATA 6Gb/s, 3D TLC | шт | 1
3.1.1.7 |  |  | PCC-026L-MNT01-FZ450R mATX Case, w/FZ450R ATX PSU, 2xUSB2.0, HDA, P-Lock, 9cm 3PIN FAN (Rear), 1.5m pwr cord, GRAVITON Side | шт | 1
3.1.1.8 |  |  | DRW-24D5MT/BLK/B/AS DVD±RW, 5.25", SATA, BLACK, 170 x 146 x 41 mm (L/W/H) | шт | 1
3.1.1.9 |  |  | Сетевой адаптер ExeGate EXE-I350-T4V2 (PCI-E x4 v2.1, порты 4xRJ45 (медные), 10/100/1000Mbps, Gigabit NIC Intel Chipset NHI350AM4) | шт | 1
3.1.1.10 |  | LREC9714HF-4SFP | Сетевая карта PCIe x4 4-портовый Gigabit Ethernet серверный адаптер на базе Intel I350 (4 x SFP) | шт | 1
3.1.1.11 |  | OMT-1G020 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | шт | 2
3.1.1.12 | ООО Новый Ай Ти Проект | 91832 | Гравитон MS1 USB standard mouse, black , 1000DPI* Logo Graviton 1.8m cable. | шт | 1
3.1.1.13 | ООО Новый Ай Ти Проект | 91831 | Гравитон KV1 USB Standard keybaord, Black, 104 keys * Logo Graviton * 1.8m cable. | шт | 1
3.1.1.14 | ООО "ГК Бештау" | М2701/2К | Монитор 27″, 2560 x 1440 QHD 75 Гц, антибликовое покрытие, 1000:1, 250 кд/м², VESA 100x100, 2 динамика по 6 Вт, 1 х HDMI v2.0, 1 х DisplayPort v1.2, 1 х Mini-Jack 3.5 мм | шт | 1
3.1.1.15 | NTSS | NTSS-WFOBМн-4-2LC/U-9-SP1.5G0AY | Кросс NTSS оптический настенный Мини, укомплектованный, 4 порта LC/UPC duplex, 9/125 мкм (сплошная панель, ложемент, пигтейлы, КДЗС, адаптеры) серый RAL 7035 | шт | 1
3.1.1.16 | NTSS | NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-10-A | Армированный шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 10м LSZH (патч-корд) | шт | 2
3.1.1.17 | NTSS | NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6A-5.0-LSZH-GY | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP CAT6A LSZH 5 метра, серый | шт | 3
3.1.2 |  |  | Сетевой фильтр PILOT L, 1.8м, белый | шт | 1
3.1.3 |  | RNW5E2WH | Универсальная розетка CAT5E Keystone, 2 порта | шт | 1
3.2 |  |  | Инженерная станция АСУ ТП, в составе: | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ООО Новый Ай Ти Проект | Н17И-Т | Ноутбук «Гравитон» Н17И-Т (i5-1135G7) | шт | 2
3.3 |  |  | СОЕВ
3.3.1 |  | NetXpert NXI-3000-EM-HSR/PRP-2SFP-0.5U | Интерфейсный модуль для коммутатора NetXpert NXI-3040/3050-M, 2 портa 1000Base-SFP с поддержкой протоколов HSR/PRP, 0.5U | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 |  | OMT-1G020 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | ЗИП
4.1 |  |  | ЗИП, в составе: | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | YARUS NETWORKS | YN-SI5500A-4GS-2AC | Промышленный модульный коммутатор L3 YN-SI5500A (4 × 10GE SFP+, 1PPS BNC), программный PTP (IEEE 1588 v2 E2E/P2P, BC/ТC), SyncE, 90 – 264В AC (2 БП), -40…+85°C, Габариты (Ш×В×Г), 440 × 44 × 355 мм (1U) | шт | 2
4.1.2 | YARUS NETWORKS | YN-SI3500AE-4GX-2AC-PTP | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE (4 x 10GE SFP+, 1PPS BNC), аппаратный PTP (IEEE 1588v2 E2E/P2P ТC/BC), SyncE, 90 – 264В AC (2 БП), -40…+85°C, Габариты (ШxВxГ), 440 × 44 × 355 мм (1U) | шт | 7
4.1.3 | YARUS NETWORKS | YN-SIx500AE-M-8GS | Интерфейсный модуль 8 x 100/1000BASE-X SFP для YN-SI3500AE / YN-SI5500AE | шт | 10
4.1.4 | YARUS NETWORKS | YN-SIx500AE-M-8GE | Интерфейсный модуль 8 x 10/100/1000BASE-T RJ-45 для YN-SI3500AE / YN-SI5500AE | шт | 16
4.1.5 | YARUS NETWORKS | YN-SIx500AE-M-4GE-HA | Интерфейсный модуль 4 × 10/100/1000BASE-T RJ-45, поддержка HSR/PRP для YN-SI3500AE / YN-SI5500AE | шт | 1
4.1.6 | YARUS NETWORKS | OMT-1G020 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | шт | 35
4.1.7 | YARUS NETWORKS | OMT-1G0K5 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 0,55км, MM, DDM, 850нм, LC | шт | 20
4.1.8 | YARUS NETWORKS | YN-SIx500A-M-8GS | Интерфейсный модуль 8 x 100/1000BASE-X SFP для YN-SI3500A / YN-SI5500A | шт | 2
4.1.9 | YARUS NETWORKS | YN-SIx500A-M-8GE | Интерфейсный модуль 8 x 10/100/1000BASE-T RJ-45 для YN-SI3500A / YN-SI5500A | шт | 1
4.1.10 | YARUS NETWORKS | OMD-1GA | Медный приемопередатчик SFP, 10/100/1000BASE-T, RJ-45 | шт | 10
4.1.11 | YARUS NETWORKS | YN-SI1550A-6FE-16TB | Промышленный конвертер последовательных интерфейсов YN-SI1550A (6 × 10/100BASE-T RJ-45, 16 × RS-232/422/485 TB5), питание 24 – 48В DC, -40…+85°C | шт | 1
4.1.12 | Eltex | MES3500I-08P | Промышленный L2 коммутатор | шт | 3
4.1.13 | Eltex | MES5300-24 | Коммутатор 24 порта SFP+, 4 порта QSFP | шт | 1
4.1.14 | Eltex | PM160-220/12 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | шт | 2
4.1.15 | Eltex | FH-DP4T30QQ01 | Кабель QSFP Direct Attached Cable (DAC), дальность 1м | шт | 1
4.1.16 | Eltex | FH-ST2 | Модуль трансивера SFP 10/100/1000 BASE-T, RJ45 | шт | 3
4.1.17 | Eltex | FH-SP311TCDL20 | Модуль трансивера SFP+ 10G 2 волокна,1310 nm, LC, DDM, 20 км | шт | 3
4.1.18 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Х | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | шт | 4
4.1.19 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-М1 | Многофункциональный измерительный прибор | шт | 20
4.1.20 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | шт | 6
4.1.21 | Энергосервис | ЭНМВ-1-4E8(24)/4P-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 5
4.1.22 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | шт | 9
4.1.23 | ООО "ГК Бештау" | М2701/2К | Монитор 27″, 2560 x 1440 QHD 75 Гц, антибликовое покрытие, 1000:1, 250 кд/м², VESA 100x100, 2 динамика по 6 Вт, 1 х HDMI v2.0, 1 х DisplayPort v1.2, 1 х Mini-Jack 3.5 мм | шт | 2
4.1.24 | AMD | R5SL512G | SSD Накопитель 2.5" 512GB AMD Radeon R5 Client SSD R5SL512G SATA 6Gb/s, 3D TLC | шт | 4
4.1.25 | ООО Новый Ай Ти Проект | 91832 | Гравитон MS1 USB standard mouse, black , 1000DPI* Logo Graviton 1.8m cable. | шт | 2
4.1.26 | ООО Новый Ай Ти Проект | 91831 | Гравитон KV1 USB Standard keybaord, Black, 104 keys * Logo Graviton * 1.8m cable. | шт | 2
4.1.27 |  | 8P8C-SH-C7(1.5)-TWP | Коннектор RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6a/7/7a, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для проводников с толщиной по изоляции до 1,50 мм, со вставкой | шт | 3000
4.1.28 |  | CAP-8-GY | Изолирующий колпачок для разъемов RJ-45, серый, d-8 мм | шт | 3000
4.1.29 | ATEN | CL5708MR | KVM консоль | шт | 1
4.1.30 | NTSS | NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6A-0.5-LSZH-GY | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP CAT6A LSZH 0,5 метра, серый | шт | 20
4.1.31 | NTSS | NTSS-DPC-PM-50-LC/U-LC/U-3.0-1 | Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд) | шт | 10
4.1.32 | NTSS | NTSS-DPC-9-LC/U-LC/U-3.0-1-BL | Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м черный LSZH (патч-корд) | шт | 20
4.2 |  |  | ЗИП Серверов виртуализации, в составе: | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.1 |  |  | SSD 480GB SATA 1DWPD | шт | 3
4.2.2 |  |  | 32 ГБ DDR4 ECC REG | шт | 2
4.2.3 |  |  | Сетевой адаптер 2x 10Gb SFP+ | шт | 2
4.2.4 | Eltex | FH-DP1T30SS03 | Кабель SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность 3м | шт | 3
4.2.5 | ООО Новый Ай Ти Проект | ACD CR0800 | Блок питания 800W для корпуса 2U | шт | 3
4.3 |  |  | ЗИП ПАК хранения информации, в составе: | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.1 |  |  | SSD 480GB SATA 1DWPD | шт | 2
4.3.2 |  |  | SSD 3840GB SAS 1DWPD | шт | 6
4.3.3 |  |  | Сетевой адаптер 4x 10Gb SFP+ | шт | 1
4.3.4 | Eltex | FH-DP1T30SS03 | Кабель SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность 3м | шт | 1
4.3.5 | Eltex | FH-SP311TCDL20 | Модуль трансивера SFP+ 10G 2 волокна,1310 nm, LC, DDM, 20 км | шт | 1
4.3.6 | ООО Новый Ай Ти Проект | 132-41200-0700A1 | Блок питания 1200W | шт | 1
4.4 |  |  | ЗИП Системы резервного копирования, в составе: | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.1 |  |  | SSD 480GB SATA 1DWPD | шт | 1
4.4.2 |  |  | HDD 8000GB NL-SAS 7200RPM 3.5" | шт | 2
4.4.3 |  |  | Сетевой адаптер 2x 10Gb SFP+ | шт | 1
4.4.4 | ООО Новый Ай Ти Проект | ACD CR0800 | Блок питания 800W для корпуса 2U | шт | 3
4.4.5 | Eltex | FH-DP1T30SS03 | Кабель SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность 3м | шт | 1
4.4.6 | ТДМ | SQ0738-0107 | Плавкая вставка ВПТ6-7, 1А 250В, 5х20, | шт | 50
4.5 | КЭАЗ | 260611 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | шт | 5
4.6 | КЭАЗ | 249189 | Модуль свободных контактов (1 переключающий контакт), OptiDin BM63-МСК1, | шт | 4
4.7 | КЭАЗ | 261245 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | шт | 5
4.8 | Degson | 11020000120 | Клемма с индикациeй для предохранителя DC4-HE-LD24-01P-13-00Z(H) | шт | 10
4.9 | КВ Система | КАН-МД40 | Модуль диодной развязки, КАН-МД40, | шт | 1
4.5 |  |  | Кабельная продукция
4.5.1 |  |  | ДПД-НГ(А)-HF-48У (6Х8)-7КН | км | 0.951 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.2 |  |  | ДПД-НГ(А)-HF-32У (4Х8)-7КН | км | 8.206 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.3 |  |  | ДПД-НГ(А)-HF-24У (3Х8)-7КН | км | 0.54 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.4 |  |  | ДПД-НГ(А)-HF-16У (2Х8)-7КН | км | 0.195 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.5 |  |  | ДПД-НГ(А)-HF-12У (2Х6)-7КН | км | 0.865 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.6 |  |  | ДПД-НГ(А)-HF-08У (1Х8)-7КН | км | 3.305 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.7 |  |  | ДПД-НГ(А)-HF-04У (1Х4)-7КН | км | 17.135 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.8 |  |  | ITK Кабель RS-485 нг(А)-LS серый 2*2*0,78 | км | 2.209 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.9 |  |  | S/FTP Cat6A 4*2*0,57 | км | 24.375 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.10 |  |  | ВВГЭнг(А)-LS 3*4 | км | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.11 |  |  | ВВГЭнг(А)-LS 3*6 | км | 0.229 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.12 |  |  | ВВГЭнг(А)-LS 3*10 | км | 0.285 |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  | Коммутаторы Redbox ПОБИ
4.6.1 |  |  | Корунд-4о-8Т 4 x 1000Base-X 8 x 1000Base-T | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
Всего по спецификации: | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## Спецификация №2
Спецификация №2
| № п/п | Производитель | Парт-номер | Наименование оборудования | Ед. изм | Кол-во | НДС, % | Цена за ед., без НДС, в руб. | Сумма без НДС, в руб. | Сумма НДС, в руб. | Сумма, с НДС, в руб. | Сумма, с НДС, в руб.
Доставка по адресу: Филиал ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС». Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 329
| 5 |  |  | Программное обеспечение
| 5.1 |  |  | ПО для АРМ в составе: | шт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.1 | ООО "РусБИТех- Астра" | OS2101X8618DIGADDWS01- PO36 | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для рабочей станции и лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-01 на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.2 | ООО "Киберпротект" |  | Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux ФСТЭК | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.3 | ООО "Новые Облачные Технологии" |  | Комплект программного обеспечения "МойОфис" | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2 |  |  | Программное обеспечение серверов виртуализации, в составе: | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.1 | ООО «Даком М» | VE-VMKIT | SpaceVM KIT (SpaceVM, 4 физических сервера) | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.2 | ООО «Даком М» | VE-VM-StandartKIT-B-Y3-D | Сертификат на сервисное обслуживание Standart KIT (SpaceVM KIT, SpaceVM Plus KIT, 3 года) | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.3 | ООО "Сигма-Софт Автоматизация" | Опросный лист SCADA | Программный комплекс SCADA | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.5 | ООО "РусБИТех- Астра" | AD2101X8610DIG1D8SR01- SO36 | Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 контроллер домена, на 8 управляемых устройств и операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64 РУСБ.10015-01 (ФСТЭК) для 8 серверов, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.6 | ООО "РусБИТех- Астра" | AD0101X8610DIG000MD01- PO36 | Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.7 | ООО "РусБИТех- Астра" | OS2101X8618DIG000VS01- SO36 | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для 1 виртуального сервера, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.8 | ООО "Киберпротект" | FVANL | Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.9 | ООО "Киберпротект" | FVANL-S | Сертификат на техническую поддержку Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализаци | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.10 | ООО "Киберпротект" | FVARN2 | Сертификат на техническую поддержку Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации – Продление на 2 года | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.3 |  |  | Программное обеспечение сервера резервного копирования | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.1 | ООО "РусБИТех- Астра" | OS2101X8618DIGSKTSR01- PO36 | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.2 | ООО "Киберпротект" | FPANL | Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.3 | ООО "Киберпротект" | FPANL-S | Сертификат на техническую поддержку Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.4 | ООО "Киберпротект" | FPARN2 | Сертификат на техническую поддержку Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера – Продление на 2 года | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.4 |  |  | Антивирусное программное обеспечение | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.4.1 | АО "Лаборатория Касперского" | KL4941RAYTS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия (25 устр.) | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.4.2 | АО "Лаборатория Касперского" | KL4943RAYTS | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия (25 устр.) | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Итого стоимость ПО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Итого стоимость сертификатов на техническую поддержку: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по спецификации: | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## Спецификация№03
Приложение № 3 к Сводному сметному расчету
Спецификация №03
№ | Тип | Вендор, страна происхождения | Код продукта | Описание | Ед. изм. | Кол-во | НДС, % | Цена за ед., без НДС | Сумма, без НДС | Сумма НДС | Сумма, с НДС
Адрес поставки: Филиал ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС», 614030, г. Пермь, ул. Соликамская, 329, Камская ГЭС
1 | Подсистема коммутации и межсетевого экранирования
1.1 | Оборудование | Предприятие Элтекс | MES3300-24F | Ethernet-коммутатор MES3300-24F, 20 портов 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Оборудование | Предприятие Элтекс | PM160-220/12 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Оборудование | Предприятие Элтекс | FH-S3112CDL20 | Модуль SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM FH-S3112CDL20 | шт. | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Оборудование | Предприятие Элтекс | FH-DP2T26SS05 | SFP28, Direct Attach Twinax Cable, Passive, 5m, 26AWG | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | ТП | Предприятие Элтекс | EW-MES3300-24F-3Y | Продление гарантийного обслуживания, MES3300-24F, до 3 лет | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование | Предприятие Элтекс | FH-ST2 | SFP трансивер для 10/100/1000 BASE-T | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Подсистема терминального доступа для сегмента сети ПОБИ
2.1 | Оборудование | ООО «Новый Ай Ти Проект» | СЕРВЕР ГРАВИТОН С2041И -1xS4210R-1xPH165W1-1x16GD4-1x8IRAID2-2x2TB7,2R3T-1xSTR-2x450W-3YST | СЕРВЕР ГРАВИТОН С2041И -1xS4210R-1xPH165W1-1x16GD4-1x8IRAID2-2x2TB7,2R3T-1xSTR-2x450W-3YST в составе: Корпус 1U 4LFF- 1 шт. 2x 450W для корпуса 1U- 1 шт. мат. плата Тундра 2*LGA3647, 16*DIMM, EATX, RedFish- 1 шт. Xeon Silver 4210R 10 Cores, 20 Threads, 2.4/3.2GHz, 13.75M, DDR4-2400, 100W OEM- 1 шт. Радиатор 1U пассивный для процессоров до 165W- 1 шт. 16Gb RDIMM (DDR4) ECC - 1 шт. 3.5" 2TB Seagate Exos 7E2 ST2000NM0008 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 128MB, 512n, Bulk {20}- 2 шт. Кабель питания 1.8м, C13-C14- 2 шт. LSI MegaRAID SAS 9361-8i(2G) SGL (LSI00462 / 05-25420-17) PCIe 3.0 x8 LP, SAS/SATA 12G, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 8port (2*int SFF8643), Cache 2GB, 3108ROC, RTL {5}, (003563) - 1 шт. LSICVM02 (LSI00418 / 05-25444-00 / 03-25444-06D) Cache Vault для моделей 9361-8i(2G), 2G Version- 1 шт. Стандартные винтовые рельсы- 1 шт. Дополнительный вентилятор 1U 4056- 2 шт. Гофрокороб 1U Гравитон- 1 шт. Паспорт на сервер Гравитон- 1 шт. Руководство по эксплуатации на серверы Гравитон- 1 шт. Угловой переходник для подключения кабеля в шасси 1U- 1 шт. КМЧ 1U Тундра для рейзеров- 1 шт. Райзер ЕЦРТ.469535.16 GRCX16X8- 1 шт. Датчик пыли (GP2Y1014AU0F) - 1 шт. Кабель датчика пыли ЕЦРТ.685621.048- 1 шт. КМЧ 1U для Модуля Мониторинга- 1 шт. кабель для подключения МодМон с МП Тундра/Тайга- 1 шт. ПО мониторинга Graviton DCi manager- 1 шт. Буклет DCI менеджер- 1 шт. Модуль мониторинга MDL-MLDR-PPR01 ЕЦРТ.468265.001- 1 шт. Крепление BBU для сервера Гравитон- 1 шт. Кабель для подключения к RAID-контроллеру MiniSAS HD - MiniSAS HD- 2 шт. STANDARD 3 года- 1 шт. | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Подсистема антивирусной защиты:
3.1 | Оборудование | ООО «Новый Ай Ти Проект» | СЕРВЕР ГРАВИТОН С2041И -1xS4210R-1xPH165W1-1x16GD4-1x8IRAID2-2x2TB7,2R3T-1xSTR-2x450W-3YST | СЕРВЕР ГРАВИТОН С2041И -1xS4210R-1xPH165W1-1x16GD4-1x8IRAID2-2x2TB7,2R3T-1xSTR-2x450W-3YST в составе: Корпус 1U 4LFF- 1 шт. 2x 450W для корпуса 1U- 1 шт. мат. плата Тундра 2*LGA3647, 16*DIMM, EATX, RedFish- 1 шт. Xeon Silver 4210R 10 Cores, 20 Threads, 2.4/3.2GHz, 13.75M, DDR4-2400, 100W OEM- 1 шт. Радиатор 1U пассивный для процессоров до 165W- 1 шт. 16Gb RDIMM (DDR4) ECC - 1 шт. 3.5" 2TB Seagate Exos 7E2 ST2000NM0008 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 128MB, 512n, Bulk {20}- 2 шт. Кабель питания 1.8м, C13-C14- 2 шт. LSI MegaRAID SAS 9361-8i(2G) SGL (LSI00462 / 05-25420-17) PCIe 3.0 x8 LP, SAS/SATA 12G, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 8port (2*int SFF8643), Cache 2GB, 3108ROC, RTL {5}, (003563) - 1 шт. LSICVM02 (LSI00418 / 05-25444-00 / 03-25444-06D) Cache Vault для моделей 9361-8i(2G), 2G Version- 1 шт. Стандартные винтовые рельсы- 1 шт. Дополнительный вентилятор 1U 4056- 2 шт. Гофрокороб 1U Гравитон- 1 шт. Паспорт на сервер Гравитон- 1 шт. Руководство по эксплуатации на серверы Гравитон- 1 шт. Угловой переходник для подключения кабеля в шасси 1U- 1 шт. КМЧ 1U Тундра для рейзеров- 1 шт. Райзер ЕЦРТ.469535.16 GRCX16X8- 1 шт. Датчик пыли (GP2Y1014AU0F) - 1 шт. Кабель датчика пыли ЕЦРТ.685621.048- 1 шт. КМЧ 1U для Модуля Мониторинга- 1 шт. кабель для подключения МодМон с МП Тундра/Тайга- 1 шт. ПО мониторинга Graviton DCi manager- 1 шт. Буклет DCI менеджер- 1 шт. Модуль мониторинга MDL-MLDR-PPR01 ЕЦРТ.468265.001- 1 шт. Крепление BBU для сервера Гравитон- 1 шт. Кабель для подключения к RAID-контроллеру MiniSAS HD - MiniSAS HD- 2 шт. STANDARD 3 года- 1 шт. | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Подсистема сбора и односторонней ретрансляции копии технологического трафика:
4.1 | Оборудование | Цифровые решения | DSI-EVO40-B00 | Брокер сетевых пакетов DS Integrity-40G EVO, с двумя сменными блоками питания AC 220В (DSI-40EVO-B00) | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Оборудование | Цифровые решения | DS-SFP-Copper-10-1000 | Модуль SFP RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (DS-SFP-Copper-10-1000) | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Оборудование | Цифровые решения | DS-SFP-LX-1,25-13-10D | Оптический модуль SFP 1G 1310nm SM LC (10 км) (DS-SFP-LX-1,25-13-10D) | шт. | 84 |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | ТП | Цифровые решения | DSI-EVO-S-B01 | Сертификат на стандартную техническую поддержку с расширенной заменой оборудования в режиме 8x5 на 1 год (DSI-EVO-S-B01) | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Оборудование | АО «АМТ-Груп» | AMTID-HW-BKT | Диод АК InfoDiode RACK single, 1RU (1Gbps, 1000Base-T, RJ45) (AMTID-HW-BKT) | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | ТП | АО «АМТ-Груп» | AMTID-SRV-HW-BKT-GLD-1Y | Сертификат на техническую поддержку уровня Gold для InfoDiode RACK single (AMTID-SRV-HW-BKT-GLD-1Y ) | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Подсистема анализа защищенности:
5.1 | Оборудование | ООО «Новый Ай Ти Проект» | Н15И-ТП | Ноутбук Гравитон Н15И-ТП 15.6"/1920x1080/i3-1125G4/8GBDDR4/256GBSSD_М.2/Wi-Fi+BT/WR3 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Подсистема шифрования с СО
6.1 | Оборудование | С-Терра СиЭсПи | G-100-5.0-5077-3-ST-M-KC3 | Аппаратный комплекс для ПАК «С-Терра Шлюз». Версия 5.0 исполнение "3М5" - «С-Терра Шлюз SТM KC3» (G-100-5.0-5077-3-ST-M-KC3) | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | ТП | С-Терра СиЭсПи | SCON-5.0-100-10 | Сертификат активации технической поддержки на 1 год (SCON-5.0-100-10) | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Конструктив шкафа ПОБИ и материалы
7.1 | Оборудование | Eurolan | 60F-48-7C-94BL | Шкаф Rackcenter D9000 48U 750 × 1200, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Оборудование | Eurolan | 60A-65-55-24BL | Блок распределения питания управляемый вертикальный 0U с функцией коммутации каждой розетки, 16/230, 21 C13 + 3 C19, C20, шнур 3 метра | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Оборудование | материал | - | Блок розеток 19", 1U, 8 розеток Schuko, однофазный 16A, кабель питания 2.5 метра IEC 60320 C20. | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | Оборудование | ATEN | KL1116VN/KL1116VN-AXA-RG | Консоль KVM с переключателем ATEN KL1116VN / KL1116VN-AXA-RG | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 | Оборудование | ООО «Парус-электро» | СИПБ3КА.10-11 | ИБП СИПБ3КА.10-11 с картой SNMP и комплектом для монтажа в стойку | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7.6 | Оборудование | ATEN | KA7170/KA7170-AX | Адаптер KVM ATEN KA7170 / KA7170-AX | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
7.7 | Оборудование | Eurolan | 27B-F6-24BL | Коммутационная панель 19” моноблочная, категория 6, FTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7.8 | Оборудование | TopLan | КРС-Top-1U-24SC/U-OS2-GY | Оптический кросс TopLAN стоечный 19 , одномодовый, укомплектованный, TOPLAN КРС-Top-1U-24SC/U-OS2-GY | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
7.9 | Оборудование | материал | - | Шнур оптический duplex LC/APC-SC/APC 9/125 sm 2м LSZH | шт. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
7.10 | Оборудование | Eurolan | 19C-F5-12WT-B305 | Кабель категории 5e, F/UTP, 4 пары, экранированный, 24 AWG, нг(A)-HF, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м (19C-F5-12WT-B305) | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7.11 | Оборудование | Hyperline | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY | Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, серый | шт. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
7.12 | Оборудование | Hyperline | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY | Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
7.13 | Оборудование | Hyperline | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH-GY | Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 5 м, серый | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
7.14 | Оборудование | Hyperline | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH-GY | Патч-корд U/­UTP, Cat.5e, LSZH, 0,5 м, серый | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
7.15 | Оборудование | TLK | TLK-PCM10-030 | Кабель питания TLK IEC-320-C13 - IEC-320-C14, 3м, TLK (TLK-PCM10-030) | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
7.16 | Оборудование | ТЕЛКОМ | ШОС-2x3.0-2LC/U-2SC/U-SM(A1)-3м-LSZH-WH | Шнур оптический армированный бронированный duplex LC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 3м | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
7.17 | Оборудование | ТЕЛКОМ | ШОС-2x3.0-2LC/U-2SC/U-SM(A1)-20м-LSZH-WH | Шнур оптический армированный бронированный duplex LC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 20м | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7.18 | Оборудование | NTSS | NTSS-VRU3U | Вводно-распределительное устройство ВРУ 3U, 19" с DIN рейкой | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.19 | Оборудование | КЭАЗ | 326803 | Выключатель автоматический двухполюсный 16А C 4,5кА AC OptiDin BM63-2C16-4,5-УХЛ3 326803 КЭАЗ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИТОГО: | 0 | 0 | 0
В том числе:
[8 empty] | Итого Оборудования | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого сертификатов на техническую поддержку | 0 | 0 | 0

## Спецификация№04(ПО)
Приложение № 4 к Сводному сметному расчету
Спецификация №04
№ | Тип | Вендор, страна происхождения | Код продукта | Описание | Ед. изм. | Кол-во | НДС, % | Цена за ед., без НДС | Сумма, без НДС | Сумма НДС | Сумма, с НДС
Адрес поставки: Филиал ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС», 614030, г. Пермь, ул. Соликамская, 329, Камская ГЭС
2 | Подсистема терминального доступа для сегмента сети ПОБИ
2.2 | Лицензия на ПО | ГК Astra Linux | OS2101X8617DSKSKTSR01-SO36 | Лицензия на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 (очередное обновление 1.7), уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права., с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Подсистема антивирусной защиты:
3.2 | Лицензия на ПО | ГК Astra Linux | OS2101X8617DSKSKTSR01-SO36 | Лицензия на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 (очередное обновление 1.7), уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права., с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Подсистема сбора и односторонней ретрансляции копии технологического трафика:
4.2 | Лицензия на ПО | Цифровые решения | DSI-EVO-L-DD | Неисключительная лицензия на функцию удаления дублирующихся пакетов. ВПО брокера сетевых пакетов DS Integrity (DSI-EVO-L-DD) | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Лицензия на ПО | Цифровые решения | DSI-EVO-L-FLOW | Неисключительная лицензия на функцию sFlow. ВПО брокера сетевых пакетов DS Integrity (DSI-EVO-L-FLOW) | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Подсистема анализа защищенности:
5.2 | Лицензия на ПО | АО НПО «Эшелон» | SCANER-VS-6-128-F | Средство анализа защищенности "Сканер-ВС". НПЕШ.00606-01. Лицензия на 128 IP адресов на 1 год (рег. № 231), право на использование (Номер в реестре ПО №231) | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Лицензия на ПО | АО НПО «Эшелон» | SCANER-VS-6-128-UP-F | Средство анализа защищенности "Сканер-ВС". НПЕШ.00606-01. Продление лицензии на 128 IP адресов на 1 год (рег. № 231), право на использование (Номер в реестре ПО №231) | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Лицензия на ПО | ГК Astra Linux | OS2101X8617DSKSKTSR01-SO36 | Лицензия на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 (очередное обновление 1.7), уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права., с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Подсистема шифрования с СО
6.2 | Лицензия на ПО | С-Терра СиЭсПи | LIC-100-5.0-10-ST-М-KC3 | Лицензия на право использования ПО Программно-аппаратного комплекса «С-Терра Шлюз». Версия 5.0, исполнение "3М5" - «С-Терра Шлюз ST KC3» (LIC-100-5.0-10-ST-М-KC3) | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИТОГО: | 0 | 0 | 0
В том числе:
[8 empty] | Итого неисключительных прав на использование ПО | 0 | 0 | 0