Технические характеристики продукции

Комплектующие для испытаний цементного теста

Лопасть Е095-03 для растворосмесителя Matest – 2 шт

Основные характеристики

Лопасть из нержавеющей стали с байонетным креплением

Совместимость с растворосмесителем Matest E093

Сосуд Е95-01 для растворосмесителя Matest  – 1 шт

Основные характеристики

Чаша из нержавеющей стали

Совместимость с растворосмесителем Matest E093

Комплект вставок Е072-01 к  формам Е072 и Е073  – 4 уп

Основные характеристики

Количество штук в упаковке – не менее 10

Материал – нержавеющая сталь

Совместимость: Формы Е072 и Е073

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 45 рабочих дней