## Лист1
1 | Электроконвектор бытовой с механическим термостатом и клеммной коробкой N=1,0кВт, IP21, 230В в комплекте с настенным креплением высотой 235 мм | шт | 6 |  | Ensto FinnHeat MINI EPHBMM10PR
2 | Мастика герметизирующая МГКП | кг | 30 | ТУ 5772-014-17297211-2005
3 | Бирка кабельная квадратная для силовых кабелей до 1кВ, 50мх50мм У-134 | шт | 1500
4 | Держатель проводника оцинкованный ВОЛЬТ-ДП-О-3.1 | шт | 120 |  | Поставщик ООО "ВОЛЬТ-СПБ"
5 | Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-8-5 | шт | 120 | ГОСТ 7386-80
6 | Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 16-8-6 | шт | 120 | ГОСТ 7386-80
7 | Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 25-8-8 | шт | 60 | ГОСТ 7386-80
8 | Светильник общепромышленный, светодиодный, 25Вт, 220-240В, 50/60 Гц, IP65, 2800лм, 5000К, -40°С до +40°С, cosφ≥0,95 600х173х103мм, 2,4кг | шт | 6 |  | LZ.OPL ECO LED 600 5000K
9 | Светильник светодиодный, 30Вт, 220-240В, 50/60Гц, IP40, 3600лм 4000К, +5°С до +35°С, cosφ≥0,95 595х595х49мм, 2,8кг | шт | 69 |  | UNI/R EVO (595x595) 30W OPL 940 WH
10 | Светильник светодиодный, 18Вт, 220-240В, 50/60Гц, IP40, 1800лм 4000К, +5°С до +35°С, cosφ≥0,95 595х595х49мм, 0,7кг | шт | 4 |  | UGR DL PREMIUM 20W OPL 940 WH
11 | Светодиодный светильник накладной с датчиком движения, 220-240В, 18Вт, cosφ≥ 0,9, 2100лм, 4000К, IP65, 250х140х117мм | шт | 1 |  | DOMO LED MARINE 18 MS 4000K
12 | Светильник светодиодный антивандальный, 12Вт, 220В, 1320лм, IP65 | шт | 1 |  | ОЭСС СД-04-12 УХЛ3 IP65 AC/DC 220В
13 | Комплект крепления поворотный | шт | 26 |  | ARCTIC G2
14 | Головной аккумуляторный фонарь | шт | 1 |  | Экотон-19
15 | Наклейка буква «А» на аварийный светильник, B93 (пленка, 40х40мм) | шт | 6
16 | Выключатель для открытой проводки, одноклавишный, 10А, 220В, IP44 | шт | 2
17 | Клеммный соединитель на 3 клеммных зажима для проводов сечением до 6,0мм² | шт | 200 |  | «Wago» 221-613
18 | Автоматический выключатель OptiMat D630N-MR2-У3 в литом корпусе трехполюсный с электронным расцепителем по типу MR2, In=630 А, Ir=250...630 А с шагом 20 А, Isd=(1,5...10)Ir, Ii=7000 А, tr=0,5;1;2;4 без функции "тепловая память", 2;4;8;16 с функцией "тепловая память", tsd=off;0,1-0,4; Icu=40 кА (при Uн=400 В | шт | 4 |  | По типу АО "КЭАЗ" Код продукции 144413
19 | Щиток настенный с дверцей 19 модулей, серый | шт | 1 |  | Щит рабочего освещения ЩО-511Л
20 | Автоматический выключатель ABB S203 3P 25А тип C, 6 кА, 400 В (2CDS253001R0254) | шт | 1
21 | Автоматический выключатель АВВ S231 1P 16А тип C 4,5кА, 230В | шт | 1
22 | Автоматический выключатель АВВ S201 L 1P 16А тип C 4,5кА | шт | 9
23 | Дифавтомат С25,230В, 30mА | шт | 1
24 | Дифавтомат С16,230В, 30mА | шт | 4
25 | Щиток настенный с дверцей 18 модулей, серый | шт | 1 |  | Щит аварийного освещения ЩО-506ЛА
26 | Автоматический выключатель ABB S203 3P 40А тип C, 6 кА, 400 В | шт | 1
27 | Автоматический выключатель АВВ SH201L 1P 16А тип C 4,5кА, 230В | шт | 15
28 | Наконечник кабельный ТМЛ 120–12–17 ГОСТ 7386-80 | шт | 48
29 | Комплект выдвижного исполнения для выключателя OptiMat D630 | шт | 4 |  | АО "КЭАЗ"
30 | Привод ручной дистанционный OptiMat D630 | шт | 4 |  | АО "КЭАЗ" Код продукции 240959
31 | Комплект зажимов для присоединения КЭАЗ 2 кабелей, OptiMat, D400, D630 320-630А-УХЛ3, 3 шт 318012 | компл. | 8 |  | АО "КЭАЗ" Код продукции 318012
32 | Кронштейн для крепления DIN-рейки h=40 | шт | 24
33 | DIN-рейка 35х15 L=350мм | шт | 12
34 | Хомут кабельный СЭ-6 20/40 | шт | 4320 |  | Стандарт Электрик
35 | Быстрозажимная гайка СС 41 М10 ТУ 25.11.23-001-16783731-2020 | шт | 1440 |  | Стандарт Электрик
36 | Стяжка кабельная нейлоновая КСС 8х400 | шт | 3000
37 | Оптический кросс настенный 362х285х66 мм, укомплектованный на 24 порта SC (с адаптерами, пигтейлами и КДЗС), для разварки оптического кабеля с многомодовыми (50/125 мкм) волокнами; ШКОН-У/1-24SC-24MM | шт | 1 |  | ЗАО «Связьстройдеталь»
38 | Оптический кросс 105х103х42 мм, укомплектованный на 4 порта SC, для разварки многомодовых волокон; W502-11-SC-4MM-4MMB | шт | 4 |  | АО «ПТ плюс»
39 | Розетка двойная с заземлением наружная 16А; SQ1824-0010 | шт | 10 |  | ООО «Рус-Электро»
40 | Автоматический выключатель, 1P 4А тип С; ВА47-29 1P C 4А 4,5кА | шт | 4 |  | KARAT
41 | Автоматический выключатель, 2P 4А тип С; ВА47-29 2P C 4А 4,5кА | шт | 2 |  | KARAT
42 | Уличный PoE удлинитель 10/100 Base-T, -40...+80°С; NS-EX-1FP/W | шт | 3 |  | ООО «НС-ТРЕЙД»
43 | Корпус металлический 400х600х250 мм с монтажной панелью, IP54; ЩМП-4.6.2-0 | шт | 1 |  | АО «ИЭК Холдинг»
44 | Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, экранированный, универсальный; 8P8C-SH; 7010c | шт | 70 |  | CABEUS
45 | Хомут заземления д 5-48 мм, PR08.3874 | шт | 16 |  | ООО «Промрукав»
46 | Наконечник штыревой втулочный изолированный серый 1,5 мм²; НШВИ 1,5 мм² | шт | 200 |  | Россия
47 | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, сечение шины 6х9 мм, 12 вводов; ШНИ-6х9-12-Д-Ж; YNN10-69-12D-K05 | шт | 6 |  | АО «ИЭК Холдинг»
48 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, сечение шины 6х9 мм, 12 вводов; ШНИ-6х9-12-Д-С; YNN10-69-12D-K07 | шт | 4 |  | АО «ИЭК Холдинг»
49 | Шина L "фаза" в корпусном изоляторе на DIN-рейку, сечение шины 6х9 мм, 12 вводов; ШНИ-6х9-12-К-Ср; YNN10-69-12KD-K02 | шт | 4 |  | АО «ИЭК Холдинг»
50 | Держатель плавких вставок ДПВ 14х51 1П, SQ0216-0004 | шт | 4 |  | TDM ELECTRIC
51 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ-С3 14х51 25А; SQ0729-0018 | шт | 4 |  | TDM ELECTRIC
52 | Металлорукав Р3 (негерметичный) диаметром 38 мм; Р3-ЦХ-38; PR.03381 | м | 20 |  | ООО «Промрукав»
53 | Муфта вводная для металлорукава ВМ-38 (РКн-38 (1 1/2"); PR08.2999 | шт | 16 |  | ООО «Промрукав»
54 | Металлорукав Р3 (негерметичный) диаметром 12 мм; Р3-ЦХ-12; PR.03121 | м | 100 |  | ООО «Промрукав»
55 | Муфта вводная для металлорукава ВМ-12 (РКн-12 (3/8"); PR08.3775 | шт | 55 |  | ООО «Промрукав»
56 | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9*300 (100 шт/уп); PR08.3971 | уп. | 6 |  | ООО «Промрукав»
57 | Термоусадочная трубка чёрная для проводов с клеевым слоем. D60mm | м | 2
58 | Термоусадочная трубка чёрная для проводов с клеевым слоем. D30mm | м | 3
59 | Изолента ПВХ черная 19мм 20м | шт. | 10
60 | Стяжка нейлоновая КСС 4x200 (черн) упаковка (100шт) | уп. 100 шт. | 10
61 | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9*300 (100 шт/уп); PR08.3971 | уп. | 8 |  | ООО «Промрукав»
62 | Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; ТМЛ 6-6-4; | шт | 164 | ГОСТ 7386-80
63 | Монтажный профиль полоса стальная 2000х40х4 ГМП.40.4.2000.2.3; ТУ 25.11.23–029–05774835–2022 | шт | 500 |  | АО "СОЭМИ"
64 | Держатель проводника оцинкованный ВОЛЬТ-ДП-О-3.1 | шт | 1840 |  | ООО "ВОЛЬТ-СПБ"
65 | Волоконно-оптический кабель с оболочкой, не распространяющей горение, 4 многомодовых (50/125 мкм) оптических волокна; ДПО-004М04-06-2.7/0.3-Н | м | 1455 |  | ООО «ОКС 01»
66 | Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей, витая пара F /UTP кат.5E для внешней прокладки 4х2х0,52; F/UTP кат.5E 4х2х0,52 solid LDPE; LC3-C5E04-339-S-P-R | м | 900 |  | АО «ИЭК Холдинг»
67 | Шнур оптический соединительный многомодовый LC-SC, длинной 1 м; ШОС-MM50/2.0 мм-LC/PC-SC/PC-1.0 м; 130201-03344 | шт | 26 |  | ЗАО «Связьстройдеталь»
68 | Патч-корд, парной скрутки для СКС и IP-сетей RJ-45, 1 метр; U/UTP Cat5e; PC01-C5EU-1M | шт | 47 |  | АО «ИЭК Холдинг»
69 | Патч-корд, парной скрутки для СКС и IP-сетей RJ-45, 5 метров; U/UTP Cat5e; PC01-C5EU-5M | шт | 2 |  | АО «ИЭК Холдинг»
70 | Лента бандажная ЛМ-50 (F 2007, COT37, F207); UZA-L50 | шт | 3 |  | АО «ИЭК Холдинг»
71 | Скрепа СГ-20 (A200 NC 20) (100шт./уп.); UZA-50-100 | уп. | 2 |  | АО «ИЭК Холдинг»
72 | Бирка маркировочная для контрольных кабелей; У136У3.5 | шт | 100 | ТУ 36-1440-82 | АО «ЗЭТА»
73 | Мастика герметизирующая МГКП | кг | 15
74 | Салфетки Kim-Wipes, безворсовые (280 шт. в упаковке); 130707-00004 | уп. | 1 |  | ЗАО «Связьстройдеталь»
75 | Изопропиловый спирт 2-Пропанол (1 литр); 130707-00001 | шт | 1 |  | ЗАО «Связьстройдеталь»
76 | Дозатор для спирта 250 мл с помпой; 130707-00031 | шт | 1 |  | ЗАО «Связьстройдеталь»
77 | Жидкость D-Gel для удаления гидрофобного заполнителя (1 литр); 130707-00002 | шт | 1 |  | ЗАО «Связьстройдеталь»
78 | Баллон FIS со сжатым воздухом 236 мл; 130707-00115 | шт | 1 |  | ЗАО «Связьстройдеталь»
79 | Стяжка Rexant 07-0310-100 стальная 300х7,9мм | шт | 200 |  | Для изготовления знаков "Внимание! Охраняемая территория"
В цену продукции должна входить доставка до адреса: Республика Хакасия, рп. Черемушки, д.103
В ТКП указать срок поставки, поставка на условиях договора АО «Гидроремонт-ВКК»
Требуемая гарантия 36 месяцев, указать в ТКП
К рассмотрению принимаются предложения только полностью соответствующие заявке, на условиях договора в редакции АО «Гидроремонт-ВКК», с прописанной фразой: готовы приступить к заказу/комплектации и поставке по гарантийному письму (договор будет подписан примерно через 20 дней, срок поставки в договоре будет указан за вычетом дней от даты гарантийного письма).