## Электрика
1 | Кабель категории 5е, F/UTP, 4 пары, 24AWG, нг(А)-HF, внешней/внутренней прокладки, черный. F/UTP CAT5e HF нг(А)-HF | м. | 1686 | Eurolan | 19C-F5-09BL-B305
2 | Волоконно-оптический кабель U02 с центральным модулем внутренний/внешний, свободный буфер 250мкм, водоблокированный, черный 8x9/125 OS2 нг(А)-HFLTx | м. | 410 | Eurolan | 39U-S2-08-02BL
3 | Оптический шнур HD, OS2, 2х9/125, дуплекс LC/UPC-дуплекс LC/UPC, UNIBOOT PUSH-PULL, 1м | шт. | 18 | Eurolan | 41B-S2-LC-LC-01
4 | Лампа сигнальная зеленая BV63 | шт. | 2 | EKF | EKF
5 | Шкаф Racknet S3000 22U 600x600, передняя дверь стеклянная одностворчатая, задняя дверь металлическая одностворчатая, цвет черный | компл. | 2 | Eurolan | 60F-22-66-31BL
6 | Щеточный ввод черный | шт. | 2 | Eurolan | 60A-35-10-30
7 | Воздушный фильтр на крышу или основание, черный | шт. | 4 | Eurolan | 60A-90-15-11BL
8 | Модуль вентиляторный потолочный, 2 вентилятора, термореле, 3 положения, черный | шт. | 2 | Eurolan | 60A-90-10-30BL
9 | Панель освещения на магните универсальная, черный | шт. | 4 | Eurolan | 60А-05-15BL
10 | Панель 19” с DIN-рейкой, 3U, 22 модуля, черный | шт. | 2 | Eurolan | 60A-42-03-11BL
11 | Горизонтальный органайзер 19”, 1U, с пластиковыми кольцами, черный | шт. | 2 | Eurolan | 25B-1U-14BL
12 | Горизонтальный органайзер 19”, 1U, щеточный ввод, черный | шт. | 8 | Eurolan | 25B-1U-21BL
13 | Оптическая панель серии 47С-24, 19”, 1U, корпус на 24 адаптера SC/LC-duplex | шт. | 2 | Eurolan | 47C-24-2L-00BL
14 | Сплайс-кассета на 24 соединения, пластик | шт. | 8 | Eurolan | 33B-03-24GY
15 | Комплект для установки сплайс-кассет | компл. | 4 | Eurolan | 33B-06-02SL
16 | Оптический адаптер OS2, duplex LC, без фланцев, со шторками, синий | шт. | 56 | Eurolan | 36А-S2-2L-11BU
17 | Заглушки для неиспользуемых отверстий в оптических панелях, симплекс SC | шт. | 8 | Eurolan | 36A-SC-00BL
18 | Коммутационная панель 19” наборная, FTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 | Eurolan | 27F-00-24BL
19 | Модуль FTP, категории 5е, keystone, серебристый | шт. | 48 | Eurolan | 16B-F5-07SL
20 | Блок распределения питания базовый 1U 10/230, 7 Schuko, разъем С14, выключатель | шт. | 2 | Eurolan | 60A-61-02-07BL
21 | Шина заземления 19” (500мм), 20 точек, 5х15мм | шт. | 2 | Eurolan | 60A-14-11GR
22 | Заглушка клеммная пломбируемая (18115DEK) | шт. | 14 | Dekraft
23 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 4,0-18 | уп./50шт | 1 | EKF
24 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 2,5-18 | уп./50шт | 1 | EKF
25 | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6,0-6 | уп./50шт | 10 | EKF
26 | Герметик-мастика огнезащитный терморасширяющийся «Огнебарьер» МТО, 310мл. | шт. | 4 | Промрукав
27 | Бирка кабельная маркировочная, квардат У-134 | шт. | 50 | mt-134-bs
28 | Держатель маркировки для светосигнальной арматуры D22 , 20х22 | шт. | 2 | EKF
29 | Соединитель проводов тип UY2 (K2) с диаметром жил от 0,4мм до 0,9мм. Внешний диаметр 2.08 мм. Заполнен гидрофобным гелем Scotchlok UY-2 | шт. | 100 | 3M Group
30 | Соединитель проводов тип UY3 (K3) с диаметром жил от 0,4мм до 0,9мм. Внешний диаметр 2.08 мм. Заполнен гидрофобным гелем Scotchlok UY-3 | шт. | 15 | 3M Group
31 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 | уп./50шт | 10 | EKF
32 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 0,5-8 | уп./50шт | 2 | EKF
33 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 0,75-8 | уп./50шт | 2 | EKF
34 | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоевм ТУТкнг 39/13 | м. | 19 | EKF
35 | Бирка кабельная маркировочная, треугольник 55х55х55мм У-136М | уп./100шт. | 6 | EKF
36 | Стяжка кабельная 3х200 черная 100шт. | уп. | 1 | ЭРА
37 | Комплект оптических монтажных шнуров (pigtail) 12х9/125, OS2, LC, 1м, цветные 42B-S2-LC-12-01 | компл. | 5 | Eurolan
38 | Гильза защитная ГДЗС, 60мм 32С-MS-60 | шт. | 56 | Eurolan
39 | Набор проводов заземления, 4 провода 250мм х 4,0 кв.мм, 4 провода 150мм х 4,0 кв. мм 60A-14-13GR | компл. | 1 | Eurolan
40 | DIN-рейка усиленная 1,5мм. перфорированная 35х15х1000мм tdr-1,0 | шт. | 3 | EKF
41 | Вилка RJ-45 Q-PLUG, категория 5е, FTP, для полевой установки, без цвета 13A-F5-11WT | шт. | 56 | Eurolan
42 | Гибкий хвостовик Q-PLUG, 6,0мм, без цвета 13A-00-11WT | шт. | 56 | Eurolan
43 | Крепежный набор для шкафов (винт-шайба-гайка), металлические шайбы 60A-31-50-03SL | компл. | 74 | Eurolan
44 | Автоматический выключатель 1Р, 10А, х-ка С, 6кА ВА-103 Dekraft | шт. | 5 | Dekraft
45 | Автоматический выключатель 1Р, 4А, х-ка С, 6кА ВА-103 Dekraft | шт. | 2 | Dekraft
46 | Дополнительный контакт для ДК-101 | шт. | 6 | Dekraft
47 | Контактор 9А 230В_АС АС3_АС4 1НО+1НЗ КМ-102 | шт. | 2 | Dekraft
48 | Приставка контактная лицевой установки 1НО+1НЗ ПКЛ-02 | шт. | 2 | Dekraft
49 | City 8 Set Автоматический выключатель (АВ) В 20А 1Р 6kA 230В C9F16120 | шт | 1 | Systeme Electric
В цену продукции должна входить доставка до адреса: г. Хабаровск, ул. Узловая 15А, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4
В ТКП указать срок поставки, поставка на условиях договора АО «Гидроремонт-ВКК»
Требуемая гарантия 36 месяцев, указать в ТКП
К рассмотрению принимаются предложения только полностью соответствующие заявке, на условиях договора в редакции АО «Гидроремонт-ВКК», с прописанной фразой: готовы приступить к заказу/комплектации и поставке по гарантийному письму (договор будет подписан примерно через 20 дней, срок поставки в договоре будет указан за вычетом дней от даты гарантийного письма).