## Лист1
1 | Болт с шестигранной головкой M10 35мм CM021025 | шт | 1780
2 | Гайка для подвешивания профиля M10 CM141000 | шт | 1780
3 | Шайба кузовная М10 CM121000 | шт | 3560
4 | Шайба стопорная CM221000 | шт | 1780
5 | Стандартный анкер со шпилькой M8 CM440850 | шт | 300
6 | Усиленный анкер M8 CM450850 | шт | 320
7 | Болт М10х80 CM081080 | шт | 160
8 | Шайба с узкими полями М10 CM241000 | шт | 160
9 | Гайка шестигранная М10 CM111000 | шт | 160
10 | Крепление BSW4101 | шт | 160
11 | Стойка оцинкованная длина 2000мм BPM4120 | шт | 60
12 | Стойка оцинкованная длина 800мм BPM4108 | шт | 90
13 | Консоль оцинкованная длина 600мм BBH6060 | шт | 480
14 | Консоль оцинкованная длина 400мм BBP2140 | шт | 160
15 | Консоль оцинкованная длина 300мм BBP2130 | шт | 250
16 | Прижим для крепления лотков к консоли LP1000 | шт | 810
17 | Лоток лестничный прямой, Д: 2м, Ш:600мм ULH316 | шт | 180
18 | Неперфорированный лоток высотой 50 мм, Д: 3 м, Ш:100мм 3502210 | шт | 80
19 | Крышка для неперфорированного лотока 35522 | шт | 80
20 | Саморез 3,5х50мм с дюбелем для монтажа к гипсокартону, к плитам или бетону СМ06541 | шт | 190
21 | Шпилька резьбовая М10х2000 СМ201002 | шт | 430
22 | Гайка шестигранная оцинкованная М10 СМ111000 | шт | 860
23 | Шайба кузовная М10, DIN 9021 СМ121000 | шт | 860
24 | Соединительная гайка М10х30 СМ211030 | шт | 200
25 | Винт с крестообразным шлицем и квадратным подголовником М6х16 СМ010616 | шт | 230
26 | Гайка с насечкой,препятствующей откручиванию М6 СМ100600 | шт | 230
27 | Шайба кузовная М6, DIN 9021 СМ120600 | шт | 230
28 | Выключатель, белый,1 модуль, 16А (сдвоенный встроенный) 76001В | шт | 8
29 | Выключатель, белый, 2 модуля, 16А (встроенный) 76002В | шт | 4
30 | Переключатель, белый, 2 модуля, 16А (встроенный) 76012В | шт | 6
31 | Каркас для монтажа в стену и коробки PDD-N60 75020W | шт | 10
32 | Рамка, 2 модуля "Brava" 75010W | шт | 10
33 | Подрозеточная коробка для сплошных стен, черная 59301 | шт | 10
34 | Коробка ответвительная квадратная с кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм 53800 | шт | 32
35 | Труба гофрированная из ПВХ-пластиката, диаметр 25 мм 91925 | м | 450
36 | Труба стальная жёсткая диаметр 25 мм 6008-25L3 | м | 1
37 | Держатель для труб с защелкой и дюбелем, диаметр 25 мм 51325 | шт | 190
38 | Лоток перфорированный 100х50 L=3000мм 35262 | шт | 71
39 | Скоба ВМТ-10 под лоток осн. 100мм ВМТ1010 | шт | 430
40 | Пластина монтажная LP3000 | шт | 32
41 | П-образный профиль толщ.2.5мм L=3000, ВРМ-29 ВРМ2930 | шт | 27
42 | Наконечник-гильза 120-27мм с изолированным фланцем, синий DKC IF120-27BL | шт | 48
43 | Наконечник кабельный кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М6 (ТМЛ-Гибк); 2СT6М (или: 2СT6) | шт | 200
44 | Дин-рейка перфорированная, 35х15 мм, длинна 2000 мм; OMEGA 3AF; 02150 | шт | 3
45 | Проходной зажим серый 35 кв.мм, CBC.35GR; ZCBC35GR | шт | 4
46 | Проходной зажим синий 35 кв.мм, CBC.35(Ex)i; ZCBI35 (или: EKF plc-jxb-35/35b (серия JXB-35/35); IEK YZN10-035-K07 (серия ЗНИ-35, JXB125А); DEKraft 32409DEK (серия ЗН-101)) | шт | 4
47 | Зажим для заземления желт.зелен 35 кв.мм, TEC.35/O; ZTO320 | шт | 4
48 | Торцевой упор, BTO; ZBT007 | шт | 30
49 | Короб перфорированный, серый RL6 25x40 мм, длинна 2000 мм, 01163RL | шт | 4
50 | Короб перфорированный, серый RL6 40x40 мм, длинна 2000 мм, 01134RL | шт | 4
51 | Лоток 100х100 L 3000 толщ. 1,0 мм, горячеоцинкованный; 3510110HDZ | м | 630
52 | Перегородка SEP L3000 H100, горячеоцинкованная; 36510HDZ | м | 630
53 | Крышка на лоток с заземлением осн.100 L3000, горячеоцинкованная; 35522HDZ | м | 630
54 | Держатель крышки, цинк-ламельный; 38500ZL | шт | 420
55 | Универсальная консоль; BBN5015HDZ | шт | 240
56 | Хомут нержавеющий для заземления металлорукава 32-50 мм; 6059-36T; 77073692 | шт | 18
57 | Хомут из нержавеющей стали 4,6х175; AISI 316; 27604 | шт | 16
58 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная; CM100600HDZ | шт | 420
59 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованный; CM010610HDZ | шт | 420
60 | Винт для электрического соединения М5х8, горячеоцинкованный; CM030508HDZ | шт | 210
В цену продукции должна входить доставка до адреса: Республика Хакасия, рп. Черемушки, д.103
В ТКП указать срок поставки, поставка на условиях договора АО «Гидроремонт-ВКК»
Требуемая гарантия 36 месяцев, указать в ТКП
К рассмотрению принимаются предложения только полностью соответствующие заявке, на условиях договора в редакции АО «Гидроремонт-ВКК», с прописанной фразой: готовы приступить к заказу/комплектации и поставке по гарантийному письму (договор будет подписан примерно через 20 дней, срок поставки в договоре будет указан за вычетом дней от даты гарантийного письма).