# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту здания ОПС Благовещенского почтамта, расположенного по адресу:675009, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 102

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12. | СП | Свод правил |
| 13. | ТУ | Технические условия |
| 14. | МТР | Материально-технические ресурсы |
| 15. | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормы |

2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту здания ОПС Благовещенского почтамта, расположенного по адресу: 675009, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 102.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения ремонтных требований к помещениям.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора;

- срок выполнения работ – в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания договора.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно, по согласованию с Заказчиком.

4.2 Место выполнения работ: ОПС 675009, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 102

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 23.03.2026 с изм. и доп., вступили в силу с 01.07.2026);

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 10.06.2026 года) «О почтовой связи»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023 г.) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;

ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;

СП 59.13330.2020 «Свод Правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СП 70.13330.2012 (С изменениями № 1, 3) «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменением № 4)»;

СП 73.13330.2016 (С изменением № 2) «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СП 71.13330.2017 (С изменением № 2) «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

СП 63.13330.2018 (С изменением № 2) «Бетонные и железобетонные конструкции»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2017 год).

6.2. Условия выполнения работ

6.2.1. Ремонтно-строительные работы должны выполняться в рабочее время с 8-00 часов до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.6. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

-	Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023 г.);

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

6.4. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

  - Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.    Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

2.	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

3.	Справка (расшифровка) выполненных работ (форма АНФ 02/17)

4.    Сметная документация на выполненные работы;

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

6.	Техническая документация на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

7.	Акты освидетельствования скрытых Работ.

8. Журнал производства работ по форме КС-6.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах и их результате.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.

Соблюдать на объекте в полном объеме необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды в период выполнения работ до сдачи Объекта.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 7 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов Работ

на выполнение работ по ремонту здания ОПС Благовещенского почтамта, расположенного по адресу:675009, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 102

| № п/п | Наименование видов Работ | Объем Работ | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Наружные работы (Фасад) |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов | 22 | м2 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,015 | 100 м2 |  |
| 3 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 0,22 | 100 м2 |  |
| 4 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 0,22 | 100 м2 |  |
| 5 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 0,04 | 100 м |  |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей | 0,015 | 100 м2 |  |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 0,015 | 100 м2 |  |
| 8 | Прим. окраска металлического уголка. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 0,012 | 100 м2 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 0,0365 | 100 м2 |  |
| 10 | Прим. окраска откосов. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 0,0365 | 100 м2 |  |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 0,1731 | 100 м2 |  |
| 12 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов | 6 | м2 |  |
| 13 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 0,06 | 100 м2 |  |
| 14 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 0,06 | 100 м2 |  |
| 15 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 0,06 | 100 м2 |  |
| Раздел 2. Внутренние работы |  |  |  |  |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 0,018 | 100 м2 |  |
| 17 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 0,168 | 100 м2 |  |
| 18 | Демонтаж перегородок. Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 0,1364 | 100 м2 |  |
| 19 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | 0,378 | 100 м2 |  |
| 20 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 0,06 | 100 шт |  |
| 21 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 0,15 | 100 м2 |  |
| 22 | Разборка облицовки из слоистого пластика. Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 0,05 | 100 м2 |  |
| 23 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 0,0898 | 100 м2 |  |
| 24 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 0,566 | 100 м2 |  |
| 25 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 0,378 | 100 м2 |  |
| 26 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 | 0,06 | 100 шт |  |
| 27 | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 9400-10400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 70 Вт | 6 | шт |  |
| 28 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 0,03 | 100 м2 |  |
| 29 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 | шт |  |
| 30 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 0,17 | 100 шт |  |
| 31 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 | 0,17 | 100 шт |  |
| 32 | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 9400-10400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 70 Вт | 17 | шт |  |
| 33 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 0,123 | 100 м |  |
| 34 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 0,10665 | 100 м2 |  |
| 35 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 0,10665 | 100 м2 |  |
| 36 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 0,10665 | 100 м2 |  |
| 37 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 0,10665 | 100 м2 |  |
| 38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 0,123 | 100 м |  |
| 39 | Демонтаж: умывальников и раковин | 0,01 | 100 шт |  |
| 40 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 0,01 | 100 шт |  |
| 41 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 0,1 | 10 компл |  |
| 42 | Установка: гибких подводок | 0,01 | 100 шт |  |
| 43 | Установка раковин | 0,1 | 10 компл |  |
| 44 | Установка смесителей | 0,1 | 10 шт |  |
| 45 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 0,015 | 100 м |  |
| 46 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 0,01 | 100 м |  |
| 47 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 0,74 | 100 м2 |  |
| 48 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 0,74 | 100 м2 |  |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 49 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | 3,8446935 | т |  |
| 50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 10 км | 3,8446935 | 1 т груза |  |
| 51 | Разгрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | 3,8446935 | т |  |