## TDSheet
Потенциальным участникам
ОКПД2 27.12.22.000 Поставка выключателей автоматических для нужд Якутской ГРЭС 2
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции (представлены в таблице 1).
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
№ п/п | Наименование продукции | Техническое описание | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Якутская ГРЭС-2 |  |  | 40
1 | Выключатель автоматический Chint NB1-63 AC 10А C 2P 6кА 230/400В IP20 179656 | Коммутационный аппарат,малогабаритный автоматический выключатель,номинальный ток-10А,количество полюсов -2,Отключающая способность -6кА, номинальное напряжение 400В | шт | 20 | 27.12.22.000 | Установлен режим запрета закупок иностранных товаров
2 | Выключатель автоматический дифференциального тока Chint NB2LE AC 16А C 1P+N 30мА IP20 689002 | Модульный автоматический выключатель дифференциального тока с защитой от перегрузки и КЗ на DIN-рейку, 1P+N, I-диф.30мА, тип АС 6кА; I-ном.16А, характеристика срабатывания С, U-раб.230В; индикатор вкл/откл.; IP20, t-раб.-25…+40°C. 1 модуль. | шт | 20 | 27.12.22.000 | Установлен режим запрета закупок иностранных товаров
|  |  | Итого: | 40
Исп.: Главный специалист ГМТС |  | Доставка в течение 60 календарных дней с даты подписания договора до г. Якутска
И.Ю. Львова, тел. 49-34-78
Email: lvovaiyu@rushydro.ru