## TDSheet
Потенциальным участникам
ОКПД2 27.51.26.110 Поставка оборудования отопительного и комплектующие к ним для нужд Якутской ГРЭС
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции (представлены в таблице 1).
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
№ п/п | Наименование продукции | Техническое описание | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Якутская ГРЭС ПАО "Якутскэнерго" |  |  | 33
1 | Агрегат воздушного отопления АВО-84 | (107 кВт),Агрегаты воздушного отопления предназначены для рециркуляционного обогрева промышленных зданий, гаражей, выставочных, складских и других подобных им по назначению помещений с использованием теплоносителя в виде горячей воды. АВО промышленной серии предназначены для установки в помещения промышленного назначения (складские комплексы, цеха предприятий и т.п.) Диапазон мощностей промышленной серии лежит от 51 до 133 кВт. Диапазон мощностей АВО даны при следующих параметрах: - температура воздуха в помещении +15 °С; - температурный график воды 90/70 °С. Агрегаты комплектуются штатными кронштейнами, предназначенными для монтажа агрегата на стене или потолке. Преимущества: - корпус нейтрально серого цвета (RAL 9022) c усиленными жалюзями на передней панели; - теплообменник, устойчивый к загрязнениям (шаг оребрения 2,5 мм); - импортный вентилятор 1~ 220 В и 3~ 380 В с возможностью регулировки скорости вращения; - компактные усиленные кронштейны для монтажа АВО в любом положении: на стене и на потолке. Кронштейны позволяют устанавливать агрегат в 3-х положениях: горизонтально и под наклоном на 10° и на 20° в сторону помещения. Эксплуатация: агрегаты предназначены для эксплуатации в условиях умеренно-холодного климата (УХЛ) и категории размещения 4 по ГОСТ 15150 | шт | 5 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
2 | Нагреватель трубчатый ТЭН ЭНЭ 3кВт с термостатом водяной | Тэн с терморегулятором предназначен для нагрева воды в водонагревателях, бойлерах косвенного нагрева и любых ёмкостях. Диапазон регулирования температуры от 40 до 80 градусов. Тэн устанавливается при помощи резьбового соединения. Имеет наружную резьбу диаметром G1 1/4" (ДУ 32 мм). Шестиугольная форма для обхвата разводным ключом имеет длину 55 мм. Длина нагревающей части - 27,5 см. Способ обжима подключаемых проводов - болтовой. Напряжение питания — 220V. | шт | 5 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
3 | Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-3.0-M 3кВт | Тип товара - Инфракрасный обогреватель электрический. Эффективен для помещений площадью до, 30 м2. Вариант размещения - Внутри помещения. Вид установки, крепления — Потолочная. Тип нагревательного элемента - Панельный нагревательный элемент. Напряжение электропитания, 230 В. Макс. потребляемая мощность, 3 кВт. Количество режимов нагрева — 1. Защита и безопасность - Защита от перегрева (при использовании терморегулятора). Индикация — Отсутствует. Управление - Механическое управление. Цвет корпуса — Серый. Ширина, мм.1795. Высота, мм. 45. Глубина, мм. 260. Комплектность: Набор крепежных элементов. Степень защиты, IP20. | шт | 15 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
4 | Пушка тепловая электрическая EHRI-9 850м3/ч 9кВт Gigant | Напряжение:380(400) В;Потребляемая мощность вентилятора: 42 Вт; Мощность при обогреве 9 кВт. Max площадь обогрева 99 м². Расход воздуха 850 м³/ч. Нагревательный элемент ТЭН (трубчатый электронагреватель). Термостат есть. Вид сетевой вилки нет. Установка температур терморегулятором есть. Температура эксплуатации от -10 до +30 °С. Класс защиты IP20. Форма квадратная. Max ток 13.2 А | шт | 5 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
5 | Тепловентилятор Basic 2кВт 698-019 Ермак | Защита от перегрева Есть; Количество режимов нагрева 3 режима; Материал Пластик, металл; Мощность, Вт 1000/2000 Вт; Регулируемый термостат Есть | шт | 3 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
| Якутская ГРЭС-2 ПАО "Якутскэнерго" |  |  | 111
6 | Агрегат воздушного отопления АВО-64 | во взрывозащищенным исполнением серия АВО-К*; в коррозионностойком исполнении; низкошумном исполнении; с неразмораживаемым теплообменником; давление теплоносителя до 1,6 МПа; температура теплоносителя до 150 °С; мощность от 22 до 133 кВт. | шт | 7 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
7 | Агрегат воздушного отопления АВО-84 | (107 кВт),Агрегаты воздушного отопления предназначены для рециркуляционного обогрева промышленных зданий, гаражей, выставочных, складских и других подобных им по назначению помещений с использованием теплоносителя в виде горячей воды. АВО промышленной серии предназначены для установки в помещения промышленного назначения (складские комплексы, цеха предприятий и т.п.) Диапазон мощностей промышленной серии лежит от 51 до 133 кВт. Диапазон мощностей АВО даны при следующих параметрах: - температура воздуха в помещении +15 °С; - температурный график воды 90/70 °С. Агрегаты комплектуются штатными кронштейнами, предназначенными для монтажа агрегата на стене или потолке. Преимущества: - корпус нейтрально серого цвета (RAL 9022) c усиленными жалюзями на передней панели; - теплообменник, устойчивый к загрязнениям (шаг оребрения 2,5 мм); - импортный вентилятор 1~ 220 В и 3~ 380 В с возможностью регулировки скорости вращения; - компактные усиленные кронштейны для монтажа АВО в любом положении: на стене и на потолке. Кронштейны позволяют устанавливать агрегат в 3-х положениях: горизонтально и под наклоном на 10° и на 20° в сторону помещения. Эксплуатация: агрегаты предназначены для эксплуатации в условиях умеренно-холодного климата (УХЛ) и категории размещения 4 по ГОСТ 15150 | шт | 2 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
8 | Завеса воздушно-тепловая ЗВШ-5БВ-В-З-УХЛЗ-С | Завеса с водяным нагревателем ЗВШ-5БВ-3, Размер сечения вздухораздающего короба АхВ, мм: 660x350. Длина воздухораздающего короба L, мм: 1400. | шт | 1 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
9 | Завеса тепловая 3000м3/ч 18кВт BHC-M20T18-PS Ballu | Мощность18000 Вт ТермостатДа УправлениеМеханическое Пульт ДУДа Вентиляция без нагреваДа УстановкаГоризонтальная/вертикальная Максимальный воздухообмен3000 м³/час Потребляемая мощность18000 Вт Макс. высота установки3.5 м Ширина190 см | шт | 6 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
10 | Завеса тепловая BHC-B10T06-PS 1100м3/ч 6кВт Ballu | Напряжение 220/380 В; Мощность 6 кВт; Мощность в режиме вентиляции 0.1 кВт; Потребляемый ток 28 А; Рекомендуемая площадь 60 м²; Расход воздуха 1100 м³/ч; Датчик температуры есть; Температура нагрева16.3 °С | шт | 6 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
11 | Котел электрический ЭПО-2.5 2.5кВт Эван | Мощность - 2,5 кВт, 1 ступень мощности, ТЭНы из нержавеющей стали Backer (Чехия), Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°С, Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления, Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана*, Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°С), Резьба патрубков вход/выход — наружная: ЭПО 2,5 – G 1, КПД - 99% | шт | 7 | 25.21.12.000 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров
12 | Обогреватель взрывозащищенный ОУР-ПЛ-1 2кВт 220В IP54 | Напряжение питающей сети — ~220 В; Частота питающей сети — 50 Гц; Сопротивление изоляции — не менее 20 МОм; Электрическая прочность изоляции — не менее 1500 В; Максимальная температура на поверхности обогревателя (температурный класс) — 130 °С; мощность 60Вт, высота 120мм, ширина 120мм, толщина 32мм; ТУ 28.21.13-002-27358119-2018; ТУ 23.14.12-001-27358119-2018 | шт | 8 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
13 | Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР-ОША-Р-3-FT-10-T5-230-2-0-У 0.3кВт 230В с механическим термостатом | Мощность: 300 Вт; Исполнение обогревателя: FTТерморегулятор на базе биметаллического термостата. Температура поддержания в диапазоне +10°С…+20°С. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-FT; Поддерживаемая температура воздушной среды: +10/+20°С (для исполнения -FT); Т5 Температура на поверхности обогревателя не выше +95°С; Напряжение питания: ¶230 В переменного тока; Длина питающего кабеля L2: 2 м; БЕз металлорукава; У - Крепление на уголки | шт | 3 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
14 | Пушка тепловая электрическая 3кВт BKX-3 Ballu | Для помещ. площадью до 25 м2; Увлажнение за счет колебаний ультразвуковой мембраны; Макс. температура заливаемой воды 40 °С; Уровень шума ≤38 дБ; Объем внутреннего бака 4.5 л; Вид управления Механическое. | шт | 5 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
15 | Пушка тепловая электрическая EHRI-9 850м3/ч 9кВт Gigant | Напряжение:380(400) В;Потребляемая мощность вентилятора: 42 Вт; Мощность при обогреве 9 кВт. Max площадь обогрева 99 м². Расход воздуха 850 м³/ч. Нагревательный элемент ТЭН (трубчатый электронагреватель). Термостат есть. Вид сетевой вилки нет. Установка температур терморегулятором есть. Температура эксплуатации от -10 до +30 °С. Класс защиты IP20. Форма квадратная. Max ток 13.2 А | шт | 5 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
16 | Установка промывки теплообменника NakipPRO 40 Rotorica | Артикул RT.15640260,Объем бака, 40 литров, Производительность, 260 л/мин, Давление 1 бар, Температура 60°C, Мощность насоса 600W/0.8HP, Реверс потока, Ручной, Напор насоса 12 м | шт | 1 | 28.12.15.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
17 | Шпилька ч.ОВ-730.465.00.00.002-03 М48 для подогревателя сетевой воды | ОВ-730.465.00.00.002-03, М48 | шт | 30 | 25.94.11.140 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
18 | Шпилька ч.ОВ-730.465.00.00.003 М48 для подогревателя сетевой воды | ч.ОВ-730.465.00.00.003 М48 | шт | 30 | 25.94.11.140 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
|  |  | Итого: | 144
Исп.: Главный специалист ГМТС |  | Доставка в течение 60 календарных дней с даты подписания договора до г. Якутска
И.Ю. Львова, тел. 49-34-78
Email: lvovaiyu@rushydro.ru