## TDSheet
Потенциальным участникам
ОКПД2 27.40.24.120 Поставка светового и сигнального оборудования для нужд Якутской ГРЭС
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции (представлены в таблице 1).
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
№ п/п | Наименование продукции | Техническое описание | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Якутская ГРЭС ПАО "Якутскэнерго" |  |  | 80
1 | Табло световое ТСС-66 светодиодное 65В | Техническая характеристика:Напряжение питания от 80В до 160В Напряжение зажигания не менее 65В Потребляемая мощность не более 2.5 Вт Количество светодиодов 3 независимые Нагрузка на сигнальный орган 2 Вт Сила света и цвет излучения 100кД бел. 60кД кр., 60кД желт.,50кД зел. Ток запуска имп. реле. 55 мА Режим работы Длительный. Разъем РП-10-11. Заменяет лампы накаливания в табло ТСС без изменения конструктива и схем питания. Не содержит электромеханических реле. Помехозащишено по всем подключенным шинам. Функции выполняемые ТСС-С-66 в электронном виде полностью соответствуют ламповому аналогу. | шт | 30 | 27.40.24.120 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров
2 | Табло световое ТСС-66М | ТСС-66М табло световое сигнальное используется в устройствах свтозвуковой сигнализации, в щитах центразилованного управления и контроля с больши объемо сигнализации при необходимости обеспечить отличие каждого нового сигнала от уже действующих.¶¶Технические характеристики: Диапазон рабочих теператур, С для умеренного климата от 10 до 35 для тропического климата от 10 до 45 Напряжение питания постоянного тока, В 110 Допустимое отклонение напряжения питания, % +10 Нагрузка от табло на контакт сигнального органа, Вт, не более 10 Габаритные размеры, мм 45х110х220 Масса, кг, не более 1,2 | шт | 20 | 27.40.24.120 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров
3 | Табло световое ТСС-92 110В | Номинальное напряжение 110В постоянный ток; Потребляемая мощность не более 18 Вт; Нагрузка выходной цепи не более 50 мА; Размер табло 45*110*170мм; Размер светового поля 93*28мм; Безопасен при демонтаже без снятия напряжения. разъем РП-10-11 | шт | 30 | 27.40.24.120 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров
|  |  | Итого: | 80
Исп.: Главный специалист ГМТС |  | Доставка в течение 60 календарных дней с даты подписания договора до г. Якутска
И.Ю. Львова, тел. 49-34-78
Email: lvovaiyu@rushydro.ru