## TDSheet
Потенциальным участникам
ОКПД2 23.19.23.110 Поставка химпосуды для Якутской ГРЭС
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции (представлены в таблице 1).
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
№ п/п | Наименование продукции | Техническое описание | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Якутская ГРЭС ПАО "Якутскэнерго" |  |  | 130
1 | Бутыль лабораторная полиэтиленовая 1000мл | С завинчивающейся крышкой; Форма: квадратная; Вместимость: 1000 мл; Цена деления: 100 мл; Габаритные размеры: 80*103*176 мм, Тип горла: широкое; Диаметр горловины: 58 мм; Материал: полиэтилен. | шт | 10 | 22.22.14.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
2 | Бюретка стеклянная 10см3 ГОСТ 29251 1-1-2-10-0.02 | Тип: 1(без установл. времени ожидания), Исполнение: 1(с одноходовым краном); Класс точности: 2; Вместимость: 10 см3; Цена деления6 0,02; Материал6 стекло химически и термически стойкое. Наличие: документов и поверки. | шт | 10 | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
3 | Колба стеклянная коническая ТС Манкор Кн-1-100-19/26 | Вместимость 100 мл, диаметр 64 мм, термо-стойкое стекло, конус 19/26, исполнение 1 | шт | 20 | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
4 | Пипетка градуированная стеклянная 5см3 1-2-1-5 | Объем: 5 см3; Тип: (1 частичный слив); Исполнение: 2; Класс точности: 1. | шт | 10 | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
5 | Пробка стеклянная 50мм КШ 19/26 | Материал: стекло; Шлиф: 19/26; Высота: 50 ± 3,0 мм | шт | 20 | 23.13.11.150 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
6 | Пробка стеклянная ПМ1 КШ 29/32 | стеклянная конусная притёртая пробка с удобной ручкой, на которой промаркирован размер взаимозаменяемого конуса.Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 1770-74. Высота; 65 ± 3 мм;Конус29/32. | шт | 20 | 23.13.11.150 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
7 | Стакан полипропиленовый со шкалой 250см3 | Стакан полипропиленовый со шкалой 250см3.Материал - полипропилен.Диаметр - 78/72 мм. Высота - 96 мм. | шт | 30 | 22.22.14.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
8 | Трубка силиконовая 10х2.0мм | Прозрачная, Материал: катализаторная силиконовая резина, Плотность: 1,18 г/см3, Условная прочность при растяжении: 10,5 МПа, Относительное удлинение при разрыве: не менее 444 %, Твёрдость по Шор А: 70/40, Термоустойчивость: -50+200 °С. | м | 10 | 22.21.29.120 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров
| Якутская ГРЭС-2 ПАО "Якутскэнерго" |  |  | 150
9 | Бюретка стеклянная 10см3 ГОСТ 29251 1-1-2-10-0.02 | Тип: 1(без установл. времени ожидания), Исполнение: 1(с одноходовым краном); Класс точности: 2; Вместимость: 10 см3; Цена деления6 0,02; Материал6 стекло химически и термически стойкое. Наличие: документов и поверки. | шт | 10 | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
10 | Колба стеклянная коническая ТС Манкор Кн-1-100-19/26 | Вместимость 100 мл, диаметр 64 мм, термо-стойкое стекло, конус 19/26, исполнение 1 | шт | 20 | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
11 | Пипетка градуированная стеклянная 5см3 1-2-1-5 | Объем: 5 см3; Тип: (1 частичный слив); Исполнение: 2; Класс точности: 1. | шт | 10 | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
12 | Пробка стеклянная 50мм КШ 19/26 | Материал: стекло; Шлиф: 19/26; Высота: 50 ± 3,0 мм | шт | 30 | 23.13.11.150 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
13 | Пробка стеклянная ПМ1 КШ 29/32 | стеклянная конусная притёртая пробка с удобной ручкой, на которой промаркирован размер взаимозаменяемого конуса.Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 1770-74. Высота; 65 ± 3 мм;Конус29/32. | шт | 30 | 23.13.11.150 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
14 | Стакан полипропиленовый со шкалой 250см3 | Стакан полипропиленовый со шкалой 250см3.Материал - полипропилен.Диаметр - 78/72 мм. Высота - 96 мм. | шт | 20 | 22.22.14.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
15 | Трубка медицинская силиконовая 5/8 5х1.5мм | Внутренний диаметр 5 мм; Материал изделия Силикон; Диапазон рабочих температур -60 / +200 °C; Рабочая среда Алкоголь, Газ, Горячий воздух, Жидкость, Жир, Пар; Толщина стенки 1,5 мм | м | 10 | 22.21.29.120 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров
16 | Трубка силиконовая 10х2.0мм | Прозрачная, Материал: катализаторная силиконовая резина, Плотность: 1,18 г/см3, Условная прочность при растяжении: 10,5 МПа, Относительное удлинение при разрыве: не менее 444 %, Твёрдость по Шор А: 70/40, Термоустойчивость: -50+200 °С. | м | 10 | 22.21.29.120 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров
17 | Трубка силиконовая 12х2мм прозрачная | Внутренний диаметр 12 мм; Наружный диаметр 16 мм; Рабочее давление 2 бар; Материал силикон; Материал внутреннего слоя силикон | м | 10 | 22.21.29.120 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров
|  |  | Итого: | 280
Исп.: Главный специалист ГМТС |  | Доставка в течение 60 календарных дней с даты подписания договора до г. Якутска
И.Ю. Львова, тел. 49-34-78
Email: lvovaiyu@rushydro.ru