## TDSheet
Потенциальным участникам
ОКПД2 27.20.11.000 Поставка элементов питания и комплектующих к ним для нужд Якутской ГРЭС
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции (представлены в таблице 1).
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
№ п/п | Наименование продукции | Техническое описание | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Якутская ГРЭС |  |  | 739
1 | Батарейка Camelion 6F22-SP1G 6F22 9В | Форм-фактор 9V(Крона), Типоразмер 6F22, 1604D, 6LR61, Номинальное напряжение, В 9 , Емкость не менее 650 мА·ч, Модель Щелочная, Рабочее напряжение 9 | шт | 13 | 27.20.11.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
2 | Батарейка Duracell AA LR6 1.5В 12BL | Типоразмер AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6); Элемент щелочной/алкалиновый(LR; Напряжение 1.5 В; Другое название пальчиковые AA | шт | 191 | 27.20.11.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
3 | Батарейка Duracell AAA LR03 1.5В | Напряжение 1.5 В; Емкость не менее 1100мА*ч; Типоразмер AAA (LR03/FR03); Вид элемента щелочной/алкалиновый | шт | 224 | 27.20.11.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
4 | Батарейка аккумуляторная Li-ion Фаzа 18650 3.7В 3000мАч BL1 | Типоразмер 18650(168A); Емкость аккумулятора 3000 мА*ч; Тип аккумулятора Li-Ion; Напряжение 3.7 В; С защитным контроллером нет; Разъем питания нет; С лепестками нет | шт | 4 | 27.20.23.130 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров
5 | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GP AA 1.2В 3000мАч 12шт | Тип - пальчиковые аккумуляторы; Размер - АА; Материал - NI-MH; Напряжение АА аккумуляторов - 1.2В; Емкость — 3000мАч; В упкаковке 12 шт | упак | 18 | 27.20.23.150 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
6 | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GP1000 AAA 1.2В 1000мАч | Размер - ААА; Материал - NI-MH; Напряжение ААА аккумуляторов - 1.2В; Емкость - 1000мАч; | шт | 210 | 27.20.23.150 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
7 | Батарейка щелочная Duracell MN1500 AA LR6 1.5В 1500мАч | Форм-фактор AA , Химический тип Щелочная (алкалиновая) , Типоразмер А316, LR6, 15A, Номинальное напряжение, В 1.5 Емкость не менее 1500мА*ч | шт | 70 | 27.20.11.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
8 | Батарея аккумуляторная автомобильная залитый серная кислота 12В 190А.ч 1250А 6СТ-190 прямая полярность конус 518х228х238мм | Технические характеристики аккумуляторной батареи 6СТ 190, Номинальное напряжение - 12 В, Номинальная емкость - 190 А/ч, полярность - прямая, Тип клемм – конус А (Европейский стандарт), | шт | 4 | 27.20.21.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
9 | Батарея аккумуляторная для электроинструмента слайдер Li-Ion 18В 5А.ч Интерскол АПИ-5/18И | Тип аккумулятора Li-Ion, Устройство аккумулятора слайдер, Емкость аккумулятора не менее 5.0 А*ч, Напряжение 18 В. Совместимость с Интерскол АПИ-5/18И | шт | 1 | 27.20.23.130 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
10 | Тестер аккумуляторных батарей iCarTool IC105 | Тип индикатора цифровой Max нагрузка 2000 А Напряжение аккумулятора 6-16 В Мах емкость тестируемых АКБ 240 А*ч Поддерживаемые типы батарей CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, SAE и GB Рабочая температура от 0 до +50 °С | шт | 3 | 26.51.43.119 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
11 | Устройство зарядное для АКБ Интерскол ЗУ-4/18 18В 4А | Совместимость с инструментами: 384, 573, 574, 575, 577, 578, 579, а так же все модели АПИ 18В. Совместимость с батареями: 2400.019, 2400.020, 2400.120, 2400.024, 2400.021, 2400.022, 2400.122, 2400.021, 2400.121, 2400.022, 2400.122, 2400.108 (384.02.03.00.00, 384.02.03.00.01 - батареи Л3 18В) | шт | 1 | 27.20.24.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
| Якутская ГРЭС-2 |  |  | 720
12 | Аккумулятор Ni-Mh 5Н-АА2000ВТ 6В 2000мАч | Емкость - 2000 мАч; Напряжение - 6 В; Разъём штекера - 4-х котнтактный. | шт | 15 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
13 | Батарейка Duracell AA LR6 1.5В 12BL | Типоразмер AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6); Элемент щелочной/алкалиновый(LR; Напряжение 1.5 В; Другое название пальчиковые AA | шт | 220 | 27.20.11.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
14 | Батарейка Duracell крона 6LR61/6LF22/6LP3146 MN1604 9В алкалин 1шт | Форм-фактор 9V(Крона), Типоразмер 6F22, 1604D, 6LR61, Номинальное напряжение, В 9 , Емкость не менее 650 мА·ч, Модель Щелочная, Рабочее напряжение 9 | шт | 17 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
15 | Батарейка GP Super Alkaline 24A-2CR4 AAA 1.5В 4шт | Напряжение 1.5 В; Емкость не менее 1100мА*ч; Типоразмер AAA (LR03/FR03); Вид элемента щелочной/алкалиновый | упак | 10 | 27.20.11.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
16 | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GoPower D HR20 1.2В 10000мАч | Ni-MH аккумулятор размера D/НR20 емкостью 10000мАч. Диапазон рабочих температур от - 20°С до +50°С. Напряжение 1.2 В. | шт | 6 | 27.20.23.120 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
17 | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GP Recyko 210AAHCB AA 1.2В 2000мАч 2шт | Типоразмер IEC (МЭК) LR6, Другие типоразмеры AA, Емкость (мАч) 2000 мАч, Выходное напряжение 1.2 В | шт | 5 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
18 | Батарейка Космос дисковая CR2032 литиевая | Типоразмер — CR2032 номинальное напряжение — 3 В; диапазон рабочих температур — от −40 °С до +65 °С | шт | 100 | 27.20.11.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
19 | Батарейка литиевая BR2032 3В | Напряжение: 3 В Без выводов Емкость: 200 мАч Типоразмер: BR2032 (20*3.2 мм) Температурный диапазон: -30...+80 °C Состав: литий | шт | 6 | 27.20.11.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
20 | Батарейка литиевая GP CR2-2CR1 CR2 3В | Типоразмер CR2 (15270) Элемент литиевый(FR) Напряжение 3 В Емкость 160 мА*ч Температура эксплуатации от -30 до +70 °С | шт | 36 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
21 | Батарейка щелочная Duracell AAA LR03 1.5В | Напряжение 1.5 В; Емкость не менее 1100мА*ч; Типоразмер AAA (LR03/FR03); Вид элемента щелочной/алкалиновый | шт | 300 | 27.20.11.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
22 | Батарея аккумуляторная для электроинструмента слайдер Li-Ion 18В 5А.ч Интерскол АПИ-5/18И | Тип аккумулятора Li-Ion, Устройство аккумулятора слайдер, Емкость аккумулятора не менее 5.0 А*ч, Напряжение 18 В. Совместимость с Интерскол АПИ-5/18И | шт | 3 | 27.20.23.130 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
23 | Батарея аккумуляторная сухозаряженная 12В 90А.ч Spark SPA 90-3-L прямая полярность конус 175х190х353мм | Батарея аккумуляторная сухозаряженная 12В. Полярность - прямая, емкость 90 Ач, пусковой ток 750 А, габариты 353х175х190. | шт | 2 | 27.20.21.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции
|  |  | Итого: | 1459
Исп.: Главный специалист ГМТС |  | Доставка в течение 60 календарных дней с даты подписания договора до г. Якутска
И.Ю. Львова, тел. 49-34-78
Email: lvovaiyu@rushydro.ru