- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала

- (Лот №______-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала (далее продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходных договоров:

-  41.20.40.901 СМР, ПНР на создание центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (в части приведения характеристик производственного здания щитового блока ОРУ-500 и прилегающей территории).

- №1510-51-2024 от 02.10.24 «Разработка рабочей документации комплексной системы безопасности объекта «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой» для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский»» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Партия 1. Поставка Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки |  |  |  |
| 1.1 | Провод медный с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS1х10 Ж-З | м | 30 |
| 1.2 | Провод медный с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS 1х16 Ж-З | м | 30 |
| 1.3 | Провод медный с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS 1х25 Ж-З | м | 15 |
| 1.4 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 5х150 мм2 | м | 560 |
| 1.5 | Кабель силовой на напряжение до 1 кВ гибкий с медными многопроволочными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением КГВВнг(А)-LS 1х240 мм2 | м | 9 140 |
| 1.6 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением, ВВГнг(А)-LS, на напряжение 0,66кВ, сечением: 3х2,5 мм2 | м | 250 |
| 1.7 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением, ВВГнг(А)-LS, на напряжение 0,66кВ, сечением: 5х2,5 мм2 | м | 100 |
| 1.8 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ВВГнг(А)-FRLS, сечением 3х2,5 мм2 | м | 100 |
| 1.9 | Кабель силовой на напряжение до 1 кВ гибкий с медными многопроволочными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением КГВВнг(А)-LS 1х120 мм2 | м | 1898 |
| 1.10 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 5х10 мм2 | м | 170 |
| 1.11 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 5х6 мм2 | м | 340 |
| 1.12 | Кабель для систем пожарной сигнализации и автоматики, групповой прокладки, бронированный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, 10 пар, сечение жилы 0,5 мм². КПСВВКГнг(А) 10х2х0.5 | м | 340 |
| 1.13 | Оптический кабель распределительный NTSS IN/OUT, 8 волокон OS2, 9/125, LSZH, черный (NTSS-FO-D-IN/OUT-9-8-LSZH) | м | 340 |
| 1.14 | Оптический кабель распределительный NTSS, IN/OUT, 16 волокон OS2, 9/125, LSZH, черный (NTSS-FO-D-IN/OUT-9-16-LSZH) | м | 170 |
| 1.15 | Провод силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением; ПВСнг(А)-LS 2х1,5 | м | 35 |
| 1.16 | Провод установочный не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением желто-зеленого цвета; ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 619 |
| Партия 2. Поставка на Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Хабаровск |  |  |  |
| 2.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 | м | 43 |
| 2.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 | м | 158 |
| 2.3 | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 | м | 3 |
| 2.4 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS ЖЗ 1х6 | м | 20 |
| 2.5 | Провод силовой 1х4 белый ПуГВнг(А)-LS | м | 3 |
| 2.6 | Провод силовой 1х4 синий ПуГВнг(А)-LS | м | 1 |
| 2.7 | Провод силовой 1х2,5 белый ПуГВнг(А)-LS | м | 6 |
| 2.8 | Провод силовой 1х2,5 синий ПуГВнг(А)-LS | м | 3 |
| 2.9 | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСВЭВнг(А)-FRHF 12х2х0,5 | м | 151 |
| 2.10 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВЭВнг(А)-LS 4х2х0,5 | м | 30 |
| 2.11 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 | м | 10 |
| 2.12 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5 | м | 35 |
| 2.13 | Провод установочный, белый ПуГВ 1х0,75 | м | 40 |
| 2.14 | Провод установочный, белый ПуГВ 1х0,5 | м | 310 |
| 2.15 | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСВВнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м | 362 |
| 2.16 | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСВВнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 235 |
| 2.17 | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСВЭВнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м | 1 121 |
| 2.18 | Кабель силовой с рабочим напряжением 0,66кВ, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 | м | 70 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Партия 1. ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала | С даты подписания договора | В течение 45 календарных дней с даты подписания договора |
| 2. | Партия 2. ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала | С даты подписания договора | В течение 45 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции №1.1-1.17. Таблицы 2.1): Материалы предназначенные для выполнения работ по созданию центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование продукции |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| Партия 1. Поставка на Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Провод |  | Марка |  | ПуГВнг(A)-LS | ГОСТ 31947-2012 |  |
|  |  |  |  | Цвет изоляции |  | Зелено-желтый |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,45/0,75 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 30м |  |  |
| 1.2 |  | Провод |  | Марка |  | ПуГВнг(A)-LS | ГОСТ 31947-2012 |  |
|  |  |  |  | Цвет изоляции |  | Зелено-желтый |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,45/0,75 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 30м |  |  |
| 1.3 |  | Провод |  | Марка |  | ПуГВнг(A)-LS | ГОСТ 31947-2012 |  |
|  |  |  |  | Цвет изоляции |  | Зелено-желтый |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 25 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,45/0,75 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 15м |  |  |
| 1.4 |  | Кабель |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан: одной длиной 560м или кратно 70м |  |  |
| 1.5 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | КГВВнг(А)-LS | ГОСТ 31996-2012 ТУ 27.32.13-008-69029170-2017 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 240 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан: одной длиной 9140м или кратно 20 отрезков по 185м+кратно 32 отрезка по 170м |  |  |
| 1.6 |  | Кабель |  | Марка |  | ВВГнг(A)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Бухта одной длиной 250м |  |  |
| 1.7 |  | Кабель |  | Марка |  | ВВГнг(A)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 100м |  |  |
| 1.8 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(A)-FRLS | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 100м |  |  |
| 1.9 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | КГВВнг(А)-LS (мж) | ГОСТ 31996-2012 ТУ 27.32.13-008-69029170-2017 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 120 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан: одной длиной 1850м или кратно 185м+48м |  |  |
| 1.10 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан: одной длиной 170м |  |  |
| 1.11 |  | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан: одной длиной 340м, или кратно 170м |  |  |
| 1.12 |  | Кабель для систем пожарной сигнализации и автоматики, групповой прокладки, бронированный |  | Производитель |  | Спецкабель | ГОСТ 31565-2012 ТУ 16.К99-030-2005 |  |
|  |  |  |  | Марка |  | КПСВВКГнг(А) |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во пар |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 340м, или кратно 170м |  |  |
| 1.13 |  | Оптический кабель распределительный |  | Производитель |  | NTSS | ГОСТ 31565-2012 |  |
|  |  |  |  | Марка |  | OS2 LSZH IN/OUT |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во волокн |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Тип волокна |  | 9/125 |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан: одной длиной 340м, или кратно 170м |  |  |
| 1.14 |  | Оптический кабель распределительный |  | Производитель |  | NTSS | ГОСТ 31565-2012 |  |
|  |  |  |  | Марка |  | OS2 LSZH IN/OUT |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во волокн |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Тип волокна |  | 9/125 |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Барабан: одной длиной 170м |  |  |
| 1.15 |  | Провод силовой |  | Марка |  | ПВСнг(А)-LS | ГОСТ 7399-97 |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,45/0,75 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 35м |  |  |
| 1.16 |  | Провод установочный |  | Марка |  | ПуГВнг(А)-LS | ГОСТ 31947-2012 |  |
|  |  |  |  | Цвет изоляции |  | Зелено-желтый |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,45/0,75 |  |  |
|  |  |  |  | Намотка |  | Бухта: кратно заводской намотке |  |  |
| 2. |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Место поставки |  | Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103. |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Приемка продукции |  | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-961-740-00-40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Сроки гарантии |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |  |  |
| 4. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке (протоколы электрических испытаний); инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt. |  |  |  |  |
| 5. |  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | К рассмотрению принимаются предложения только полностью соответствующие настоящим Техническим требованиям, на условиях договора в редакции АО «Гидроремонт-ВКК», с прописанной фразой: готовы приступить к заказу/комплектации и поставке по гарантийному письму (договор будет подписан примерно через 20 дней, срок поставки в договоре будет указан за вычетом дней от даты гарантийного письма). |  |  |  |  |  |  |
| Наименование продукции (позиции №2.1-2.18 Таблицы 2.1): Партия 2. Материалы предназначенные для выполнения работ по комплексной системе безопасности объекта «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кабель |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LSLTx |  |  | ГОСТ 31996-2012 |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 43м |  |  |  |
| 2.2 | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LSLTx |  |  | ГОСТ 31996-2012 |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 158м |  |  |  |
| 2.3 | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LSLTx |  |  | ГОСТ 31996-2012 |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 3м |  |  |  |
| 2.4 | Провод силовой |  | Марка |  | ПуГВнг(А)-LS |  |  | ГОСТ 31947-2012 |
|  |  |  | Цвет изоляции |  | Зелено-желтый |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,45/0,75 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 20м |  |  |  |
| 2.5 | Провод силовой |  | Марка |  | ПуГВнг(А)-LS |  |  | ГОСТ 31947-2012 |
|  |  |  | Цвет изоляции |  | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,45/0,75 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: 1м |  |  |  |
| 2.6 | Провод силовой |  | Марка |  | ПуГВнг(А)-LS |  |  | ГОСТ 31947-2012 |
|  |  |  | Цвет изоляции |  | Синий |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,45/0,75 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 4м |  |  |  |
| 2.7 | Провод силовой |  | Марка |  | ПуГВнг(А)-LS |  |  | ГОСТ 31947-2012 |
|  |  |  | Цвет изоляции |  | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,45/0,75 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 6м |  |  |  |
| 2.8 | Кабель симметричный |  | Марка |  | ПуГВнг(А)-LS |  |  | ГОСТ 31947-2012 |
|  |  |  | Цвет изоляции |  | Синий |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,45/0,75 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 3м |  |  |  |
| 2.9 | Кабель симметричный |  | Марка |  | КПСВЭВнг(А)-FRHF |  |  | ТУ 16.К99-002-2003 |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  | С пониженным дымо и газовыделением |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Сечение кабеля, мм2 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 151м |  |  |  |
| 2.10 | Кабель симметричный |  | Марка |  | КПСВЭВнг(А)-LS |  |  | ТУ 16.К99-002-2003 |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 30м |  |  |  |
| 2.11 | Кабель симметричный |  | Марка |  | КПСВЭВнг(А)-LS |  |  | ТУ 16.К99-002-2003 |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | С пониженным дымо и газовыделением |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 10м |  |  |  |
| 2.12 | Кабель симметричный |  | Марка |  | КПСВЭВнг(А)-LS |  |  | ТУ 16.К99-002-2003 |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | С пониженным дымо и газовыделением |  | Да |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 35м |  |  |  |
| 2.13 | Провод установочный |  | Марка |  | ПуГВ |  |  | ГОСТ 31947-2012 |
|  |  |  | Цвет изоляции |  | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 40м |  |  |  |
| 2.14 | Провод установочный |  | Марка |  | ПуГВ |  |  | ГОСТ 31947-2012 |
|  |  |  | Цвет изоляции |  | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 310м |  |  |  |
| 2.15 | Кабель симметричный |  | Марка |  | КПСВВнг(А)-FRHF |  |  | ТУ 16.К99-002-2003 |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: согласно заводской намотке+остаток |  |  |  |
| 2.16 | Кабель симметричный |  | Марка |  | КПСВВнг(А)-FRHF |  |  | ТУ 16.К99-002-2003 |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: согласно заводской намотке+остаток |  |  |  |
| 2.17 | Кабель симметричный |  | Марка |  | КПСВЭВнг(А)-FRHF |  |  | ТУ 16.К99-002-2003 |
|  |  |  | Производитель |  | Спецкабель |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: согласно заводской намотке+остаток |  |  |  |
| 2.18 | Кабель силовой |  | Марка |  | ВВГнг(А)-LSLTx |  |  | ГОСТ 31996-2012 |
|  |  |  | Кол-во жил |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы, мм2 |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение, кВ |  | 0,66 |  |  |  |
|  |  |  | Намотка |  | Бухта: одной длиной 70м |  |  |  |
| 2. |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Место поставки |  | 680015, Россия, Хабаровск, ул. Узловая 15А, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Приемка продукции |  | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 час. |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. +7-961-740-08-75 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Сроки гарантии |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |  |  |
| 4. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке (протоколы электрических испытаний); инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt. |  |  |  |  |
| 5. |  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | К рассмотрению принимаются предложения только полностью соответствующие настоящим Техническим требованиям, на условиях договора в редакции АО «Гидроремонт-ВКК», с прописанной фразой: готовы приступить к заказу/комплектации и поставке по гарантийному письму (договор будет подписан примерно через 20 дней, срок поставки в договоре будет указан за вычетом дней от даты гарантийного письма). |  |  |  |  |  |  |