Технические характеристики продукции

Комплектующие для адиабатического калориметра

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Программируемый контроллер ПЛК 110-24.30.К-М | Вычислительные ресурсы: 200 МГц Процессор: 128 кБайт+2 МБ (размер heap варьируется) ОЗУ 4 МБ Интерфейсы: RS-232, RS-232 Debug, RS-485, Ethernet, USB Device Напряжение питания: от 12 до 30 В постоянного тока при Т > минус 20 °С Количество точек ввода/вывода: 30 Дискретные выходы: транзисторные n-p-n-ключи с открытым коллектором Система исполнения: ограничение 100 Кбайт | 1 |
| Блок питания для ПЛК БП60А-24 | Мощность: 60 Вт Исполнение: в компактном корпусе для шкафов автоматики Номинальное выходное напряжение: 24В | 1 |
| Твердотельные реле для коммутации постоянного тока HD-1025.DD3 | Резистивная нагрузка: 8А Индуктивная нагрузка: 1А Максимально допустимый ток нагрузки: 10А | 1 |
| Радиатор охлаждения для ТТР РТР061.1 | Габаритные размеры (ДхШхВ мм): 144×67×50 мм | 1 |
| Блок питания RSP-200-27 | Выходное напряжение, В 27 Выходной ток, А 7.5 Мощность, Вт 202 | 1 |

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных дней