О запросе ТКП

Филиал ПАО «РусГидро»  «Саяно-Шушенская ГЭС имени 
П.С. Непорожнего» (далее  Заказчик) инициирует запрос технико-коммерческих предложений у потенциальных контрагентов с целью возможности заключения в дальнейшем Договора на поставку товара.

Единственным критерием выбора контрагента, с которым впоследствии будет заключен договор при условии соответствия технико-коммерческого предложения установленным требованиям Заказчика, является цена договора (без учета НДС).

Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений 
не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения, за исключением выбранного по результатам анализа контрагента с целью согласования и заключения с ним договора.

Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке организации и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН;

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- гарантии наличия гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности.

| № | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний блок кондиционера General Climate CF48HRN2 напольнопотолочный R410A | шт | 2 |
| 2 | Внешний блок кондиционера General Climate GU-U48HN2 | шт | 2 |
| 3 | Сплит-система KENTATSU KSGOT70HZRN1/KSROT70HZRN Heat Force (холод/тепло, инвертор DC Inverter) | шт | 1 |
| 4 | Сплит-система KENTATSU KSGYK53HZRN1-KSRYK53HZRN1 YUKI (холод/тепло) | шт | 1 |
| 5 | Внутренний блок кондиционера KENTATSU KSCB105HZRN1W Напольно-потолочный | шт | 1 |
| 6 | Наружний блок кондиционера KSUNB105HZRN1 | шт | 1 |

Плановая дата закупки: август 2026 г.

Предложения должны быть направлены в виде сканированной электронной копии на портале ЭТП РАД к соответствующему запросу.

Срок приёма технико-коммерческих предложений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения настоящего запроса.

Потенциальный поставщик должен являться официальным дилером, запрашиваемой продукции, либо иметь письменное подтверждение права на поставку и распространение товаров указанного производителя.

Доставка товара по адресу: 655619, республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 106.

Далее  Филиал