| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) |  |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| ОКПД 2 | 28.99.31.120 |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | преимущество |

“СОГЛАСОВАНО”

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

_________________ Суромкин А.С.

“______” _____________ 2026___ г.

“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. первого заместителья директора –

главный инженер

филиала «Владимирэнерго»

_______________ Виноградов А.А.

“_____” _____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сушильных шкафов

- Технические требования, номенклатура и количество

  - Технические требования и характеристики сушильных шкафов должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1 (в таблице ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

Таблица 1

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф сушильный промышленный ШСВ-250-01 | Шт. | 1 | Объём рабочей камеры, л 250 Диапазон температур, °С +50…+250 Точность поддержания температуры, °С ±2 Неравномерность температуры по объему рабочей камеры, °С ±5 Температурный контроллер ТРМ500.Щ2.5А Размер рабочей камеры (Ш*В*Г), мм 650x650x600 Материал рабочей камеры Нержавеющая сталь Время выхода на максимальную температуру не более, мин 90 Потребляемая мощность, не более, кВт 2,5 Частота питающей сети, Гц 50±0.5 Напряжение питающей сети, В 220±22 Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм 810x850x900 Масса прибора не более, кг 70 Средняя наработка на отказ не менее, ч 5000 Полный средний срок службы не менее, лет 10 Наличие вентилятора есть Полка, шт. 1 Нагрузка на полку, кг 25 |

- Общие требования

К поставке допускается продукции, отвечающие следующим требованиям:

-  продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

- для импортных производителей, а также для отечественных сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

-  продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

Продукция должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям  ГОСТ.

- Условия поставки и упаковка

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения заявленной номенклатуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки заявленной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.

Каждая партия должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ.

В комплект поставки должны входить:

- продукция конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую продукцию на русском языке.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода контактов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки

Все поставляемые товарно-материальные ценности проходят входной контроль, осуществляемый представителями Филиала и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

По результатам входного контроля при необходимости оформляется акт. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Срок поставки

Начало поставки: с момента заключения договора;

Окончание поставки: в течении 60 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 31.12.2026 года.

Начальник УВС				                                                                  Ефимов С.В.