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1. [bookmark: __RefHeading___Toc7998_1773307194][bookmark: _Toc133502991][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc8000_1773307194][bookmark: _Toc133502992][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ФАС
	Федеральная антимонопольная служба

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	КНДС
	Компрессор низкого давления режима синхронного компенсатора

	КНДТ
	Компрессор низкого давления режима торможения

	КВДУ
	Компрессор высокого давления режима управления






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc8002_1773307194][bookmark: _Toc133502993][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
28.13.32.120 Поставка запасных частей для ремонта компрессорного оборудования Филиала ПАО "РусГидро"-"Жигулевская ГЭС" (компрессоры Ingersoll Rand)
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc8004_1773307194][bookmark: _Toc133502994][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Для обеспечения работоспособности компрессоров Ingersoll Rand. Продукция предназначена для исполнения договора подряда 3-РЕМ-2023-ЖиГЭС от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» и будет использоваться в качестве давальческих материалов.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc8006_1773307194][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc133502995]Существующее положение 
Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.  
На Филиале эксплуатируются продукция производства Ingersoll Rand: три поршневых компрессоров высокого давления режима управления 15Т2Х200-70 S/D расположенные на отм.32 2 блока (КВДУ-2), 4 блока (КВДУ-3), 8 блока (КВДУ-6); два винтовых компрессора низкого давления режима торможения SSR MM37 расположенные на отм.32 3 блока (КНДТ-1), 7 блока (КНДТ-2); два винтовых компрессора низкого давления режима СК расположенные на отм.28,9 5 блока (КНДС-1, КНДС-3) . С момента ввода в эксплуатацию в 2009 году регулярное проведение текущих ремонтов позволяет поддерживать оборудование в исправном состоянии.
Для обеспечения работоспособности компрессоров производства Ingersoll Rand
необходимо в период  проведения текущего ремонта использовать запчасти и материалы, указанные в таблице 1.1
1.5. Требования к участнику
Требования к участнику закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков(подрядчиков) ФАС России.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc8008_1773307194][bookmark: _Toc133502996][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc8010_1773307194][bookmark: _Toc133502997]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc8012_1773307194][bookmark: _Toc133502998]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc8014_1773307194][bookmark: _Toc133502999][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	4
	5

	1. 
	Клапан III ступени в сборе № 31517725 или эквивалент
	шт
	1

	2. 
	Ниппель клапана управления (Valve, Pilot) part №37113701 или эквивалент
	шт
	1

	3. 
	Предохранительный клапан (60 PSIG) №72062151 или эквивалент
	шт
	1

	4. 
	Соединительный переходник 1/2 х 3/8 № 95229571 или эквивалент
	шт
	1

	5. 
	Угловой штуцер охладителя 1/2 х 3/8 № 95098265 или эквивалент
	шт
	1

	6. 
	Стопор 3-ей ступени (ring,lock) part №30288450 или эквивалент
	шт
	1

	7. 
	Комплект колец (kit, ring/gasket) part №32133969 или эквивалент
	шт
	1

	8. 
	Уплотнительное кольцо (Washer, Copper) part №30346597 или эквивалент
	шт
	1

	9. 
	Цилиндр 3 ступени № 37128675 или эквивалент
	шт
	1

	10. 
	Масло ALL SEASONS T30 SELECT или эквивалент
	л
	15

	11. 
	Фильтрующий элемент (10 микрон) №32012957 или эквивалент
	шт
	3

	12. 
	Комплект прокладок №30423339 или эквивалент
	шт
	3

	13. 
	Подшипник шариковый радиальный однорядный 6310 или эквивалент
	шт
	1

	14. 
	Подшипник шариковый радиальный однорядный 6410/C3 или эквивалент
	шт
	1

	15. 
	Фильтроэлемент CCN 24242265 фильтра FA490IG или эквивалент
	шт
	2

	16. 
	Масло SSR ULTRA COOLANT или эквивалент
	л
	15

	17. 
	Шланг гидравлический 88144720 air cooled
	шт
	1

	18. 
	Шланг гидравлический 92875459 air cooled
	шт
	1

	19. 
	Элемент сепаратора 22219174 или эквивалент
	шт
	1

	20. 
	Фильтр масляный 92888262 или эквивалент
	шт
	2

	21. 
	Масло SSR ULTRA COOLANT или эквивалент
	л
	120



Таблица 1.2 Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование продукции
	[bookmark: __RefHeading___Toc8016_1773307194]Наименование параметра
	[bookmark: __RefHeading___Toc8018_1773307194]Значение параметра

	1
	2
	3
	4

	1.1 
	Клапан III ступени в сборе
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Номер детали
	№ 31517725

	1.2
	Ниппель клапана управления (Valve, Pilot)
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Номер детали
	№37113701

	1.3
	Предохранительный клапан (60 PSIG)
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Номер детали
	№72062151

	1.4
	Соединительный переходник 1/2 х 3/8
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Номер детали
	№ 95229571

	1.5
	Угловой штуцер охладителя 1/2 х 3/8
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Номер детали
	№ 95098265

	1.6
	Стопор 3-ей ступени (ring,lock)
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Номер детали
	№30288450

	1.7
	Комплект колец (kit, ring/gasket)
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Номер детали
	№32133969

	1.8
	Уплотнительное кольцо (Washer, Copper)
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Номер детали
	№30346597

	1.9
	Цилиндр 3 ступени
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Номер детали
	№ 37128675

	1.10
	Масло ALL SEASONS T30 SELECT
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	1.11
	Фильтрующий элемент (10 микрон)
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Номер детали
	№32012957

	1.12
	Комплект прокладок
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Номер детали
	№30423339

	1.13
	Подшипник
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Размер
	50х110х27мм

	
	
	Номер детали
	№6310 NR/C3

	1.14
	Подшипник
	Применяемость
	Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D

	
	
	Размер
	 50х130х31мм

	
	
	Номер детали
	№6410/C3

	1.15
	Фильтроэлемент фильтра FA490IG
	Применяемость
	Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM37

	
	
	Номер детали
	№24242265

	1.16
	Масло SSR ULTRA COOLANT
	Применяемость
	Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM37

	1.17
	Шланг гидравлический
	Применяемость
	Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM37

	
	
	Тип системы охлаждения
	Воздушная

	
	
	Номер детали
	№88144720

	1.18
	Шланг гидравлический
	Применяемость
	Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM37

	
	
	Тип системы охлаждения
	Воздушная

	
	
	Номер детали
	№92875459

	1.19
	Элемент сепаратора
	Применяемость
	Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM250

	
	
	Номер детали
	№22219174

	1.20
	Фильтр масляный
	Применяемость
	Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM250

	
	
	Номер детали
	№92888262

	1.21
	Масло SSR ULTRA COOLANT
	Применяемость
	Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM250




2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc8020_1773307194][bookmark: _Toc133503002][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc4935_1966938019]Поставка продукции осуществляется одной партией в объеме и в сроки согласно таблицы 2.1.
[bookmark: __RefHeading___Toc8022_1773307194][bookmark: _Toc133503003][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Клапан III ступени в сборе № 31517725
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	2. 
	Ниппель клапана управления (Valve, Pilot) part No37113701
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	3. 
	Предохранительный клапан (60 PSIG) №72062151
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	4. 
	Соединительный переходник 1/2 х 3/8 № 95229571
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	5. 
	Угловой штуцер охладителя 1/2 х 3/8 № 95098265
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	6. 
	Стопор 3-ей ступени (ring,lock) part №30288450
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	7. 
	Комплект колец (kit, ring/gasket) part №32133969
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	8. 
	Уплотнительное кольцо (Washer, Copper) part No30346597
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	9. 
	Цилиндр 3 ступени № 37128675
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	10. 
	Масло ALL SEASONS T30 SELECT
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	11. 
	Фильтрующий элемент (10 микрон) №32012957
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	12. 
	Комплект прокладок №30423339
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	13. 
	Подшипник SKF 6310 NR/C3
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	14. 
	Подшипник SKF 6410/C3
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	15. 
	Фильтроэлемент CCN 24242265 фильтра FA490IG
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	16. 
	Масло SSR ULTRA COOLANT
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	17. 
	Шланг гидравлический 88144720 Air cooled
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	18. 
	Шланг гидравлический 92875459 Air cooled
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	19. 
	Элемент сепаратора 22219174
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	20. 
	Фильтр масляный 92888262
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027

	21. 
	Масло SSR ULTRA COOLANT
	С даты подписания договора
	Не позднее - 30.06.2027



8

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc8024_1773307194][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc133503004][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc8026_1773307194][bookmark: _Toc133503005] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиции №1-№21 Таблицы 1.1): 28.13.32.120 Поставка запасных частей для ремонта компрессорного оборудования Филиала ПАО "РусГидро"-"Жигулевская ГЭС" (компрессоры Ingersoll Rand)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требование к сроку годности на продукцию с ограниченным сроком годности
	Остаточный срок годности поставляемой продукции в момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Использование эквивалентов
	Возможно использование эквивалентов при условии соответствия функциональности, технических характеристик, установочных размеров запасных частей и работоспособности оборудования составной частью которого они являются без дополнительных трудозатрат. Соответствие требованиям указанных в таблице 1.2.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг

	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества).
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к изготовлению и материалам
	Изготовление и материалы поставляемой продукции должна соответствовать заявленным согласно перечня в табл.1.2
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара
	Продукция должна быть доставлена поставщиком по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Приемка продукции в рабочие дни с 08.00 до 15.00 по местному времени. Информация о транспорте (марка, гос.номер), на котором осуществляется доставка, а также ФИО и паспортные данные водителя и сопровождающих лиц (при наличии) для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта, до 15.00. Допуск транспорта на территорию заказчика
и пропуск
осуществляется без попутного груза.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	-//-
	-//-
	-//-

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на поставленную продукцию не менее 12 месяцев.
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы (перечень документов
определяется заводом изготовителем), оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества,
технические паспорта,
руководства по эксплуатации,
протоколы заводских испытаний, а так же товарную накладную унифицированной формы ТОРГ 12/Универсальный передаточный документ в 2 экз. Вся передаваемая документация должна быть на русском языке.
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	-//-
	-//-

	9. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	10.2. 
	Требования к шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	10.3. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	11. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	12. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc8028_1773307194][bookmark: _Toc133503006][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Поставщик предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _GoBack]Вместе с Коммерческим предложением Поставщик должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

4. [bookmark: __RefHeading___Toc8030_1773307194][bookmark: _Toc133503007]Приложения

[bookmark: _Toc133503008][bookmark: _Toc130454102][bookmark: _Toc130454103]Приложение №1: Спецификация поставляемой продукции

[bookmark: _Toc130454105][bookmark: _Toc133503010]Приложение №2: Перечень и объем закупаемой продукции



