Технические требования

28.13.32.120 Поставка запасных частей для ремонта компрессорного оборудования Филиала ПАО "РусГидро"-"Жигулевская ГЭС"

(компрессоры Ingersoll Rand)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

2.2. Требования к качеству продукции	9

Таблица 3. Требования к продукции	9

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4. Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ФАС | Федеральная антимонопольная служба |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| КНДС | Компрессор низкого давления режима синхронного компенсатора |
| КНДТ | Компрессор низкого давления режима торможения |
| КВДУ | Компрессор высокого давления режима управления |

#### Наименование закупаемой продукции

28.13.32.120 Поставка запасных частей для ремонта компрессорного оборудования Филиала ПАО "РусГидро"-"Жигулевская ГЭС" (компрессоры Ingersoll Rand)

#### Цель использования закупаемой продукции

Для обеспечения работоспособности компрессоров Ingersoll Rand. Продукция предназначена для исполнения договора подряда 3-РЕМ-2023-ЖиГЭС от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» и будет использоваться в качестве давальческих материалов.

#### Существующее положение

Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.

На Филиале эксплуатируются продукция производства Ingersoll Rand: три поршневых компрессоров высокого давления режима управления 15Т2Х200-70 S/D расположенные на отм.32 2 блока (КВДУ-2), 4 блока (КВДУ-3), 8 блока (КВДУ-6); два винтовых компрессора низкого давления режима торможения SSR MM37 расположенные на отм.32 3 блока (КНДТ-1), 7 блока (КНДТ-2); два винтовых компрессора низкого давления режима СК расположенные на отм.28,9 5 блока (КНДС-1, КНДС-3) . С момента ввода в эксплуатацию в 2009 году регулярное проведение текущих ремонтов позволяет поддерживать оборудование в исправном состоянии.

Для обеспечения работоспособности компрессоров производства Ingersoll Rand
необходимо в период  проведения текущего ремонта использовать запчасти и материалы, указанные в таблице 1.1

  - Требования к участнику

Требования к участнику закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков(подрядчиков) ФАС России.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Клапан III ступени в сборе № 31517725 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Ниппель клапана управления (Valve, Pilot) part №37113701 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Предохранительный клапан (60 PSIG) №72062151 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Соединительный переходник 1/2 х 3/8 № 95229571 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Угловой штуцер охладителя 1/2 х 3/8 № 95098265 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Стопор 3-ей ступени (ring,lock) part №30288450 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Комплект колец (kit, ring/gasket) part №32133969 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Уплотнительное кольцо (Washer, Copper) part №30346597 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Цилиндр 3 ступени № 37128675 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Масло ALL SEASONS T30 SELECT или эквивалент | л | 15 |
|  | Фильтрующий элемент (10 микрон) №32012957 или эквивалент | шт | 3 |
|  | Комплект прокладок №30423339 или эквивалент | шт | 3 |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6310 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6410/C3 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Фильтроэлемент CCN 24242265 фильтра FA490IG или эквивалент | шт | 2 |
|  | Масло SSR ULTRA COOLANT или эквивалент | л | 15 |
|  | Шланг гидравлический 88144720 air cooled | шт | 1 |
|  | Шланг гидравлический 92875459 air cooled | шт | 1 |
|  | Элемент сепаратора 22219174 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Фильтр масляный 92888262 или эквивалент | шт | 2 |
|  | Масло SSR ULTRA COOLANT или эквивалент | л | 120 |

Таблица 1.2 Технические характеристики оборудования

| № п/п | Наименование продукции | - Наименование параметра | - Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Клапан III ступени в сборе | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Номер детали | № 31517725 |
| - 1.2 | Ниппель клапана управления (Valve, Pilot) | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Номер детали | №37113701 |
| - 1.3 | Предохранительный клапан (60 PSIG) | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Номер детали | №72062151 |
| - 1.4 | Соединительный переходник 1/2 х 3/8 | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Номер детали | № 95229571 |
| - 1.5 | Угловой штуцер охладителя 1/2 х 3/8 | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Номер детали | № 95098265 |
| - 1.6 | Стопор 3-ей ступени (ring,lock) | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Номер детали | №30288450 |
| - 1.7 | Комплект колец (kit, ring/gasket) | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Номер детали | №32133969 |
| - 1.8 | Уплотнительное кольцо (Washer, Copper) | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Номер детали | №30346597 |
| - 1.9 | Цилиндр 3 ступени | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Номер детали | № 37128675 |
| - 1.10 | Масло ALL SEASONS T30 SELECT | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
| - 1.11 | Фильтрующий элемент (10 микрон) | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Номер детали | №32012957 |
| - 1.12 | Комплект прокладок | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Номер детали | №30423339 |
| - 1.13 | Подшипник | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Размер | 50х110х27мм |
|  |  | Номер детали | №6310 NR/C3 |
| - 1.14 | Подшипник | Применяемость | Для поршневых компрессоров Ingersoll Rand 15T2X200-70 S/D |
|  |  | Размер | 50х130х31мм |
|  |  | Номер детали | №6410/C3 |
| - 1.15 | Фильтроэлемент фильтра FA490IG | Применяемость | Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM37 |
|  |  | Номер детали | №24242265 |
| - 1.16 | Масло SSR ULTRA COOLANT | Применяемость | Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM37 |
| - 1.17 | Шланг гидравлический | Применяемость | Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM37 |
|  |  | Тип системы охлаждения | Воздушная |
|  |  | Номер детали | №88144720 |
| - 1.18 | Шланг гидравлический | Применяемость | Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM37 |
|  |  | Тип системы охлаждения | Воздушная |
|  |  | Номер детали | №92875459 |
| - 1.19 | Элемент сепаратора | Применяемость | Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM250 |
|  |  | Номер детали | №22219174 |
| - 1.20 | Фильтр масляный | Применяемость | Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM250 |
|  |  | Номер детали | №92888262 |
| - 1.21 | Масло SSR ULTRA COOLANT | Применяемость | Для винтовых компрессоров Ingersoll Rand SSR MM250 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Поставка продукции осуществляется одной партией в объеме и в сроки согласно таблицы 2.1.

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Клапан III ступени в сборе № 31517725 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Ниппель клапана управления (Valve, Pilot) part No37113701 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Предохранительный клапан (60 PSIG) №72062151 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Соединительный переходник 1/2 х 3/8 № 95229571 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Угловой штуцер охладителя 1/2 х 3/8 № 95098265 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Стопор 3-ей ступени (ring,lock) part №30288450 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Комплект колец (kit, ring/gasket) part №32133969 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Уплотнительное кольцо (Washer, Copper) part No30346597 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Цилиндр 3 ступени № 37128675 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Масло ALL SEASONS T30 SELECT | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Фильтрующий элемент (10 микрон) №32012957 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Комплект прокладок №30423339 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Подшипник SKF 6310 NR/C3 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Подшипник SKF 6410/C3 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Фильтроэлемент CCN 24242265 фильтра FA490IG | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Масло SSR ULTRA COOLANT | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Шланг гидравлический 88144720 Air cooled | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Шланг гидравлический 92875459 Air cooled | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Элемент сепаратора 22219174 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Фильтр масляный 92888262 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |
|  | Масло SSR ULTRA COOLANT | С даты подписания договора | Не позднее - 30.06.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции №1-№21 Таблицы 1.1): 28.13.32.120 Поставка запасных частей для ремонта компрессорного оборудования Филиала ПАО "РусГидро"-"Жигулевская ГЭС" (компрессоры Ingersoll Rand)

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к сроку годности на продукцию с ограниченным сроком годности |  |  | Остаточный срок годности поставляемой продукции в момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев | Согласие с требованием |  |  |
|  | Использование эквивалентов |  |  | Возможно использование эквивалентов при условии соответствия функциональности, технических характеристик, установочных размеров запасных частей и работоспособности оборудования составной частью которого они являются без дополнительных трудозатрат. Соответствие требованиям указанных в таблице 1.2. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг |  | Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к изготовлению и материалам | Изготовление и материалы поставляемой продукции должна соответствовать заявленным согласно перечня в табл.1.2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара |  |  | Продукция должна быть доставлена поставщиком по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Приемка продукции в рабочие дни с 08.00 до 15.00 по местному времени. Информация о транспорте (марка, гос.номер), на котором осуществляется доставка, а также ФИО и паспортные данные водителя и сопровождающих лиц (при наличии) для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта, до 15.00. Допуск транспорта на территорию заказчика и пропуск осуществляется без попутного груза. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  |  | Срок гарантии на поставленную продукцию не менее 12 месяцев. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы (перечень документов определяется заводом изготовителем), оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации, протоколы заводских испытаний, а так же товарную накладную унифицированной формы ТОРГ 12/Универсальный передаточный документ в 2 экз. Вся передаваемая документация должна быть на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Поставщик предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Поставщик должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемой продукции

Приложение №2: Перечень и объем закупаемой продукции