## Лист1
Приложение № 2 к Техническим требованиям
28.13.32.120 Поставка запасных частей для ремонта компрессорного оборудования Филиала ПАО "РусГидро"-"Жигулевская ГЭС" (компрессоры Ingersoll Rand)
Перечень и объем закупаемой продукции. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
28.13.32.120 Поставка запасных частей для ремонта компрессорного оборудования Филиала ПАО "РусГидро"-"Жигулевская ГЭС" (компрессоры Ingersoll Rand)
№ п/п | Наименование продукции | Требования заказчика | [5 empty] | Способ подтверждения участником соответствия требованиям (согласие с требованием/предложение с указанием характеристик) | Предложение участника по характеристикам и параметрам
|  | Тип, марка | Производитель | Допускается поставка эквивалентной продукции (да/нет) | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Единица измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Клапан III ступени в сборе № 31517725 | № 31517725 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
2 | Ниппель клапана управления (Valve, Pilot) part №37113701 | Part № 37113701 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
3 | Предохранительный клапан (60 PSIG) №72062151 | № 72062151 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
4 | Соединительный переходник 1/2 х 3/8 № 95229571 | № 95229571 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
5 | Угловой штуцер охладителя 1/2 х 3/8 № 95098265 | № 95098265 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
6 | Стопор 3-ей ступени (ring,lock) part №30288450 | Part № 30288450 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
7 | Комплект колец (kit, ring/gasket) part №32133969 | Part № 32133969 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
8 | Уплотнительное кольцо (Washer, Copper) part №30346597 | Part №30346597 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
9 | Цилиндр 3 ступени № 37128675 или эквивалент | № 37128675 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
10 | Масло ALL SEASONS T30 SELECT | ALL SEASONS T30 SELECT | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | л | 15 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
11 | Фильтрующий элемент (10 микрон) №32012957 | № 32012957 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 3 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
12 | Комплект прокладок №30423339 | № 30423339 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 3 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
13 | Подшипник 6310 | №6310 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
14 | Подшипник 6410 | №6410/C3 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
15 | Фильтроэлемент CCN 24242265 фильтра FA490IG | CCN 24242265 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 2 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
16 | Масло SSR ULTRA COOLANT | SSR ULTRA COOLANT | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | л | 15 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
17 | Шланг гидравлический 88144720 Air cooled | № 88144720 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
18 | Шланг гидравлический 92875459 Air cooled | № 92875459 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
19 | Элемент сепаратора 22219174 | № 22219174 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 1 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
20 | Фильтр масляный 92888262 | № 92888262 | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | шт | 2 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик
21 | Масло SSR ULTRA COOLANT | SSR ULTRA COOLANT | Ingersoll Rand | да | Согласно таблицы 1.2. Технических требований | л | 120 | Согласие с требованием и(или) предложение эквивалентной продукции с указанием характеристик