


Приложение № 1 
к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой» 
от      №        

Технические требования 
[bookmark: _Hlk235180105]к упрощенной закупке «ОКПД2 77.39.19.120. Аренда бытовки для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел»


1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
ОКПД2 77.39.19.120. Аренда бытовки для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел.
2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Целью закупки является аренда бытовки для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1. 
4.3. Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора. 
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Тип, серия, иные характеристики продукции 
	ГОСТ, ТУ [при наличии] 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Заполняется поставщиком в ТКП

	
	
	
	
	
	
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции
(руб. без НДС)

	1
	Аренда Блок-контейнер жилой + сантехнический
	Внешний размер 6.0 Х 2.4 Х 2.4 м
Внутренняя отделка (стены, потолок) - вагонка С класс, ПВХ в С/У
Несущий каркас - сварной металлический, цвет синий. Наружная отделка - профилированный лист С8 
0,4мм, цвет - оцинковка.
Утеплитель (пол, потолок, стены) - рулонного типа Ursa или аналог - 50 мм
Нижняя и верхняя обвязка БК - щвеллер гнутый 100х50х3 мм
Усиление каркаса - швеллер гнутый 100х50х3 мм - 1шт вкруг Угловые стойки - уголок усиленный 75х75х5 
мм.
Кровля Плоская. - сварной лист 1 мм., швы обработаны мастикой + сурик
Внутренняя обвязка стен - брус естественной влажности 40х150 мм, сорт 1-2. Шаг 1,2 м.
Дно - доска естественной влажности 25х100 мм, сорт 2-4. Сплошной настил.
Лаги пол - брус естественной влажности 40х100 мм, сорт 1-2. Шаг,63 м.
Лаги потолок - брус естественной влажности 40х100 мм, сорт 1-2. Шаг 0,63 м.
Пол черновой - ДСП 16 мм
Пол чистовой - бытовой линолеум+ ПВХ плинтус Пароизоляция (пол, потолок, стены) - ветрозащита+ 
пароизоляционная мембрана
Дверь входная - металлическая дверь собств. пр-ва , утепленная, RАL 5005(синий) - 1шт
Дверь межкомнатная - МДФ(белая), 600х2000мм, ручки - 2шт
Окно - ПВХ, поворотно-откидное, 550х590 - 1 шт (в С/У) ПВХ, поворотно-откидное, 800х 1000 - 1 шт
Электрика - электрика в кабель-канале: (кабель-канал, кабель на светильники ВВГ Зх1,5 , кабель 
на розетки ВВГ Зх2,5 , led светильник-3 шт (в С/У влагостойкий), двойная розетка-3шт, двойная 
розетка влагостойкая 1 шт, одинарная розетка -4шт(в С/У влагостойкие), выключатель-3шт, автомат 
16А-5шт,
6А-2шт, УЗО), конвектор I КВт - 2шт
Сантехника - раковина со смесителем – l шт, унитаз с бачком - 1шт, душевой поддон с лейкой - 1 шт, 
бойлер 50л-1 шт (+закладные), разводка сантехники в стену, кондиционер
Кровать односпальная деревянная (с матрасом) - 1 шт.
Стол офисный, Бюджет 2362,
орех - 1 шт.
Стул офисный, UA_ISO WIN,
черный, ткань
С-11 - 2 шт.
Шкаф для одежды, Бюджет 2555,
орех- 1 шт.
Тумба для документов, Бюджет 2558 орех - 1 шт.
Холодильник, Centek CT-1702(белый) - 1 шт.
1. Под ключ
	-
	мес
	6
	
	



5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Начало оказания услуг – с даты, заключения договора.
5.2. Окончание оказания услуг – в течение 6 месяцев с даты заключения договора.  

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 
6.1. Место поставки/выполнения работ: РФ, Краснодарский край, Абинский район, х.Екатериновский.
6.2. Указанный в таблице 1 объем Услуг не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями. 
6.3.  Требования к гарантии: гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
7.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
7.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.

