Техническое задание

на поставку зимнего дизельного топлива для нужд УФПС Камчатского края АО «Почта России»

г.Петропавловск-Камчатский, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции, работ и услуг |
| 2 | объект | Объект УФПС, на который осуществляется поставка Товара |
| 3 | Покупатель | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Камчатского края |
| 4 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |
| 6 | Товар | Дизельное топливо |
| 7 | УПД | Универсальный передаточный акт |
| 8 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка зимнего дизельного топлива для нужд УФПС Камчатского края АО «Почта России».

Цель закупки:

обеспечение отоплением объектов Покупателя, не подключенных
к централизованному теплоснабжению и оборудованных автономными источниками отопления (котлы, бытовые печи), для соблюдения санитарных норм.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

- Требования к товару

Поставляемый Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц, соответствовать требованиям настоящего ТЗ.

- Спецификация поставляемого товара

Номенклатура и количество Товара указаны в спецификации поставляемого Товара (приложение № 1 к ТЗ).

- Основные характеристики товара

Основные технические характеристики Товара указаны 
в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Требуемое значение |
| 1 | Дизельное топливо зимнее ЕВРО | Экологический класс | Не ниже К5 |
|  |  | Класс | Не ниже класса 2 |
|  |  | Массовая доля серы, мг/кг | Не более 10 |
|  |  | Предельная температура фильтруемости, °C | Не выше -32 |
|  |  | Цетановое число | Не менее 48,0 |
|  |  | Зольность, % | Не более 0,01 |
|  |  | Плотность при 15°С, кг/м3 | 800,0-840,0 соответствие |
|  |  | Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 1,500 – 4,000 соответствие |

- Комплектность товара

Требования не установлены.

- Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный      документ)

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;

- ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»;

- ГОСТ Р 55475-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия»;

- ГОСТ 1510-2022 «Межгосударственный стандарт. Нефть
и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

- ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;

- ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».

- Объем гарантий и гарантийный срок

- Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям нормативных документов, указанных в пункте 3.5 ТЗ.

- Гарантийный срок хранения Товара 12 (двенадцать) месяцев с момента изготовления товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 1510-2022. Потребительскую маркировку наносят на каждую единицу тары с Товаром или на ярлыки и этикетки.

Потребительская маркировка Товара включает в себя:

- наименование, марку Товара согласно нормативному документу
на Товар;

- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен Товар;

- наименование (фирменное наименование), место нахождения (юридический адрес, включая страну), товарный знак (при наличии) изготовителя Товара;

- массу брутто и нетто и/или объем;

- дату – месяц и год изготовления Товара;

- номер партии.

- На транспортную тару, транспортные средства с Товаром кроме транспортной маркировки наносят маркировку, характеризующую транспортную опасность Товара. Маркировка, характеризующая вид и степень опасности Товара, должна соответствовать требованиям правил перевозок опасных грузов, действующим на конкретном виде транспорта.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка (транспортная тара) Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 1510-2022.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Срок и место поставки

Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя
в течении 3 (трех) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя. Частота партий раз в 15-20 дней. Количество дней отсчитывается от последней доставленной партии. Объем партии от 3 000л до 6 000 л.

Заявки направляются Покупателем на авторизированный адрес Поставщика по электронной почте, указанной в договоре (далее – электронная почта).

- Адреса поставки Товара: в соответствии с приложением № 2 к ТЗ.

- Условия поставки

- Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ.

Поставщик уведомляет Покупателя о поставке Товара по электронной почте не позднее, чем за 1 (один)рабочий день до дня его поставки.

Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Доставка и закачка Товара в хранилища на территории объекта Покупателя осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет в рабочие дни:

- с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

- Поставщик осуществляет доставку Товара автомобильным транспортом, оснащенным необходимым оборудованием для точного и безопасного слива Товара: насосами для перекачки, счетчиками топлива и иным оборудованием, необходимым для обеспечения перекачки Товара.

- Общий срок поставки товара: с момента подписания договора и по 30 июня 2027 года.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

- Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя.

- Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

- Порядок приемки Товара осуществляется в соответствии
с договором.

- Требования к передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара

Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подписанные со стороны Поставщика:

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 либо УПД в двух экземплярах;

- счет-фактуру;

- паспорт качества или иные документы, подтверждающие качество Товара;

- товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом) в двух экземплярах.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Товар должен транспортироваться в таре и транспортными средствами в соответствии с ГОСТ 1510-2022.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара осуществляется в отдельных, предназначенных для него исправных резервуарах, исключающих попадание в них атмосферных осадков и пыли, в соответствии с ГОСТ 1510-2022.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Упаковывание, погрузка (налив), выгрузка (слив), транспортировка Товара, зачистка транспортных средств и хранилищ осуществляются
с соблюдением требований охраны окружающей среды, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе с соблюдением требований ГОСТ 1510-2022.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, вред имуществу Покупателя. Применение Товара
не должно привести к порче или преждевременному износу оборудования,
в котором он будет использован и для которого он предназначен.

Упаковывание, погрузка (налив), выгрузка (слив), транспортировка Товара, зачистка транспортных средств и хранилищ осуществляются
с соблюдением установленных правил пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, в том числе с соблюдением требований ГОСТ 1510-2022.

Режим слива и налива, конструкция и условия эксплуатации средств хранения и транспортирования должны удовлетворять требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018-93 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования».

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | 7 |
| 2 | Адресный перечень объектов Покупателя | 8 |

Приложение № 1 к ТЗ

# Спецификация поставляемого Товара

| Номер п/п | Наименование Товара | Код ОКПД 2 | Единица измерения | Количество | Страна происхождения Товара | Номер реестровой записи Товара, наименование реестра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо зимнее ЕВРО | 19.20.21.325 | литр | 38 306 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к ТЗ

Адресный перечень объектов Покупателя

| № п/п | Объект Покупателя | Адрес поставки Товара | Ассортимент Товара | Количество, литр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елизовский почтамт | 684000, Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Завойко, д. 9 | Дизельное топливо зимнее ЕВРО | 22 243 |
| 2 | Склад Невского | 683011, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Невского, д.1 | Дизельное топливо зимнее ЕВРО | 16 063 |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.

При заключении договора по результатам конкретной закупки в спецификацию вносятся дополнительные столбцы в части цены на Товар. В форму спецификации поставляемого Товара могут вноситься изменения и дополнения с учетом требований конкретной закупки, при этом спецификация не должна противоречить спецификации, содержащейся в типовой форме договора на поставку Товара.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

При формировании ТЗ данный столбец не заполняется. В случае закупки способом «запрос цен» или «упрощенный запрос цен» столбец заполняется на основании выписки из соответствующего реестра, предусмотренного п. 2 Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 (далее – Постановление № 2013).

Указывается в случае закупки способом «запрос цен» или «упрощенный запрос цен» на основании выписки из соответствующего реестра, предусмотренного
п. 2 Постановления № 2013.