Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.61.110. Поставка промышленного цифрового микроскопа для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения……………………………………………………………….3

  - Обозначения и сокращения……………………………………………………3

  - Наименование закупаемой продукции………………………………………..3

  - Цель использования закупаемой продукции …………………………………3

- Требования к продукции……………………………………………………..3

  - Требования к объемам и срокам поставки..................................................... ..3

    - Перечень и объем закупаемой продукции………………………………..3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции…………………………3

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг…………… 3

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг……3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………. 4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг............. 4

  - Требования к качеству продукции ...............................................................5

Таблица 3.1 Требования к продукции  ……………………………………….5

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки..... 10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Промышленный цифровой микроскоп.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования для контроля изменения размеров при выполнении опытов на коррозионную стойкость.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Промышленный цифровой микроскоп Микромед П (или эквивалент) | шт | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Промышленный цифровой микроскоп Микромед П (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

:

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Промышленный цифровой микроскоп Микромед П (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | прямой, цифровой |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Минимальное увеличение, крат | не более 17 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Минимальное увеличение, крат | не менее 110 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Объектив | от 0,7х до 4,5х включительно |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Рабочее расстояние, мм (в зависимости от насадки) | от 30 до 165 включительно |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Размер поля зрения, мм (в зависимости от насадки) | от 1,37 до 54,6 включительно |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Разрешение сенсора камеры, Мп | не менее 5 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Разрешение изображения, точек | не менее 1920х1080 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Разрешение видео, к/с | не менее 45 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Функциональные характеристики: Настраиваемые параметры камеры: Экспозиция, баланс белого, гамма, яркость, оттенок, контрастность, насыщенность, усиление, серая шкала Функции измерения: точка, линия, параллельные линии, угол, пунктир, диаметр, радиус, окружность по 3 точкам, расстояние до линии, концентрические окружности, двойная окружность, вертикальные линии, произвольная линия, многоугольник, дуга, отметка Другие функции: калибровка, снимок экрана, отразить по вертикали/горизонтали, заморозить, таблицы, экспорт данных |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Диагональ экрана, дюйм |  | не менее 11 | Указание характеристик | - |  |
|  | Разрешение экрана, пикселей |  | не менее 1920х1080 | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Упаковка | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |  | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Доставка | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплект поставки | - Оптическая головка микроскопа Микромед П с осветителем и монитором -Штатив с механизмом фокусировки -Основание -Беспроводная мышь - -Наноприемник USB -Крепежные винты с пружинными шайбами – 3 шт. -Руководство по эксплуатации |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.