## ДВ
АНФ 02/09
АО «ПОЧТА РОССИИ»
Группа эксплуатации, Отдел капитального строительства и эксплуатации
(наименование структурного подразделения)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от «10»марта 2026 г.
1. Комиссия в составе:
Главный инженер ОКСиЭ - Брыкин В.А.
Главный специалист ОКСиЭ - Левада Т.В.
Главный специалист ОКСиЭ - Гунько О.Д.
назначенная приказом (распоряжением) от «10» июля 2025 года № 92 - р
произвела осмотр объекта, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, город Красное Село, ул. Юных Пионеров, 38 литер А. пом 1-Н
(наименование объекта) |  | (инвентарный номер )
(наименование подразделения (место нахождения объекта))
2. В результате обследования объектов обнаружены следующие дефекты: отсутствует грузовое крыльцо (платформа) с ограждением для обмена посылок
Необходимо выполнение работ по:
(выявленный дефект)
№ п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм. | Объем | Планируемые сроки устранения | Примечание
Работы по монтажу платформы с ограждением
| Изготовление металлического крыльца (Проф. труба 60х4 мм., Лист ГК рифленый чечевица 1250 х 1500 х 3 мм. ( 3 листа)) | м2 | 5
| Изготовление и монтаж перил из нержавеющей стали AlSI-304. Поручень диаметр 42мм., стойка диаметр 38мм., ригель диаметр 12мм-Зшт. Высота ограждения 1200мм. Крепление поручня к стойке через полусферу | мп | 3.2
| Изготовление и монтаж калитки из нержавеющей стали AISI-304. Труба диметр 38мм. | мп | 1
Всего______________________________________ | 3
| (кол-во дефектов) |  |  | (прописью)
Подписи председателя и членов комиссии:
Главный инженер ОКСиЭ_________________________________________________ Брыкин В.А.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОКСиЭ _______________________________________________ Левада Т.В.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОКСиЭ ______________________________________________Гунько О.Д.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
_______________________ ________________ _____________ ________________________
(наименование подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
*заполняется в случае участия подрядной организации в составлении дефектной ведомости