# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# ОКПД2 27.40.33 Поставка прожектора галогенового для выполнения ремонта на Богучанской ГЭС»

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.40.33 Поставка прожектора галогенового для выполнения ремонта на Богучанской ГЭС» (далее – продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

- №13663-24-ПЭГ-СШФ/под-24 от 22.05.2024 г. 24 «Оказание услуг по сервисному обслуживанию, выполнению текущих и капитальных ремонтов, научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, опытов, испытаний, обследований, техническому обслуживанию производственных фондов Заказчика, выполнение иных работ и услуг производственного характера для нужд Заказчика», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Прожектор галогеновый | шт | 1 |

2.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 27.40.33 Поставка прожектора галогенового для выполнения ремонта на Богучанской ГЭС» | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней с даты заключения договора |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1- 1.30 Таблицы 2.3): ОКПД2 27.40.33 Поставка прожектора галогенового для нужд ПУ на Богучанской ГЭС СШФ АО «Гидроремонт-ВКК» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Прожектор галогеновый |  | Марка существующего оборудования | ColorLigt CL 03-11(CL25-11) фирма производитель Color Light AB, страна производителя Швеция. |
|  |  |  | Марка отечественного аналога | Управляемая прожекторная установка «Сова-2» (без ТВ-камеры), фирма производитель ЗАО «МКиС». |
|  |  |  | Конструкция прожектора | Обеспечение движения в двух плоскостях |
|  |  |  | Управление | Удаленное с интеграцией в существующую систему СНРН производства АО «НПФ «Микран» с радиолокационной станцией MRS-1000., дополнительной панелью с джойстиком. |
|  |  |  | Освещенность | В 1 Люкс на расстоянии до 3000 метров |
|  |  |  | Потребляемая максимальная мощность | 1070 Вт |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 220В |
|  |  |  | Размер рефлектора | 2 х 210мм |
|  |  |  | Срок службы ламп | 650 часов |
|  |  |  | Вес | 30 кг |
|  |  |  | Размер | 420х750х530 мм |
|  |  |  | Материал корпуса | Кислотоустойчивая нержавеющая сталь 1.4401 |
|  |  |  | Степень защиты | IP66 |
|  |  |  | Диапазон рабочей температуры | -40 +70°С |
|  |  |  | Лампы | Метало-галоген (2х400 Вт HMI) |
|  |  |  | Цветовая температура | 6000К |
|  |  |  | Ширина луча | 4-20 градусов |
|  |  |  | Тип подключаемого интерфейса (управления) | Ethernet, RS-485 |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Богучанской ГЭС, 663491, Российская Федерация, Кежемский район, город Кодинск, улица Промышленная, здание 3 |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |