












ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 27.40.33 Поставка прожектора галогенового для выполнения ремонта на Богучанской ГЭС»
1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 27.40.33 Поставка прожектора галогенового для выполнения ремонта на Богучанской ГЭС» (далее – продукция)

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора:
	- №13663-24-ПЭГ-СШФ/под-24 от 22.05.2024 г. 24 «Оказание услуг по сервисному обслуживанию, выполнению текущих и капитальных ремонтов, научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, опытов, испытаний, обследований, техническому обслуживанию производственных фондов Заказчика, выполнение иных работ и услуг производственного характера для нужд Заказчика», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
	
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Прожектор галогеновый
	шт
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]            2.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	[bookmark: _GoBack]ОКПД2 27.40.33 Поставка прожектора галогенового для выполнения ремонта на Богучанской ГЭС»
	С даты подписания договора
	Не позднее 60 календарных дней с даты заключения договора
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[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.3. Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиции № 1.1- 1.30 Таблицы 2.3):   ОКПД2 27.40.33 Поставка прожектора галогенового для нужд ПУ на Богучанской ГЭС СШФ АО «Гидроремонт-ВКК»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Прожектор галогеновый
	Марка существующего оборудования
	ColorLigt CL 03-11(CL25-11) фирма производитель Color Light AB, страна производителя Швеция.


	
	
	Марка отечественного аналога
	Управляемая прожекторная установка «Сова-2» (без ТВ-камеры), фирма производитель ЗАО «МКиС».

	
	
	Конструкция прожектора
	Обеспечение движения в двух плоскостях

	
	
	Управление
	Удаленное с  интеграцией в существующую систему СНРН производства АО «НПФ «Микран» с радиолокационной станцией MRS-1000., дополнительной панелью с джойстиком.

	
	
	Освещенность
	В 1 Люкс на расстоянии до 3000 метров

	
	
	Потребляемая максимальная мощность
	1070 Вт

	
	
	Номинальное напряжение
	220В

	
	
	Размер рефлектора
	2 х 210мм

	
	
	Срок службы ламп
	650 часов

	
	
	Вес
	30 кг

	
	
	Размер
	420х750х530 мм

	
	
	Материал корпуса
	Кислотоустойчивая нержавеющая сталь 1.4401

	
	
	Степень защиты
	IP66

	
	
	Диапазон рабочей температуры
	-40 +70°С

	
	
	Лампы
	Метало-галоген (2х400 Вт HMI)

	
	
	Цветовая температура
	6000К

	
	
	Ширина луча
	4-20 градусов

	
	
	Тип подключаемого интерфейса (управления)
	Ethernet, RS-485

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Богучанской ГЭС, 663491, Российская Федерация, Кежемский район, город Кодинск, улица Промышленная, здание 3

	2.2
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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