## Лист1
№ | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Количество
1 | Шаровый кран, полный проход,корпус - углеродистая сталь 1.0619, шар - нержавеющая сталь 1.4408, уплотнения PTFE/FKM, Ду300, Ру40, Тмакс = 200С, фланцевый по ГОСТ исп 21 тип В, управление - редуктор c блоком концевых выключателей, | PEKOS F.ZGS04-TTTVV-40-300-BLS | 1
2 | Шаровый кран, полный проход,корпус - углеродистая сталь 1.0619, шар - нержавеющая сталь 1.4408, уплотнения PTFE/FKM, Ду200, Ру40, Тмакс = 200С, фланцевый по ГОСТ исп 21 тип В, управление - редуктор c блоком концевых выключателей | PEKOS F.ZGS04-TTTVV-40-200-BLS | 1
3 | Шаровый кран, полный проход,корпус - углеродистая сталь 1.0619, шар - нержавеющая сталь 1.4408, уплотнения PTFE/FKM, Ду125, Ру40, Тмакс = 200С, фланцевый по ГОСТ исп 21 тип В, управление - редуктор c блоком концевых выключателей, с комплектом крепежей (фланцы, болты, гайки, шайбы-гроверы, шайбы, прокладки) | PEKOS F.ZGS04-TTTVV-40-125-BLS | 1
4 | Шаровый кран, полный проход,корпус - углеродистая сталь 1.0619, шар - нержавеющая сталь 1.4408, уплотнения PTFE/FKM, Ду100, Ру40, Тмакс = 200С, фланцевый по ГОСТ исп 21 тип В, управление - редуктор c блоком концевых выключателей | PEKOS F.ZGS04-TTTVV-40-100-BLS | 1
5 | Шаровый кран, полный проход, корпус - углеродистая сталь 1.0619, шар - нержавеющая сталь 1.4408, уплотнения PTFE/FKM, Ду80, Ру40, Тмакс = 200С, фланцевый по ГОСТ исп 21 тип В, управление - редуктор c блоком концевых выключателей | PEKOS F.ZGS04-TTTVV-40-080-BLS | 1
6 | Шаровый кран, полный проход, корпус - углеродистая сталь 1.0619, шар - нержавеющая сталь 1.4408, уплотнения PTFE/FKM, Ду65, Ру40, Тмакс = 200С, фланцевый по ГОСТ исп 21 тип В, управление - редуктор c блоком концевых выключателей | PEKOS F.ZGS04-TTTVV-40-065-BLS | 1
7 | Шаровый кран, полный проход,корпус - углеродистая сталь 1.0619, шар - нержавеющая сталь 1.4408, уплотнения TTTVV (PTFE/FKM), Ду150, Ру40, Тмакс = 200С, фланцевый по ГОСТ исп 21 тип В, управление - электропривод AUMA SQ12.2 общепромышленное исполнение, IP68, 3*380В | PEKOS F.ZGS04-TTTVV-40-150-AUMA SQ12.2 | 1