«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

____________________ А.А. Колдунов

«25» июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запорной арматуры

Лот 401P

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» проводит закупку запорной арматуры (далее – Продукция (Товар)).

- Общие требования.

  - Поставщик обеспечивает поставку товара в объёмах, указанных в Приложении к ТЗ.

  - Продукция должна соответствовать техническим параметрам, приведённым в Приложении к ТЗ, а также требованиям ГОСТов к данному виду продукции.

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения товара (Приложении к ТЗ) должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14192-96.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приёмки товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ приведённым в Приложении к ТЗ.

Способ укладки и транспортировки товара должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый товар должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки товара на склад Покупателя. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, в период гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счёт направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков замены поставленной продукции не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

сертификаты или другие документы на русском языке, предусмотренные изготовителем, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка материалов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

Базис поставки – DDP (ИНКОТЕРМС-2020) по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, 7.

- Правила приёмки продукции.

Каждая партия товара проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счёт заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Покупателя, стоимость тары, стоимость запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Покупателя.

| Начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» |  | О.В. Волкова |
| --- | --- | --- |