Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 41.10.10.000 Оказание услуг по выполнению исполнительной топосъемки строящихся объектов (3 объекта)

Лот №31101-КС ПРОЧ-2026-СахаЭ

Содержание

1. Общие сведения ……………………………………………………………………………………. 3

1.1. Обозначения и сокращения ……………………………………………………………………... 3

1.2. Наименование закупаемой продукции …………………………………………………………. 4

1.3. Цель оказания услуг ……………………………………………………………………………... 4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика …………………………………………………………... 5

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуги и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) …………………………………………………..............…….. 6

2. Требования к продукции ……………………………………………………………………..…… 7

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг …………………………………………..….. 7

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг ………………………………………….……….…... 7

2.2. Требования к срокам оказания услуг ……………………………………………………..……. 7

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг ……………………………………………..……. 7

2.3. Требования к качеству услуг …………………………………………………………...……… 8

Таблица 3. Требования к качеству услуг ……………………………………………….…....…….. 8

3. Требования к участнику закупки ……………………………………………………………..…. 13

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ………………………… 13

Приложение № 1 ……………………………………………………………………………………. 14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| --- | --- |
| ЭС | Электрические сети |
| РЭС | Район электрических сетей |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| РВС | Резервуар вертикальный стальной |
| РГС | Резервуар горизонтальный стальной |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

1.2. Наименование закупаемой продукции

Выполнение исполнительной топосъемки строящихся объектов (3 объекта), Республика Саха (Якутия), Олекминский район, с. Марха, на территории действующей ДЭС; Республика Саха (Якутия), Алданский район, с. Кутана, с. Улуу на территории действующих ДЭС;

1.3. Цель оказания услуг

Провести детальную съёмку всех построенных коммуникаций и сооружений с определением диаметров, высотных отметок конструкций, опор воздушных линий и линий связи с определением высоты расположения проводов. Создание исполнительной топографической съемки в графическом виде в масштабе 1:500 (на бумажном и электронном носителях).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование филиала | Наименование ДЭС | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производственный центр | Улуу | Республика Саха (Якутия), Алданский район, с. Улуу |
| 2 | Производственный центр | Кутана | Республика Саха (Якутия), Алданский район, с. Кутана |
| 3 | Олекминский РЭС | Марха | Республика Саха (Якутия), Олекминский район, с. Марха |

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

- Исполнитель обязан выполнить услуги строго в соответствии с планом-графиком оказания услуг, в разрезе филиалов АО «Сахаэнерго», указанном в Приложении № 1 к техническому требованию;

- Исполнитель должен подготовить исполнительную съемку с выездом на объект;

- Результатом оказания услуг является готовая исполнительная топосъемка.

2.Требования к продукции

2.1. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях

- Точность планового и высотного положения объектов, отображаемых при исполнительной съёмке, должна соответствовать точности топографических планов.

- Средние погрешности в положении предметов и контуров местности на плане относительно ближайших точек съёмочного обоснования не должны соответствовать инструкции по топографической съёмке ГКИНП-02-033-82);

- Использования проверенных методов измерений и оборудования, соответствующих классу точности, требуемому для конкретного вида работ.

2.2. Сведения о системе координат и высот:

- Система координат - местная, отметки высот – Балтийская

2.3. Масштаб топографической съёмки и высоте сечения рельефа:

- М 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м;

2.4. Дополнительные требования к съёмке подземных и надземных коммуникаций и сооружений:

- Провести детальную съёмку всех построенных коммуникаций и сооружений с определением диаметров, высотных отметок конструкций, опор воздушных линий и линий связи с определением высоты расположения проводов;

2.5. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде):

- Цель: Создание исполнительной топографической съемки в графическом виде в масштабе 1:500 (на бумажном и электронном носителях)

- Средства измерений, применяемые при выполнении исполнительной топосъемки, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору.

- Применяемое программное обеспечение должно быть сертифицированным. Применение нестандартного, уникального или инновационного оборудования должно быть обосновано.

2.6. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг / этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по выполнению исполнительной топосъемки строящихся объектов (3 объекта) | С даты заключения договора | Не позднее 25.10.2026 |

2.3. Требования к качеству услуг

Таблица 3. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг «Оказание услуг по выполнению исполнительной топосъемки строящихся объектов (3 объекта)»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  |  | Градуировку резервуаров выполнить согласно Графика оказания услуг (приложение № 1 к ТТ). Допуск работников осуществляется с разрешения Заказчика после прохождения работниками Исполнителя вводного инструктажа. В период выполнения работ Исполнитель должен обеспечить свой персонал спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты. При выполнении работ необходимо обеспечить соблюдение работниками правил трудового распорядка Заказчика, правил по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. В случае допущения несчастного случая, инцидента или пожара при выполнении работ Исполнитель несет за это ответственность. Работники должны иметь соответствующую квалификацию и удостоверения. | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Результат оказание услуг должен соответствовать: - Настоящим техническим требованиям, перечню и объемам Услуги; - Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.3. |  | Качество оказания услуг Исполнителем должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.4. |  | Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | ГОСТ Р 51872-2024 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»; СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84); Регламент «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (приложение № 2 к ТТ). Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Охрана труда специалистов должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). Организация оказания услуг, должна обеспечивать безопасность труда работающих. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.2. |  | Исполнитель должен иметь необходимую для проведения работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении Услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | При оказании услуг необходимо применять материалы российского и/или зарубежного производства, сертифицированных для применения на территории РФ. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Все поставляемые и/или применяемые для проведения оказания услуг материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала оказания услуг, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к контролю качества услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Услуги должны выполняться в соответствии с рабочей и нормативной документацией и должен руководствоваться документами по характеру работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Регламентом допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (приложение № 2 к техническому требованию). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности услуг и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Организация и выполнение услуги должна проводиться в соответствии с требованиями: - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Регламент «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (приложение № 2 к техническим требованиям); - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 529 от 15.12.2020 года «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Иными нормативными документами по соответствующему характеру работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | При оказании услуг Исполнителю необходимо: - обеспечить безопасность, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне оказания услуг; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне оказания услуг. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Результат оказания услуг должен соответствовать перечню и объемам выполняемых Услуг (Раздел 2) настоящих технических требований. | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Качество оказания услуг Исполнителем должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество оказание услуг в согласованные сроки. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Прочие требования к выполняемым Услугам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. |  | При выполнении услуг необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Экологические требования по охране окружающей среды | Согласно действующим нормам и правилам, мероприятия по охране окружающей среды (закон РФ № 45-ФЗ от 09.05.2005 года «Об охране окружающей природной среды»). | Согласие с требованием | - |  |

3. Требования к участнику закупки:

3.1. Наличие соответствующих разрешений, лицензий аккредитаций у работников/исполнителей (диплома геодезиста и т.п.)

3.1.1. В составе заявки Участник должен предоставить скан-копии документов, подтверждающих соответствие п. 3.1 данных ТТ.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения:

- График оказания услуг;

- Регламент «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23.

- Ситуационные планы 3-х ДЭС

Приложение № 1

График проведения градуировки резервуаров в 2026 году

| № п/п | Наименование филиала | Наименование ДЭС | Расположение | Период проведения оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 1 | Производственный центр | Улуу | Республика Саха (Якутия), Алданский район, с. Улуу | До 25.10.2026 |
| 2 | Производственный центр | Кутана | Республика Саха (Якутия), Алданский район, с. Кутана | До 25.10.2026 |
| 3 | Олекминский РЭС | Марха | Республика Саха (Якутия), Олекминский район, с. Марха | До 25.10.2026 |