Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 49.42.19.000

«Капитальный ремонт турбины ст. №13 Жигулевской ГЭС,

в части транспортировки корпуса и деталей рабочего колеса

с АО «ТЯЖМАШ» в филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС»».

Лот №___________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………………………………..	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции………………………………………………………………………	4

1.3.	Цель оказания услуг…………………………………………………………………………………………..	4

1.4.	Существующее положение…………………………………………………………………………………...	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)………………………………………………………………………………………………………………	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера…………………………………………………………….	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………………………	6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг…………………………………………………………………………………7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Приложения	..13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПАО | публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ГА | гидроагрегат |
| РК | рабочее колесо |
| ТТ | технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 49.42.19.000 «Капитальный ремонт турбины ст. №13 Жигулевской ГЭС, в части транспортировки корпуса и деталей рабочего колеса с АО «ТЯЖМАШ» в филиал                  ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС»».

#### Цель оказания услуг

Перевозка корпуса и деталей РК гидроагрегата ст.№13 в филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» после капитального ремонта на АО «ТЯЖМАШ» в г. Жигулёвск.

#### Существующее положение

В 2026-27 гг на филиале ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» запланирован капитальный ремонт гидроагрегата ст.№13 с переводом гидротурбины в поворотно-лопастной режим работы. После проведенного ремонта корпуса РК, днища РК и крестовины РК в заводских условиях на АО «ТЯЖМАШ» в г. Сызрань необходимо выполнить обратную транспортировку в филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Корпус РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.), днище РК и крестовина РК гидроагрегата ст.№13. | Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 | Турбина гидравлическая поворотно-лопастная осевая ПЛ 30/877-В-930 ст. №13 (Номер ОС: ЖГ002489) | нет |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

### Заказчик планирует перевезти негабаритный груз в соответствии с табл. 1 настоящих Технических требований. Перевозку груза, указанного в табл. 1 возможно выполнять как на одном, так и на двух транспортных средствах. Погрузка груза на транспорт Исполнителя осуществляется силами АО «ТЯЖМАШ».

### Исполнитель должен иметь для исполнения договора квалифицированный и аттестованный персонал на каждую единицу техники.

### Перевозка негабаритного груза должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ.

### Перевозка негабаритного груза должна быть согласована  по всему маршруту движения с органами управления автомобильными дорогами, балансодержателями искусственных сооружений и коммуникаций, отделениями железных дорог (мосты, путепроводы, железнодорожные переезды,  подземные трубопроводы и кабели, воздушные линии электроснабжения и связи и т.п.), службами, уполномоченными органами субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления, управлять улично-дорожной сетью городов и других населенных пунктов.

### Исполнитель обязан обеспечить диспетчерский контроль за перевозкой негабаритного груза, при возникновении нештатной ситуации, немедленно принять меры для устранения факторов способных повлиять на не своевременную доставку груза в пункт назначения, незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях задержки транспортных средств, которые повлекли или могут повлечь за собой нарушение срока перевозки, или не обеспечение их сохранности с указанием причин возникновения.

### Исполнитель обязан в течении 24 часов с момента сообщения о готовности деталей РК к отгрузке прибыть на загрузку в АО «ТЯЖМАШ» по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, зд. 13 и в течении 48 часов доставить детали РК в Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».

#### Иные требования и сведения общего характера

Транспортировка груза по маршруту г. Сызрань — г. Жигулёвск в составе:

- корпус РК (в сборе с втулкой направляющей - 1 шт., втулками наружными цапф лопастей - 5 шт., втулками внутренними цапф лопастей - 5 шт., цапфами РК - 5 шт., кольцами опорными - 5 шт., рычагами - 5 шт., серьгами - 5 шт., проушинами - 5 шт.) 4200 мм, Н= 3430 мм, масса 131 000 кг, восстановительная стоимость: 145 981 271,09 руб.;

- крестовина РК (ДхШхВ) 2850х2850х900 мм, масса 15995 кг, восстановительная стоимость: 17 824 188,20 руб.;

- днище РК 3600 мм, Н=1500 мм, масса 9931 кг, восстановительная                     стоимость: 11 066 717,58 руб.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перевозка корпуса РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.), крышки РК, днища РК и крестовины РК гидроагрегата ст.№13 по маршруту: г. Сызрань – г. Жигулёвск. | Перевозка | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перевозка корпуса РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.), днища РК и крестовины РК гидроагрегата ст.№13 по маршруту: г. Сызрань – г. Жигулёвск. | 14.02.2027* | 15.04.2027* |
| *Сроки услуг по перевозке груза ориентировочные и могут быть изменены Заказчиком. |  |  |  |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (Перевозка корпуса РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.), днища РК и крестовины РК гидроагрегата ст.№13):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Маршрут передвижения | Перевозка корпуса РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.), днища РК и крестовины РК гидроагрегата ст.№13 по маршруту: г. Сызрань – г. Жигулёвск. |  |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Ответственность Исполнителя в части оказания услуг | Исполнитель несет ответственность за качество, работоспособность, функциональные свойства и технические характеристики автотранспорта, используемой для оказания услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями и действующих нормативных актов РФ, сроков исполнения, в полном объеме, с надлежащим качеством. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу Исполнителя | Лица, управляющие автотранспортом, должны иметь действующие водительское удостоверение с разрешенной категорией. |  |  |  |
|  |  | Исполнитель обязан назначить своего полномочного представителя, имеющего право осуществлять оперативную связь с представителем Заказчика. Полномочия представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, передаваемой Заказчику в течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора. |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соблюдению Исполнителя технологической, производственной и трудовой дисциплин | Исполнитель должен соблюдать требования технологической, производственной и трудовой дисциплины. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие ТС законодательству РФ | Исполнитель должен соблюдать законодательство РФ при эксплуатации, обслуживании и предоставлении услуг автотранспорта Заказчику. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Обязанности Исполнителя | Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и до момента выдачи грузополучателю или управомоченному им лицу. В случае утраты, гибели, порчи груза, его стоимость возмещается Заказчику в полном объеме, а именно указанную в п.1.6 ТТ заявленную восстановительную стоимость. |  |  |  |
|  |  | Исполнитель обязан нести все расходы, связанные с эксплуатацией автотранспорта, включая, но не ограничиваясь расходами на заработную плату членам экипажей, оплату топлива, горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, оплату ремонта и запасных частей для спецтехники, оплату стоимости налоговых пошлин, страховых сборов, оплату штрафов, и иных расходов, возникающих в связи с эксплуатацией спецтехники. |  |  |  |
|  |  | Исполнитель оплачивает за свой счет сборы, пошлины, дорожные, экологические, въездные и другие платежи, связанные с осуществлением перевозки. |  |  |  |
|  | Ответственность Исполнителя | Исполнитель обязан освободить Заказчика от ответственности за которую отвечает Исполнитель, выплат по претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с оказанием Услуг, а также компенсировать ущерб, связанный с причинением Исполнителем вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, окружающей среде, без какого-либо ограничения размера такого возмещения, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ/услуг в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков оказанных Услуг. |  |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Опыт работы | Опыт выполнения аналогичных работ. Наличие у Участника закупки опыта оказания аналогичных услуг не менее 3 лет, при этом за данный период участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) как минимум по 3 договорам в объёмах, не менее 30% от НМЦ лота. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объёмах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке. |  |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Адрес места нахождения груза и грузоотправитель | Российская Федерация, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, зд. 13, АО «ТЯЖМАШ». Погрузка груза на транспорт Исполнителя осуществляется силами и средствами АО «ТЯЖМАШ». |  |  |  |
|  | - Адрес места доставки груза и грузополучатель | Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2, монтажная площадка здания ГЭС, отм.50 (53.423192, 49.479693); Разгрузка груза в месте доставки осуществляется силами и средствами Заказчика на монтажной площадке Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС». |  |  |  |
|  | - Способ транспортировки груза | Транспортировка груза осуществляется в горизонтальном положении «открытое место» с учетом фиксации от возможных перемещений при транспортировке. 1 место: Корпус РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.) на транспортировочной площадке (Приложение №1. Эскиз корпуса РК, фото 1). 2 место: днище РК и крестовина РК (Приложение №2. Эскиз крестовины РК, Приложение №3. Эскиз днища РК) За 5 рабочих дней до начала выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование схему раскладки и крепления груза на полуприцепе автотранспортного средства. |  |  |  |
|  | - Метод крепления на транспортное средство и упаковка | Корпус РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.), днище РК и крестовину РК гидроагрегата ст.№13 установить на «подкладки» (листовая резина, доски, фанеру, бруски). Крепление груза производится силами и средствами Исполнителя. Упаковка груза и погрузка производится Заказчиком. |  |  |  |
|  | - Способ крепления | Крепление производить за не обработанные поверхности (например, за лучи крестовины с помощью цепей и талрепов). |  |  |  |
|  | Стоимость перевозки | Стоимость перевозки негабаритного груза является фиксированной и постоянной на протяжении всего срока действия договора. |  |  |  |
|  | Подтверждение оказания услуг | Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт об оказании услуг, оригиналы товаросопроводительных документов (Транспортная накладная), подтверждающих прием-передачу грузов, Счет и при необходимости иные документы. |  |  |  |

# Приложения

Приложение №1. Эскиз корпуса РК.

Приложение №2. Эскиз крестовины РК.

Приложение №3. Эскиз днища РК.