# Техническое задание

Поставка камер видеонаблюдения(Калининград)

Требования к качеству, упаковке и поставке товара:

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 236006, Калининградская область, г. Калининград, Московский пр-т, 190, 5 этаж, товар поставляется в один этап, в срок до в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.

- При наличии заводской упаковки Товар поставляется в заводской упаковке, при отсутствии данной упаковки Товар поставляется в обеспечивающей безопасность, сохранность Товара при транспортировке и хранении упаковке.

- Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

- Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставляемый Товар должен быть полностью укомплектован.

- Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности и сопровождаться сертификатами соответствия и паспортами качества для данного вида Товара. Гарантийный срок на Товар не менее 24 месяцев.

- Товар должен быть новым (ранее не использованным) и не бывшим в употреблении.

- Наименование товара и производитель поставляемых товаров должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в предоставляемых при поставке товара документах.

- Товар должен входить в реестр Минпромторга, как товар произведённый в РФ.

- Данная спецификация будет являться приложением к договору

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги. | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование использования дополнительной характеристики | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1 | IP видеокамера цилиндрическая | КТРУ: ОКПД2: 26.70.13.000 | исполнение; уличная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. тип камеры; цифровая; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип конструкции камеры; Цилиндрическая; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цветное видеоизображение; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Размер матрицы не менее 1/2.5 дюйма; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип матрицы; КМОП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Минимальное фокусное расстояние объектива; ≤6.4; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Максимальное фокусное расстояние объектива; ≥ 118; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Максимальное разрешение передаваемого изображения по горизонтали, пиксель; ≥ 2688; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Максимальное разрешение передаваемого изображения по вертикали, пиксель; ≥ 1520; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. число мегапикселей матрицы; ≥ 4 и ≤8; шт; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Тип объектива; Моторизованный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Автоматическая фокусировка; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Аппаратный расширенный динамический диапазон (AWDR); ≥ 140; дБ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Система шумоподавления 3DNR; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Частота кадров при максимальном разрешении видеоизображения, кадров в секунду; ≥ 50; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Максимальный угол обзора объектива по горизонтали, градусов; ≥ 55 и <90; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Поддержка функций компенсации засветки HLC, BLC; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Светочувствительность в режиме «день», цветное изображение; ≤0.009; лк; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Светочувствительность в режиме «ночь», черно-белое изображение при выключенной инфракрасной подсветке; ≤0.0018; лк; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Оптическое увеличение, раз; ≥ 20; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Поддержка стандартов сжатия H.265, H.264; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Число одновременно кодируемых видеопотоков; ≥ 3; шт; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Поддержка стандарта ONVIF 2.6; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Инфракрасная подсветка; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Дальность инфракрасной подсветки; ≥ 180; М; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Переключение режимов «день» и «ночь»; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Аппаратный датчик освещенности; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Механический инфракрасный фильтр; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Минимальная рабочая температура; ≤-40; [0*]C; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Максимальная рабочая температура; ≥ 60; [0*]C; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Степень защиты корпуса от внешних воздействий не ниже IP 66; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал корпуса (кожуха); Металл; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Масса; ≤3; КГ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, FTp, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP, SMTP, PPPoE, UPnP, RTMP; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Поддержка электропитания видеокамеры по технологии PoE; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Разъем RJ45 (8P8C); Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Встроенная видеоаналитика; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Функция детекции лиц; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Управление из веб-интерфейса; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Возможность ограничения частоты кадров до 15 кадров в секунду; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Многоуровневый доступ с защитой паролем и фильтром по IP, HTTPS; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Кронштейн для крепления цилиндрической камеры на столб в комплекте поставки; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | 108.00 | шт |