Техническое задание на поставку оборудования

для создания МСОН Убинского района

Новосибирской области

1. Наименование: поставка оборудования для создания муниципальных систем оповещения населения (МСОН) Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры (Убинского района).

Поставка выполняется в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в проектно-технической документации «Создание муниципальных систем оповещения населения Новосибирской области» шифр ККТ-222/25-м-МСОН от 2025 года (для Убинского района), которая размещена по следующей ссылке:

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0851200000626004741

2. Срок поставки оборудования: не позднее 01.12.2026 года. Возможна досрочная поставка.

3. Требования к поставке: наименование и количество оборудования указано в Таблице 1 настоящего ТЗ.

Тактико-технические характеристики используемого оборудования указаны в Таблице 2 настоящего Технического задания.

Требования по передаче Покупателю технических или иных документов по завершению поставки: исполнитель предоставляет соответствующие сертификаты (иные документы), подтверждающие качество материалов (в случае, если наличие этих документов предусмотрено законодательством) и быть пригодными для использования.

4. Требования по гарантии: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем акта приема-передачи оборудования.  Объем предоставления гарантий качества - 100% всего объема поставляемого оборудования.  Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Покупателем документа о приемке.

Подрядчик гарантирует, что поставляемого оборудование соответствует требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент поставки.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после подписания акта приема-передачи оборудования.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки поставленного оборудования, то Подрядчик, в случае, если не докажет, что недостатки возникли после их передачи Покупателю вследствие нарушения им использования оборудования, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы, обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования оборудования по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в  Техническом задании.

Таблица №1

к Техническому заданию

Наименование и количество поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | шт. | 11 |
| 2 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) (или эквивалент) | к-т | 18 |
| 3 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) (или эквивалент) | к-т | 7 |
| 4 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) (или эквивалент) | к-т | 8 |
| 5 | Комплект ЗИП | к-т | 1 |
| 5.1 | АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ | шт. | 1 |
| 5.2 | Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) | шт. | 4 |
| 5.3 | GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» | шт. | 1 |
| 5.4 | Блок питания 12V, 1A, тип разъема MicroFit (4 Pin) для модемов и роутеров | шт. | 1 |
| 5.5 | Мультидиапазонная антенна MB3000MG (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 5.6 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 5.7 | АЕСФ.468933.003 ЗИП-Г для П-166М СЗО-3 АЕСФ.468354.015 ТУ | шт. | 4 |

1. Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) -(или эквивалент) из расчета за 1 (один) комплект

Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт):

- АЕСФ.468354.015-26 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (26 Исполнение), Ethernet, 200 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.

- Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 2 шт.

- GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.

- Блок питания – 1 шт.

- Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

2. Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)  (или эквивалент)- из расчета за 1 (один) комплект

Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт):

- АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.

- Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 4 шт.

- GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.

- Блок питания – 1 шт.

- Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

3. Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) –(или эквивалент) из расчета за 1 (один) комплект

Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт):

- АЕСФ.468354.015-20 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (20 Исполнение), Ethernet, 600 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.

- Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 6 шт.

- GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.

- Блок питания – 1 шт.

- Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

Примечание: к указанному в таблице № 1 оборудованию: Мегафон РМ-25СПА, Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н, Мультидиапазонная антенна MB3000MG сопряжения не требуется.

Таблица №2

к Техническому заданию

Технические характеристики

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | АЕСФ.468354.015-26 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (26 Исполнение), Ethernet, 200 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ (или эквивалент) | Характеристики: |  |
|  |  | Вид | На интегральных схемах |
|  |  | Количество каналов | ≥2 |
|  |  | Тип усилителя по полосе частот | Широкополосный |
|  |  | Выходная мощность, Вт | Не менее 200 |
|  |  | Выходное напряжение, В | 120 |
|  |  | Усилительный модуль, состоящий из усилителя мощности трансляционного, обеспечивающий усиление и трансляцию сигналов сиренного или речевого оповещения через подключенные к нему громкоговорители | Наличие |
|  |  | Сопряжение с КТСО П-166М, имеющейся у Заказчика | Наличие |
|  |  | Способ управления изделием | Изделие работает под управлением П-166М БУ или П-166М КПУ |
|  |  | Управление | Изделие предназначено для работы по каналам Ethernet посредством TCP/ip и UDP/ip и обеспечивает: - прием команд, речевой информации и передачу сигналов подтверждения устройству управления своего уровня; - включение усилительно-коммутационного блока СГС-22-М(Е) в режиме ретрансляции речевой информации и в режиме сирены; - включение электропитания усилителей радиотрансляционного узла и подачу на их входы звукового сигнала оповещения; - управление внешними устройствами путем переключения программно управляемых контактов и подачу на вход внешних устройств речевой информации и сигналов оповещения, а также прием от них сигнала подтверждения в виде срабатывания нормально - разомкнутого контакта. |
|  |  | Поддержка цифровых каналов связи с коммутацией пакетов | - 10Base-T (IEEЕ 802.3i) - 100Base-TX (IEEE 802.3u) |
|  |  | Исполнение | Термошкаф с монтажной панелью настенный |
|  |  | Габаритные размеры шкафа Ш*Г*В, мм | Не более 600 х не более 400 х не более 800 |
|  |  | Масса, кг | Не более 70 |
|  |  | Бесперебойное питание | - Не менее 6 часов в дежурном режиме - не менее 1 часа в режиме трансляции сигналов сиренного и речевого оповещения |
|  |  | АКБ, номинальное напряжение, В | 24 |
|  |  | Входное напряжение | 230/400 В (при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 10 до плюс 10 %). частотой 50 Гц ± 2 % (ГОСТ 29322-2014). Допускается электропитание от сетей постоянного тока напряжением (24 ±4) В. (48 ±12) В |
|  |  | Температурный режим | В диапазоне не уже: от -50 °С до +50 °С |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP65 |
|  |  | Режим работы изделия | Непрерывный круглосуточный |
| 2. | АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ (или эквивалент) | Характеристики: |  |
|  |  | Вид | На интегральных схемах |
|  |  | Количество каналов | ≥2 |
|  |  | Тип усилителя по полосе частот | Широкополосный |
|  |  | Выходная мощность, Вт | Не менее 400 |
|  |  | Усилительный модуль, состоящий из усилителя мощности трансляционного, обеспечивающий усиление и трансляцию сигналов сиренного или речевого оповещения через подключенные к нему громкоговорители | Наличие |
|  |  | Сопряжение с КТСО П-166М, имеющейся у Заказчика | Наличие |
|  |  | Способ управления изделием | Изделие работает под управлением П-166М БУ или П-166М КПУ |
|  |  | Управление | Изделие предназначено для работы по каналам Ethernet посредством TCP/ip и UDP/ip и обеспечивает: - прием команд, речевой информации и передачу сигналов подтверждения устройству управления своего уровня; - включение усилительно-коммутационного блока СГС-22-М(Е) в режиме ретрансляции речевой информации и в режиме сирены; - включение электропитания усилителей радиотрансляционного узла и подачу на их входы звукового сигнала оповещения; - управление внешними устройствами путем переключения программно управляемых контактов и подачу на вход внешних устройств речевой информации и сигналов оповещения, а также прием от них сигнала подтверждения в виде срабатывания нормально разомкнутого контакта. |
|  |  | Поддержка цифровых каналов связи с коммутацией пакетов | - 10Base-T (IEEЕ 802.3i) - 100Base-TX (IEEE 802.3u) |
|  |  | Исполнение | Термошкаф с монтажной панелью настенный |
|  |  | Габаритные размеры Ш*Г*В, мм | Не более 600 х не более 400 х не более 800 |
|  |  | Масса, кг | Не более 70 |
|  |  | Бесперебойное питание | - Не менее 6 часов в дежурном режиме - не менее 1 часа в режиме трансляции сигналов сиренного и речевого оповещения |
|  |  | АКБ, номинальное напряжение, В | 24 |
|  |  | Входное напряжение, В | 230/400 В (при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 10 до плюс 10 %). частотой 50 Гц ± 2 % (ГОСТ 29322-2014). Допускается электропитание от сетей постоянного тока напряжением (24 ±4) В. (48 ±12) В |
|  |  | Температурный режим | В диапазоне не уже: от -50 °С до +50 °С |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP65 |
|  |  | Режим работы изделия | Непрерывный круглосуточный |
| 3. | АЕСФ.468354.015-20 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (20 Исполнение), Ethernet, 600 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ (или эквивалент) | Характеристики: |  |
|  |  | Вид | На интегральных схемах |
|  |  | Количество каналов | ≥ 2 |
|  |  | Тип усилителя по полосе частот | Широкополосный |
|  |  | Выходная мощность, Вт | Не менее 600 |
|  |  | Усилительный модуль, состоящий из усилителя мощности трансляционного, обеспечивающий усиление и трансляцию сигналов сиренного или речевого оповещения через подключенные к нему громкоговорители | Наличие |
|  |  | Сопряжение с КТСО П-166М, имеющейся у Заказчика | Наличие |
|  |  | Способ управления изделием | Изделие работает под управлением П-166М БУ или П-166М КПУ |
|  |  | Управление | Изделие предназначено для работы по каналам Ethernet посредством TCP/ip и UDP/ip и обеспечивает: - прием команд, речевой информации и передачу сигналов подтверждения устройству управления своего уровня; - включение усилительно-коммутационного блока СГС-22-М(Е) в режиме ретрансляции речевой информации и в режиме сирены; - включение электропитания усилителей радиотрансляционного узла и подачу на их входы звукового сигнала оповещения; - управление внешними устройствами путем переключения программно управляемых контактов и подачу на вход внешних устройств речевой информации и сигналов оповещения, а также прием от них сигнала подтверждения в виде срабатывания нормально разомкнутого контакта. |
|  |  | Поддержка цифровых каналов связи с коммутацией пакетов | - 10Base-T (IEEЕ 802.3i) - 100Base-TX (IEEE 802.3u) |
|  |  | Исполнение | Термошкаф с монтажной панелью настенный |
|  |  | Габаритные размеры Ш*Г*В, мм | Не более 600 х не более 400 х не более 800 |
|  |  | Масса, кг | Не более 70 |
|  |  | Бесперебойное питание | - Не менее 6 часов в дежурном режиме - не менее 1 часа в режиме трансляции сигналов сиренного и речевого оповещения |
|  |  | АКБ, номинальное напряжение, В | 12 |
|  |  | Входное напряжение, В | 230/400 В (при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 10 до плюс 10 %). частотой 50 Гц ± 2 % (ГОСТ 29322-2014). Допускается электропитание от сетей постоянного тока напряжением (24 ±4) В. (48 ±12) В |
|  |  | Температурный режим | В диапазоне не уже: от -50 °С до +50 °С |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP65 |
|  |  | Режим работы изделия | Непрерывный круглосуточный |
| 4. | Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) | Характеристики: |  |
|  |  | Мощность при номинальном напряжении | не менее 100 |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP-54 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | Соответствует выходному напряжению устанавливаемого усилительного оборудования |
| 6. | Блок питания | Характеристики: |  |
|  |  | Назначение | Обеспечение защиты от перенапряжения таким образом, что при отказе одного из компонентов канал на выходе не превышает 25 В (прямой ток) на протяжении 250 мс. Защита от короткого замыкания Защита блока питания устроена таким образом, что короткое замыкание на выходе не приводит к возгоранию, удару током или к повреждениям блока питания. |
|  |  | Вход | 100-240В/50-60Гц |
|  |  | Выходное напряжение | 12В |
|  |  | Ток нагрузки | не более 1000мА |
|  |  | Интерфейс подключения | MicroFit (4 Pin) |
| 7. | GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» | Характеристики: |  |
|  |  | Высота, U | 1 |
|  |  | Количество блоков питания | ≥1 |
|  |  | Количество портов 100BASE-TX (FastEthernet; стандарт IEEE 802.3u) | ≥4 |
|  |  | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Нет |
|  |  | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Нет |
|  |  | Тип охлаждения | Пассивное |
|  |  | Направление воздушного потока | От передней части назад (front-to-back) |
|  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для постоянного тока (DC) |
|  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |
|  |  | Резервирование модуля управления | Нет |
|  |  | Резервирование коммутационной матрицы | Нет |
|  |  | Схема резервирования коммутационной матрицы N+1 | Нет |
|  |  | Возможность поддержки горячей замены блоков питания | Нет |
|  |  | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Нет |
|  |  | Модульный | Нет |
|  |  | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Нет |
|  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Нет |
|  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |
|  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Нет |
|  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Нет |
|  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Нет |
|  |  | Наличие аппаратного ускорителя шифрования (hardware cryptographic accelerator) | Нет |
|  |  | Возможность кластеризации | Нет |
|  |  | Возможность балансировки нагрузки между устройствами в кластере | Нет |
|  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Нет |
|  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |
|  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |
|  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Да |
|  |  | Возможность управления устойством по протоколу HTTPS | Да |
|  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP)) | Да |
|  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS)) | Нет |
|  |  | Возможность выгрузки файлов с устройства по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP)) | Да |
|  |  | Возможность выгрузки файлов с устройства по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS)) | Нет |
|  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |
|  |  | Тип интерфейса консольного порта | RS232 |
|  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |
|  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |
|  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |
|  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Нет |
|  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Нет |
|  |  | Наличие портов USB | Нет |
|  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |
|  |  | Поддержка ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |
|  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |
|  |  | Возможность настройки портов в гибридный режим работы (поддерживают приём и передачу и тегированного, и нетегированного трафика одновременно) | Да |
|  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Да |
|  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |
|  |  | Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol) | Да |
|  |  | Поддержка протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | Да |
|  |  | Поддержка протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | Да |
|  |  | Наличие защиты от смены корневого устройства в домене STP (Root Guard / Protection) | Да |
|  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |
|  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |
|  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard / Protection) | Да |
|  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |
|  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |
|  |  | Поддержка IPv6 | Нет |
|  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |
|  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Нет |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Да |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Да |
|  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Нет |
|  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для Segment Routing (RFC 8665) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Нет |
|  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации IS-IS для Segment Routing (RFC 8667) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Да |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) | Нет |
|  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Нет |
|  |  | Поддержка возможности распространения MPLS меток средствами протокола BGP (RFC 3107 - Carrying Label Information in BGP-4) | Нет |
|  |  | Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами IP ECMP (equal cost multipath) | Нет |
|  |  | Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами MPLS ECMP (equal cost multipath) | Нет |
|  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Да |
|  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Да |
|  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Нет |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Нет |
|  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти (например, SSD) | Да |
|  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Да |
|  |  | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Да |
|  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Нет |
|  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключённый непосредственно к устройству) | Нет |
|  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти (например, USB flash-накопитель) | Да |
|  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удалённое хранилище (например, syslog-сервер) | Да |
|  |  | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Нет |
|  |  | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Да |
|  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |
|  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Нет |
|  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |
|  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |
|  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |
|  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP (таких как ARP-spoofing) | Нет |
|  |  | Наличие функции Proxy ARP | Нет |
|  |  | Наличие функции Local Proxy ARP | Нет |
|  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Нет |
|  |  | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Нет |
|  |  | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Нет |
|  |  | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Нет |
|  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Нет |
|  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Нет |
|  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Нет |
|  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Да |
|  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Да |
|  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Нет |
|  |  | Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Нет |
|  |  | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Нет |
|  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Нет |
|  |  | Поддержка протокола Diameter для AAA | Нет |
|  |  | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Нет |
|  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Нет |
|  |  | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Нет |
|  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Нет |
|  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Нет |
|  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client) | Да |
|  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Нет |
|  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Нет |
|  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Да |
|  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Да |
|  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Нет |
|  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Label Distribution Protocol (LDP) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Resource Reservation Protocol (RSVP) | Нет |
|  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv4 (RFC 4364) | Нет |
|  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv6 (RFC 4659) | Нет |
|  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей для многоадресной передачи (RFC 6513) | Нет |
|  |  | Поддержка BGP-MPLS ethernet виртуальных частных сетей (RFC 7432 - EVPN MPLS) | Нет |
|  |  | Поддержка MPLS виртуального частного провода (VPWS) | Нет |
|  |  | Поддержка виртуального частного провода (VPWS) с сигнализацией EVPN | Нет |
|  |  | Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Нет |
|  |  | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Нет |
|  |  | Поддержка VXLAN L2 gateway | Нет |
|  |  | Поддержка VXLAN L3 gateway | Нет |
|  |  | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Нет |
|  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Нет |
|  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола MPLS | Нет |
|  |  | Поддержка протокола резервирования VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) | Да |
|  |  | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol) | Нет |
|  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing / multihoming) | Нет |
|  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Да |
|  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Да |
|  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Да |
|  |  | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Да |
|  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Нет |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Нет |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Нет |
|  |  | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Нет |
|  |  | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Нет |
|  |  | Наличие антивируса | Нет |
|  |  | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Нет |
|  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering / content filtering) | Нет |
|  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Нет |
|  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Да |
|  |  | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Нет |
|  |  | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1ak) | Нет |
|  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Да |
|  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола MPLS | Нет |
|  |  | Поддерживаемые стандарты беспроводной связи | 2G, 3G, 4G |
| 9. | Мультидиапазонная антенна MB3000MG (или эквивалент) | Характеристики |  |
|  |  | Тип по направленности | Всенаправленная |
|  |  | Вид | Внешняя (уличная) |
|  |  | Тип | Индивидуальная |
|  |  | Тип внутренней антенны | Комбинированная |
|  |  | Тип по усилению | Пассивная |
|  |  | Тип по диапазону принимаемых частот | Дециметровая |
|  |  | Максимальное значение диапазона рабочих радиочастот | ≥1000 |
|  |  | Входное сопротивление | ≥ 50 |
|  |  | Принимаемые сигналы | UHF (ДМВ) |
|  |  | Максимальная допустимая мощность | ≥ 50 |
|  |  | Коэффициент усиления | ≥15 |
|  |  | Максимальная температура эксплуатации | ≥50 |
|  |  | Минимальная температура эксплуатации | ≤-20 |
|  |  | Максимальная ветровая нагрузка | ≥150 километров в час |
|  |  | Коэффициент стоячей волны (КСВ) | ≤2,9 |
|  |  | Тип по конструкции | Неразборная |
|  |  | Тип оконечного разъема кабеля | SMA-гнездо |
|  |  | Поддерживаемые стандарты беспроводной связи | 2G, 3G, 4G |
| 10. | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | Характеристики: |  |
|  |  | Мощность номинальная, Вт | Не менее 25 |
|  |  | Мощность пиковая, Вт | Не более 50 |
|  |  | Питание от литиевого аккумулятора | Наличие литиевого аккумулятора с зарядным устройством |
|  |  | Питание от батареек | Возможность питания от батареек размерности С (LR14) |
|  |  | Питание от сети | Возможность питания от 12 Вольт |
|  |  | Воспроизведение | Речевое оповещение через микрофон, сиренное оповещение |
|  |  | Запись речевых сообщений и звуков на внутреннюю память | Длительность не менее 240 секунд |
|  |  | Воспроизведение с запоминающих устройств | USB-накопитель, карта памяти SD |
|  |  | Разрешение файлов для воспроизведения | MP3, MP4 |
|  |  | Наличие линейного входа | AUX |
|  |  | Материал корпуса | ABS пластик (ударопрочный) |
|  |  | Вес, кг | Не более 1,5 |
|  |  | Ремень наплечный | наличие |
| 13 | АЕСФ.468933.003 ЗИП-Г для П-166М СЗО-3 АЕСФ.468354.015 ТУ | Характеристики: |  |
|  |  | Состав | АЕСФ.468363.017 Модуль коммутации – 1 шт. АЕСФ.468366.002 Блок управления индикации - 1 шт. АЕСФ.468739.001 Усилитель мощности - 1 шт. ИБП СибРезерв 1000М – 1 шт. Преобразователь AC/ DC LRS-150-12 MW – 1 шт. Преобразователь AC/ DC LRS-350-48 MW – 2 шт. Трансформатор ПКФЛ 671114.893 (600ВА) – 1 шт. |

При указании в описании оборудования, в локальных сметах на конкретные товарные знаки (марки), знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, следует рассматривать такие указания как несущие информационный характер и не являющиеся требованиями к используемым товарам в соответствии с требованиями положений Закона, читать их, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости материалов, конструкций, оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами, конструкциями, оборудованием или изделиями, указанными в Техническом задании, в локальных сметах.

* Примечание: Все товарные знаки, содержащиеся в проектно-сметной документации (ПСД) сопровождаются словами «или эквивалент». Указание на товарный знак не сопровождается словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия приобретаемого оборудования с уже имеющимся у Заказчика оборудованием (основание – пп. б) пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком). Оборудование с пометкой «(ЗИП)» имеет одинаковые технические характеристики с оборудованием под тем же названием, но без пометки «(ЗИП)».

Документы, подтверждающие основания применения данного исключения:  Письмо АО «Азимут» (разработчика и производителя КТСО П-166М)  от 17 июля 2024 года исх. № 3701 «О сопряжении оборудования», Акт по результатам совместных испытаний функционирования пульта управления и усилительно-коммуникационных блоков СГС-22МЕ с установленными в них модулями сопряжения П-166М МС в составе КТСО П-166М от 10 апреля 2020 года.

В письме № 3701 от 17.07.2024 производитель АО «Азимут» сообщает о том, что комплекс технических средств оповещения П-166М имеет программно-техническое сопряжение с комплексами П-160, П-164, П-166, оборудованием серии СГС-22МЕ (производства ООО «Элес») и системой цифрового наземного эфирного телерадиовещания с использованием оборудования ООО «СтримЛабс». Наличие программно-аппаратного сопряжения подтверждено проведенными совместными приемочными испытаниями.

Характеристиками эквивалентности принять технические характеристики, указанные в таблице №2 к Техническому заданию.

При замене оборудования технических средств оповещения для МСОН на эквивалент, оно должно иметь акт совместных испытаний производителей оборудования с участием представителей федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и полномочных представителей предприятий, в соответствии с п. 5.1.8.2 ГОСТ 42.3.01-2021.

Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 является составной частью КТСО П-166М и производится АО ПК «Азимут», поэтому имеет максимально совместимый функционал и не требует каких-либо дополнительных протоколов и иных документов, подтверждающих программно-аппаратное сопряжение.

При замене оборудования технических средств оповещения для МСОН на эквивалент Продавец обязан провести мероприятия своими силами и за свой счёт по внесению изменений в проектную техническую документацию. Изменения в проектную техническую документацию вносятся в соответствии с  ГОСТ 21.101.-2026, ГОСТ Р 21.1101-2013.

Все технические средства оповещения, устанавливаемые в пунктах оповещения должны иметь программно-техническое сопряжение (п. 5.1.8.1 ГОСТ Р 42.3.01-2021) и обеспечивать программно-аппаратную совместимость с существующей муниципальной системой оповещения населения КТСО П-166М производства АО «КЗТА», имеющейся у Заказчика.

Пункт оповещения Убинского района должен управляться (запускаться и контролироваться) из пункта управления оповещением РСОН по адресу: Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Советская, д.4А (далее – пункт управления оповещением).

Программно-аппаратная совместимость предполагает поддержку максимального функционала, заложенного производителем П-166М, включая:

- осуществление запуска с пункта управления оповещением региональной (муниципальной) системы оповещения (РСОН, МСОН) расположенного г. Новосибирск, ул. Советская, 4а;

- оборудование должно поддерживать передачу о несанкционированном вскрытии оборудования оконечной точки оповещения;

- поддержка всех типов сигналов, заложенных производителем П-166М (непрерывная сирена, сирена прерывистая, речь с микрофона, речь записанных сообщений, оповещение индивидуально, оповещение в группе).

Специализированное программное обеспечение технического средства оповещения населения должно использовать программное обеспечение, включённое в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствовать ГОСТ Р 56939-2024 ( п.5.1.9 ГОСТ Р 42.3.01-2021).

Системы громкоговорящей связи:

- должны программно-аппаратно сопрягаться с КТСО П-166М (производства АО «КЗТА»), имеющейся у Заказчика;

- должны обеспечивать совместимость с системой КТСО П-166М производства АО «КЗТА», имеющейся у Заказчика.

| Типы используемого оборудования | Тип аппаратуры/ канала для удаленного управления | Способ управления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удаленный (автоматизированный) запуск (с ЕДДС МР; основного и запасного ПУ РАСЦО НСО) | Местный (ручной) запуск |
| Система громкоговорящей связи, всепогодное исполнение (управление по Ethernet и GSM каналу) | П-166М/ интернет общего пользования с «белым» статическим ip- адресом и скорость передачи не ниже 512 кбит/с | Трансляция сигнала «Внимание всем» - звук сирены; речь с микрофона; Трансляция заранее подготовленных речевых сообщений. | - |
| Мегафон рупорный ручной | - | - | Трансляция сигнала «Внимание всем» - звук сирены, речь с микрофона; Трансляция заранее подготовленных речевых сообщений. |

Примечание: Интернет общего пользования используется для организации поверх него защищённой виртуальной сети.

Таблица № 3

к Техническому заданию

Место поставки оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ | 1 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
|  | Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) | 4 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
|  | GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» | 1 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
|  | Блок питания 12V, 1A, тип разъема MicroFit (4 Pin) для модемов и роутеров | 1 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
|  | Мультидиапазонная антенна MB3000MG (или эквивалент) | 1 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
|  | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
|  | АЕСФ.468933.003 ЗИП-Г для П-166М СЗО-3 АЕСФ.468354.015 ТУ | 4 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
|  | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Ксеньевка (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
|  | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | п. Шушковский (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
|  | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | п. Белолебяжий (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
|  | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | п. Жданковский (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
|  | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Лисьи Норки (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
|  | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | п. Новый Карапуз (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
|  | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Ачеканка (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
|  | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Новобородино (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
|  | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Лебединка (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
|  | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Ревунка (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
|  | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Заречноубинская (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Крещенский, ул. Цветочная, 21, кв.1 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Борисоглебское, ул. Школьная, 9 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Подлесный, ул. Центральная, 18 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | ж/д ст. Клубничная, ул. Центральная, 15 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Суходолье, ул. Центральная, 3 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Ермолаевка, ул. Школьная, 1А |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Орловка, ул. Орловская, 28 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Клубничный, ул. Центральная, д. 11А |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Колмаково, ул. Центральная, д.12, кв.1 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | д. Гандичи, ул. Озерная, 14 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | д. Кирилловка, ул. Школьная, 2 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Белоозерный, ул. Центральная, 36 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Николаевка 2-я, ул. Центральная, 15 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Орловское, ул. Центральная, 26 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | д. Асенкритово, ул. Центральная, 39 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | д. Каменка, ул. Центральная, 39 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Борисоглебское, ул. Андреева, 26, кв.1 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Кожурла, ул. Октябрьская, 13 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Новоселово, ул. Майская, 2А |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Крещенское, ул. Центральная, 61 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Александро-Невское, ул. Школьная, 1б |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Новодубровское, ул. Центральная, д. 41 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | д. Пешково, ул. Центральная, 70 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Убинское, ул. Матросова, 1 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Убинское, ул. Ломоносова, 1 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Убинское, ул. Элеваторная , 3а |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Владимировское, ул. Школьная, 24 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Новогандичево, ул. Школьная, 11а |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Круглоозерное, ул. Школьная, 19 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Кундран, ул. Новая, 26 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Раисино, ул. Кирова, 74 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Раисино, ул. Кирова, 78 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Черный Мыс, ул. Руднева, 29 |