«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«___»____________2026 г.

Техническое требование 
ОКПД2 27.12.10.110 Поставка втычных контактов типа «тюльпан» с токовыводами

для вакуумного выключателя 10 кВ типа РиМ ВВ – 10 − 20/1000-У2-736 для Центральных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Иные требования и сведения общего характера	4

1.4.1. Требования к участнику закупки, признанным победителем	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить	10

3. Приложения	12

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ГОСТ 14192-96 | межгосударственный стандарт. Маркировка грузов; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| ТУ | технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

«Поставка комплектов медных токовыводов с втычными контактами типа «тюльпан» (6 шт. на один выключатель) для вакуумного выключателя 10 кВ типа РиМ ВВ – 10 − 20/1000-У2-736».

  - Цель использования закупаемой продукции

Комплект медных токовыводов с втычными контактами типа «тюльпан» (6 шт. на один выключатель) для вакуумного выключателя 10 кВ типа РиМ ВВ – 10 − 20/1000-У2-736 для ремонтной программы с целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей Центральных электрических сетей Республики Саха (Якутия).

  - Иные требования и сведения общего характера

Требования к участнику закупки, признанным победителем

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление комплектующих к выключателям с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплект медных токовыводов с втычными контактами типа «тюльпан» (6 шт. на один выключатель) для вакуумного выключателя 10 кВ типа РиМ ВВ – 10 − 20/1000-У2-736 | Комплект | 13 | 27.12.10.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплект медных токовыводов с втычными контактами типа «тюльпан» (6 шт. на один выключатель) для вакуумного выключателя 10 кВ типа РиМ ВВ – 10 − 20/1000-У2-736 | С даты подписания договора | В течение 45 календарных дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели) - Комплект медных токовыводов с втычными контактами типа «тюльпан» (6 шт. на один выключатель) для вакуумного выключателя 10 кВ типа РиМ ВВ – 10 − 20/1000-У2-736 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Тип вакуумного выключателя, на который необходимы втычные контакты с токовыводами | РиМ ВВ – 10 − 20/1000-У2-736 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.2) |  |
| 1.2. | Тип ячейки, на который устанавливается вакуумный выключатель | К-104 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 1.3. | Тип втычного контакта | «тюльпан» 5КА.551.083 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.2) |  |
| 1.4. | Диаметр втычного контакта | 36 мм |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.2) |  |
| 1.5. | Номинальный ток, не менее, А | 1000 |  | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 1.6. | Номинальное напряжения, кВ | 10 (6) |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 1.7. | Материал | медь |  | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 1.8. | Верхний токовывод | Э-12-038-03 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.2) |  |
| 1.9. | Нижний токовывод | Э-25-041 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.2) |  |
| 1.10. | Сборка контактов (верхний) | Э-25-039 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.2) |  |
| 1.11. | Сборка контактов (нижний) | Э-25-040 |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.2) |  |
| 1.12. | Габаритные характеристики токовыводов в комплекте с втычными контактами | Согласно чертежам (Приложение №2, 3) |  | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.2) |  |
| 2. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 2.2. | Год выпуска продукции (оборудования) |  | Не ранее 1 квартала 2025 г. | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки продукции |  | 677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр-кт. Михаила Николаева, д. 26 Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго» | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 3.2. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок эксплуатации выключателя |  | Не менее пяти лет со дня ввода в эксплуатацию | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 4.2. | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 4.3. | Наличие сервисных центров на территории РФ |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 4.4. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. |  | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 5. | Требования к экономическим параметрам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок службы, не менее, лет | 30 |  | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Поставка втычных контактов типа «тюльпан» с токовыводами для вакуумного выключателя типа РиМ ВВ – 10 − 20/1000-У2-736 №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемого товара» | Требования к национальному режиму |  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |

Примечания:

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В составе заявки необходимо предоставить

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

Габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами выключателя.

Составил:

Инженер 1 кат. СТОиР							Сергеев И.И.

Согласовано:

И.о. начальника СТОиР							Захаров Н.В.

Начальник Борогонского РЭС						Седалищев Н.Н.

Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования;

Приложение №2: Сборка контактов (верхний) Э-25-039;

Приложение №3: Сборка контактов (нижний) Э-25-040.

Приложение 1. к ТТ

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.