Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 27.12.10.130 Разрядники для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции:	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции:	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

3.1.	В обоснование своей стоимости Продавец предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.	8

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| MCR | Разрядник мультикамерный |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции:

Разрядник для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги».

Цель использования закупаемой продукции:

Разрядник приобретается для производства работ в ЭСК г. Лабытнанги как давальческий материал.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разрядник мультикамерный | МСR 20 | шт. | 127 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разрядник мультикамерный | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Разрядник мультикамерный.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |  |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- |  |  |  | -//- |  |  |  | -//- |  |
|  | Разрядник мультикамерный | Предназначен для защиты ВЛ U-(6-20 кВ) от грозовых перенапряжений. Импульсное 50% разрядное напряжение, не более – 85 кВ. Многократно выдерживаемый импульсный ток 20/40 мкс, не менее – 50 кА. Диапазон рабочих температур: от -60° до +50°С. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- |  |  |  | -//- |  |  |  | -//- |  |
|  | Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51177 | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007. | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | -//- |  |  |  | -//- |  |  |  | -//- |  |
|  | Разрядник рассчитан для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ1 по ГОСТ 15150-69). | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- |  |  |  | -//- |  |  |  | -//- |  |
|  | Условия транспортирования арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150 | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия хранения линейной арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150 | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- |  |  |  | -//- |  |  |  | -//- |  |
|  | Гарантийный срок– 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента продажи. | Да | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |