Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от ________ № ___________

Технические требования

к упрощенной закупке на «ОКПД2 25.99.29.190, 27.33.13.120, 25.94.11.190, 20.30.22.170 Поставка материалов для молниезащиты здания для выполнения работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС».

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2 25.99.29.190, 27.33.13.120, 25.94.11.190, 20.30.22.170  Поставка материалов для молниезащиты здания для выполнения работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Целью закупки является поставка материалов для молниезащиты здания (далее – Продукция) для выполнения работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскад Кубанских ГЭС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1 к техническим требованиям

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице №1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во/ Объем | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлический держатель круглого проводника | оцинкованный (GR 032901 «громостар») | шт. | 140,0 | 25.99.29.190 |
| 2 | Соединитель проводника | диам. 8-10 мм. С пластиной, оцинкованный (GR 360121 «громостар») | шт. | 100,0 | 27.33.13.120 |
| 3 | Универсальный держатель с бетоном | ND 1000 «DKC» | шт. | 350,0 | 27.33.13.190 |
| 4 | Анкер-болт | М8х60 мм | шт | 200,0 | 25.94.11.190 |
| 5 | Саморез для сэндвич-панелей | 6,3х5,5х200 мм | шт | 1200,0 | 25.94.11.120 |
| 6 | Герметик кровельный, битумно-полимерный | Технониколь, 310 мм | шт | 5,0 | 20.30.22.170 |

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” Продукция должна быть производства РФ/ЕврАзЭС

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты заключения договора, по заявке заказчика.

  - Окончание поставки – в течении 90 дней с даты заключения договора.

  - Срок поставки по заявке составляет не более 5 рабочих дней с даты получения заявки.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки: РФ, ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, площадка реконструкции ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС близ п. Водораздельный.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика.

  - Указанный в таблице 1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Доставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

  - Оперативное регулирование поставки в рамках срока, указанного в п.5.2. возможно по   заявкам. Минимальная партия поставки по заявке Покупателя – 100 000 (сто тысяч) рублей без НДС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.