Форма предложения

(Форма предложения Поставщика заполняется на бланке организации с указанием наименования и реквизитов организации, с указанием кодов ИНН, ОКПО, ОКОНХ или ОКВЭД, необходимых для составления отчетности)

Директору Центральных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

Иванову П.Г.

на запрос № (указывается номер запроса Заказчика)

от (указывается дата запроса)

ТЕХНИКО_КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив направленный Вами запрос, предлагаем:

| № п/п | Наименование и описание продукции | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выключатель элегазовый колонковый 110 КВ | шт | 2 |  |  |
| 2. | Разъединитель трехполюсный 110кВ с 1-м заземляющим ножом | шт | 2 |  |  |
| 3. | Разъединитель трехполюсный 110кВ с 2-мя заземляющими ножами | шт | 4 |  |  |
| 4. | Трансформатор тока 110 кВ | шт | 6 (2 трехфазных комплекта) |  |  |
| 5. | Трансформатор напряжения 110 кВ | шт | 6 (однофазный комплект) |  |  |
| 6. | Шкаф зажимов выключателя 110 КВ (ШЗВ) | шт | 2 |  |  |
| 7. | Шкаф зажимов трансформатора напряжения 110 кВ (ШЗН-1В) | шт | 2 |  |  |
| 8. | Ограничитель перенапряжений 110 кВ | шт | 6 (однофазный комплект) |  |  |
| 9. | Шинная опора 110 кВ | шт | 18 (6 трехфазных комплектов) |  |  |
| 10. | Жесткая ошиновка 110 кВ | Компл. | 1 |  |  |
| 11. | Заземлитель нейтрали силового трансформатора 110 кВ (ЗОН-110) | шт | 2 |  |  |
| 12. | Ограничитель перенапряжений 110 кВ для защиты нейтрали силового трансформатора | шт | 2 (однофазный комплект) |  |  |
| 13. | Металлические опорные конструкции для КТПБ 110 кВ | Компл. | 1 |  |  |

Срок поставки/оказания услуг согласно условиям договора/технических требований.

Цену продукции/услуги с учетом/без НДС включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): (приводится перечень и (приводится перечень и характеристика сопутствующих работ, услуг).

Доставка до склада Заказчика: 677000 , Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт М. Николаева, д. 26

Оплата осуществляется: (указывается порядок оплаты).

Все условия настоящего предложения остаются в силе и являются для нас обязательными до (указывается срок действия предложения)

Мы признаем, что направление Заказчиком в наш адрес приглашения на участие в запросе и представление нами предложения не налагает на Заказчика обязательств по принятию нашего предложения.

____________________________                                           ____________________________

(должность ответственного лица                                           (подпись, расшифровка подписи)

Поставщика)

(печать Поставщика)