УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по

технической части

филиала ПАО «РусГидро»–

«Кабардино-Балкарский филиал»

_________________ Р.А.Ашев

«_____»______________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На экспертизу промышленной безопасности, внутренний и наружный осмотр и гидроиспытания сосудов, работающих под давлением

Филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

СОДЕРЖАНИЕ

| №п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование закупаемых услуг | 4 |
| 2 | Заказчик (подразделение Заказчика) | 4 |
| 3 | Цели и задачи. Существующее положение | 4 |
| 3.1 | Цель Услуг | 4 |
| 3.2 | Краткое описание существующего положения | 4 |
| 4 | Основание на оказание услуг | 5 |
| 5 | Требования к закупаемым работам (технические и иные характеристики). | 5 |
| 6 | Сроки оказания услуг. | 6 |
| 7 | Требования к участнику закупки. | 6 |
| 8 | Иные условия выполнения работ. | 8 |
| 8.1. | - Выполнение комплекса работ «под ключ». | 8 |

9.       Требования к документации по ценообразованию.                                           8

|  | Приложения | 8 |
| --- | --- | --- |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПАО – Публичное Акционерная Общество;

МНУ – Маслонапорная установка;

НИР – Научно исследовательские работы;

НТД – Нормативно - техническая документация;

ГЭС – Гидравлическая электрическая станция;

ППР – Проект производство работ;

СРО – Саморегулируемая организация;

ТТ – Технические требования.

- Наименование закупаемых услуг

1.1. Техническое диагностирование  оборудования работающего под давлением Кашхатау ГЭС (Воздухосборники), Аушигерской ГЭС (МНУ) и Зарагижской ГЭС (МНУГА и МНУДЗ)

1.2. Наименование объекта основных средств, в отношении которых проводится воздействие:

Площадка воздухосборников Кашхатау ГЭС (КБ00010340, КБ00010342, КБ00010343, КБ00010344, КБ00010350, КБ00010351), площадка сосудов системы регулирования ГА 1,2,3 Аушигерской ГЭС (КБ00003238, КБ00003237, КБ00003236), Площадка сосудов системы регулирования ГА1,2,3 Зарагижской ГЭС, площадка сосудов системы регулирования ДЗ 1,2,3.Зарагижской ГЭС.

- Заказчик (подразделение Заказчика).

Заказчик: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» (ПАО «РусГидро»). Местонахождение: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул.//перенсона, зд. 2А, помещ. 1.

Подразделение Заказчика: Филиал ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» (далее – Филиал). Местонахождение: 361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, пгт.Кашхатау. Почтовый адрес: 360024, Кабардино-Балкарская Республика,

г. Нальчик, а/я 9.

Место оказания услуг:

- Турбинное помещение Аушигерской ГЭС,

- Машинный зал Зарагижской ГЭС.

- Площадка воздухосборников Кашхатау ГЭС

Тип работ по воздействию: экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование, наружный и внутренний осмотр и гидравлические испытания.

Наименование объектов основных средств, в отношении которых проводятся воздействия:

- Воздушные ресиверы;

- МНУ, гидроаккумуляторы;

- Цели и задачи. Существующее положение.

  - Цели оказания услуг.

Целью оказания Услуг является проведение экспертизы промышленной безопасности, техническое диагностирование и техническое освидетельствование с выдачей заключения о годности к дальнейшей эксплуатации и сроком следующего обследования.

Задачей оказания услуг является своевременное и качественное проведение экспертизы промышленной безопасности, техническое диагностирование и техническое освидетельствование с выдачей заключения о годности к дальнейшей эксплуатации и сроком следующего обследования, с получением положительного заключения и утвержденной в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

  - Краткое описание существующего положения.

Завершается срок действия заключения экспертной организации воздухосборников Кашхатау ГЭС, наружного и внутреннего  осмотров МНУ Аушигерской ГЭС и Зарагижской ГЭС.

Воздухосборники и МНУ Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Зарагижской ГЭС

| № п/п | Наименование объекта | Регистрационный (заводской) номер | Срок с | Срок по |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кашхатау ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | Воздухосборник В 3.2-45-2-С9 | 22213/308-124 | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| 2 | Воздухосборник В2-15-2-С9 | 22214/308-141 | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| 3 | Воздухосборник В5-8-2-С9 | 22210/308-144 | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| 4 | Воздухосборник В5-8-2-С9 | 22211/318-126 | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| 5 | Воздухосборник В5-8-2-С9 | 22209/308-143 | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| 6 | Воздухосборник В5-8-2-С9 | 22212/318-127 | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| Аушигерская ГЭС |  |  |  |  |
| 7 | МНУ -1 | 21933/44966 | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| 8 | МНУ -2 | 21938/44042 | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| 9 | МНУ -3 | 21939/44041 | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| Зарагижская ГЭС |  |  |  |  |
| 10 | МНУ ГА №1 | б/н | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| 11 | МНУ ГА №2 | б/н | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| 12 | МНУ ГА №3 | б/н | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| 13 | МНУ ДЗ №1 | б/н | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| 14 | МНУ ДЗ №2 | б/н | С даты подписания договора | 16.08.2026 |
| 15 | МНУ ДЗ №3 | б/н | С даты подписания договора | 16.08.2026 |

- Основание для оказания услуг

- Среднесрочная Производственная программа НИР Филиала на 2025-2030 гг.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности при использовании оборудования работающего под давлением утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 15 декабря 2020 г. №536 (далее – ФНП СРД).

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем услуг | - обработка исходных паспортных данных и фактически полученных результатов обследования (диагностики) оборудования с выдачей заключения годности к дальнейшей эксплуатации и сроком следующего обследования (диагностики); - сдача оборудования Заказчику, оформление результатов технического диагностирования. |
| 2 | Требования к оказанию Услуг | При оказании Услуг необходимо руководствоваться следующими НТД: - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются оборудование, работающее под избыточным давлением»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н); - Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 №780н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 №835н). Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к оказанию услуг; - оформление ППР, наряда-допуска или распоряжения; - уточнение и согласование с Производственно-технической службой и Оперативной службой Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); - оформление отчетной документации о выполненных работах; Все работы производятся с выводом из эксплуатации сосудов работающих под давлением. |

- Срок оказания услуг

С даты подписания договора по 17  августа 2026 года.

- Требования к участнику Закупки

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |  |
| 1. | Материально-техническое оснащение | Предоставить справку о наличии материально-технических ресурсов для выполнения работ: Набор слесарный (гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы) – не менее 1 шт., автотранспорт для доставки персонала к месту производства работ. Оснастка для выполнения работ на высоте, системы канатного доступа или стационарные леса и подмости для подъема на рабочее место и выполнения. Соответствие установленным требованиям подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки справки о материально-технических ресурсах по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (паспорта, руководства по эксплуатации). |  |
| 2. | Требования к персоналу | 1. Наличие квалифицированного персонала для оказания всего объема услуг (предоставить список с указанием квалификации, стажа работы по профессии и копии действующих квалификационных документов, подтверждающих право проведения данных работ (предоставить список персонала в количестве минимум 2-х человек и копии удостоверений (третьей и выше) групп безопасности. 2. Наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный руководитель работ, производитель работ, члены бригады) по наряду-допуску и распоряжению (предоставить список персонала в количестве минимум 2-х человек с группой безопасности от трех и выше. 3. В случае оказания услуг способом генподряда – наличие необходимых инженерно-технических специалистов, прошедших проверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов (предоставить список персонала в количестве 2-х человек и копии удостоверений проверки знаний) и обеспечивающих в процессе оказания услуг: - проверку соответствия оказываемых субисполнителем услуг, соблюдения технологии, качества оказания услуг, соблюдения правил пожаро- и взрывобезопасности, - своевременное решение возникающих в процессе оказания услуг вопросов между Заказчиком и субисполнителем; 4. Наличие персонала, осуществляющего необходимые виды и объёмы контроля оказываемых услуг (предоставить список персонала в количестве минимум 2-х человек и копии удостоверений проверки знаний и групп безопасности от трех и выше, подтверждающих квалификацию данного персонала) Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копий аттестационных, квалификационных удостоверений). |  |
| 3. | Опыт оказания аналогичных услуг | Подтвердить справкой опыт оказания аналогичных услуг на объектах электроэнергетики по сумме не менее 30% от начальной максимальной цены лота за последние пять лет. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). |  |

- Иные условия выполнения работ.

  - Выполнение комплекса работ «под ключ».

Работы производится под ключ – т.е. в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию сооружений без выполнения дополнительных работ. Заказчик исключает при исполнении договора заключение дополнительных соглашений на увеличение объёмов работ.

- Требования к документации по ценообразованию.

9.1. В соответствии с Приложением 1 и к настоящим Техническим требованиям.

Приложения:

- Требования к оформлению и составлению сметной документации;

Технический куратор	   Аушев А.А.

Согласовано:

Начальник ПТС	Виндижев Б.М.

«____»___________2025 г.