Форма предложения

(Форма предложения Поставщика заполняется на бланке организации с указанием наименования и реквизитов организации, с указанием кодов ИНН, ОКПО, ОКОНХ или ОКВЭД, необходимых для составления отчетности)

Директору Центральных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

Иванову П.Г.

на запрос № (указывается номер запроса Заказчика)

от (указывается дата запроса)

ТЕХНИКО_КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив направленный Вами запрос, предлагаем:

| № п/п | Наименование и описание продукции | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мачта с молниеотводом | шт | 1 |  |  |

Срок поставки/оказания услуг согласно условиям договора/технических требований.

Цену продукции/услуги с учетом/без НДС включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): (приводится перечень и (приводится перечень и характеристика сопутствующих работ, услуг).

Доставка до склада Заказчика: 677000 , Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт М. Николаева, д. 26

Оплата осуществляется: (указывается порядок оплаты).

Все условия настоящего предложения остаются в силе и являются для нас обязательными до (указывается срок действия предложения)

Мы признаем, что направление Заказчиком в наш адрес приглашения на участие в запросе и представление нами предложения не налагает на Заказчика обязательств по принятию нашего предложения.

____________________________                                           ____________________________

(должность ответственного лица                                           (подпись, расшифровка подписи)

Поставщика)

(печать Поставщика)