Приложение №1.3 к Техническому заданию

Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры

ТОМ 03

ТРЕБОВАНИЯ К ИД, ПМИ, ПРОГРАММЕ ИНСТРУКТАЖА

2026

# 1.1 Назначение и область применения

В настоящем томе приведены требования к составу и содержанию исполнительной документации (ИД), программ и методик испытаний (ПМИ).

# 1.2 Требования к составу исполнительной документации

Состав исполнительной документации формируется в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Перечень документов:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты промежуточной приёмки ответственных конструкций;

- журналы производства работ;

- паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применённое оборудование и материалы;

- протоколы испытаний и измерений (электрических, оптических, проверки заземления и других);

- ведомости смонтированного оборудования;

- кабельные журналы;

Документация ведётся в электронном виде с подписанием квалифицированной электронной подписью в соответствии с действующим порядком документооборота заказчика.

# 1.3 Требования к программам и методикам испытаний (ПМИ)

Программа выполняется в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования» и охватывает измерения сопротивления изоляции, проверку контура заземления, испытания КТПН, проверку работы реклоузера и АИИС КУЭ.