## Лист1
Приложение № 2 к Техническому заданию
Технические характеристики оборудования
Наименование по КТРУ/ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед.изм. | Наименование | Производитель | Товарный знак
Трансформатор силовой — количество по ведомости: 9 шт | Вид изоляции | Литой |  | Трансформаторы распределительные сухие с литой изоляцией ТЛС-СЭЩ мощностью от 25 до 100 кВА, класса напряжения 6-10 кВ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭЛЕКТРОЩИТ" - ТМ САМАРА" | Номер регистрации: 879447
| Вид трансформатора | Понижающий
| Возможность регулирования под напряжением | Да
| Количество обмоток | Двухобмоточный
| Количество фаз трансформатора | Трехфазный
| Номинальная мощность | 40 | Киловольт-ампер
| Номинальное напряжение | 10 | Киловольт
Кабель силовой — количество по ведомости: 20,5 км | Материал токопроводящих жил | Алюминий |  | Кабель силовой АПвПу2г | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАНСККАБЕЛЬ" | Номер регистрации: 1069131
| Число токопроводящих жил | 3 | Штука
| Номинальное сечение основной жилы | 120 | Квадратный миллиметр
| Класс жилы по ГОСТ 22483 | класс 2 - многопроволочные жилы
| Номинальное напряжение | 10 | Киловольт
| Материал изоляции | Сшитый полиэтилен (Пв)
| Сечение медного экрана по каждой жиле | 50 | Квадратный миллиметр
| Материал оболочки | Полиэтилен усиленный (Пу)
| Герметизация | Продольно-поперечная водоблокирующими лентами (2г)
| Наличие брони | Отсутствует
Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения — количество по ведомости: 1000 м | Номинальное переменное напряжение | 1 | Киловольт | Кабель АВБШвнг(А)-LS | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАНСККАБЕЛЬ" | Номер регистрации: 1069131
| Материал токопроводящих жил | Алюминиевые токопроводящие жилы (А)
| Материал изоляции токопроводящих жил | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В)
| Наличие брони | Бронированный
| Наличие металлического экрана | Без экрана
| Форма поперечного сечения кабеля | Круглая
| Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ок-однопроволочная круглая
| Номинальное сечение токопроводящих жил | 35 | Квадратный миллиметр
| Число токопроводящих жил | 4 | Штука
| Тип брони | Броня из стальных оцинкованных лент (Б)
| Материал защитного шланга (при наличии брони) | Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности
| Класс пожарной опасности | О1.8.2.5.4
| Номинальное сечение нулевой жилы или жилы заземления | 35 | Квадратный миллиметр