
Заявка филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» на поставку противопожарного оборудования в 2026 г. 
	№
	Наименование
Марка, ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Блок питания Phoenix Contact QUINT-PS 1AC/24DC/10
	шт
	1

	2
	Блок питания	DRA 240-24B
	шт
	2

	3
	Прибор приёмно-контрольный С2000-КДЛ
	шт
	2

	4
	Извещатель пожарный	ДИП-34А-03
	шт
	6

	5
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-513-3АМ
	шт
	3

	6
	ИП 212-141М V1.04 (ДИП 141М Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, 4 нажимных контакта для монтажа шлейфа, без фланца, без устройств согласования
	шт
	1

	7
	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ
	шт
	2

	8
	Прибор приемный	Сигнал 20П SMD
	шт
	3

	9
	Прибор приемный	Сигнал 20М
	шт
	1

	10
	Пульт С2000М (RS232/RS485)
	шт
	1

	11
	Преобразователь интерфейса	ADAM-4541-AE
	шт
	2

	12
	Ранец противопожарный "РП-18 Ермак"
	шт
	2

	13
	Знак A13 "Не влезай! Убьет", 150x300 мм, композит, ламинация
	шт
	50

	14
	[bookmark: _GoBack]"Знак M03 "Работать в защ. наушниках", 200x200 мм, композит, ламинация
	шт
	50

	15
	Знак W08 "Опасность поражения эл. током", 100 мм, пленка
	шт
	100




Доставка: силами Поставщика до места назначения
Место доставки: 152917, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31
Срок поставки: до 31.08.2026 г.

